МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина

(Технологии. Дизайн. Искусство)»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии и технологии их использования в системах энергоснабжения

Направление подготовки: 13.06.01 Электро- и теплотехника

Направленность: Промышленная теплоэнергетика

Форма обучения: очная

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь

Нормативный срок освоения образовательной программы – 4 года

Кафедра Промышленной теплоэнергетики

Москва 2022 г.

1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля)

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии и технологии их использования в системах энергоснабжения» обучающийся должен

- описать современное состояние нетрадиционной и возобновляемой энергетики в России и в мире, описать проблемы и перспективы ее развития;

- сформировать понимание современных методов использования альтернативных и возобновляемых источников энергии, принципов разработки и эксплуатации нетрадиционных энергетических установок, а также методологии расчета протекающих в них процессов преобразования энергии;

- демонстрировать профессиональную готовность к самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности в области альтернативной энергетики;

- применить на практике умения и навыки использования средств современных информационных и коммуникационных технологий в научно-исследовательской и педагогической деятельности.

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры

Дисциплина «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии и технологии их использования в системах энергоснабжения» включена в вариативную часть Блока 1 дисциплин, семестр 1.

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении дисциплин предыдущего уровня образования: (магистратуры): «Альтернативные источники энергии и основные направления их использования», «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники, теплотехнологий и энергосбережения», «Современные методы исследования процессов переноса теплоты».

3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины (модуля)

Таблица 1

| Код и содержание компетенции | Критерии результатов обучения | Технологии формирования компетенций |
| --- | --- | --- |
| УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях | Знать: перечислить основные проблемы в науке и высоких технологиях, особенности методов научного исследования теплоэнергетических процессов. Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и оценивать потенциальные преимущества и недостатки этих вариантов. Владеть: навыками критического анализа современных научных достижений и методологических проблем, возникающих при решении исследовательских практических задач, в том числе в междисциплинарных областях | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки | Знать: описать особенности мировоззренческих позиций и профессиональных навыков, основные концепции современной философии науки, стадии развития науки, основы научной картины мира. Уметь: применять теоретические знания о закономерностях развития науки для решения практических задач специализированного научного поиска, использовать положения и категории философии науки для анализа различных явлений. Владеть: технологиями планирования научных исследований в своей профессиональной деятельности, навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем современной науки | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно - образовательных задач | Знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной формах при работе в российских и международных исследовательских коллективах. Уметь: следовать нормам научного общения при работе в коллективе с целью решения своих профессиональных задач, нести ответственность перед коллегами и обществом. Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при работе в научных коллективах, навыками планирования научной деятельности в коллективе, оценки ее результативности, различными видами коммуникации. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| ОПК-1 - владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности; | Знать: основной круг проблем в своей профессиональной сфере и методы их решения, историю становления и развития научных школ, полемику и взаимодействие между ними. Уметь: анализировать, обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли, выбирать наиболее эффективные методы теоретических и экспериментальных исследований. Владеть: современными методами, инструментарием и технологиями научно-исследовательской деятельности в своей профессиональной области, навыками публикации своих научных достижений. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| ОПК-2 - владением культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информационно - коммуникационных технологий; | Знать: естественнонаучные теории, связанные с глобальными научными достижениями; свободно ориентироваться в различных общенаучных методах эмпирического и теоретического познания, основные базы данных и электронные библиотеки по теплоэнергетике. Уметь: применять теоретические знания о закономерностях развития науки для решения практических задач, специализированного научного поиска и для выработки своей мировоззренческой позиции; определять цель и объект исследования, формулировать проблему, выделять задачи, грамотно сформулировать гипотезу, презентовать свои разработки широкой научной аудитории. Владеть: основами философской методологии; методами конкретного научного поиска, методами математического моделирования различных процессов и явлений, навыками общения с российскими и зарубежными коллегами и авторитетными научными центрами. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| ОПК-3 - способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно - исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности; | Знать: актуальные проблемы и тенденции развития теплоэнергетики и теплотехники, основные источники и методы поиска информации, необходимой в исследованиях Уметь: разрабатывать разделы своей научной работы в соответствии с выбранным методическим подходом, вести их конструктивное обсуждение. Владеть: методами прикладных научных исследований в теплоэнергетике, методами патентного поиска, навыками проведения экспертизы полученных результатов, навыками подготовки аналитических обзоров. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| ПК-1 - владением современными теоретическими и экспериментальными методами исследования процессов тепломассообмена в промышленных теплоэнергетических установках и системах; | Знать: теоретические основания, экспериментальные методы, актуальные проблемы и тенденции исследований процессов тепломассообмена в оборудовании промышленной и альтернативной тэнергетики. Уметь: применять теоретические положения и экспериментальную технику при исследованиях тепломассообменных процессов Владеть: навыками анализа и синтеза передовых научных достижений в области тепломассообмена на базе целостного системного научного мировоззрения. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| ПК-2 - готовностью освоить и применять на практике новые методы расчета и математического моделирования теплотехнологического оборудования предприятий, включая оптимизацию его тепловых схем и параметров теплоносителей; | Знать: результаты современных исследований теплотехнического оборудования, опубликованные в ведущих научных журналах и монографиях, существующие междисциплинарные связи и возможности исследований на стыке наук. Уметь: создавать собственные аналитические модели и применять их к решению конкретных задач теплоэнергетики и теплофизики. Владеть: навыками математического моделирования и оптимизации тепловых процессов в теплоэнергетическом оборудовании, навыками использования прикладных компьютерных программ. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| ПК-3 - готовностью к разработке инновационных теплоиспользующих и теплопередающих установок, обладающих улучшенными технико - экономическими и эксплуатационными характеристиками; | Знать: методы и средства проектирования теплотехнологических процессов, перспективы развития энергетики на альтернативных и возобновляемых ресурсах, методы интенсификации тепломассообмена. Уметь: проводить расчеты и термодинамический анализ эффективности тепловых процессов, циклов и установок, систематизировать и обобщать информацию по технико - экономическим и эксплуатационным характеристикам оборудования Владеть: навыками разработки новых теплообменных аппаратов и термотрансформаторов, методами принятия решений по применению инновационных мероприятий и оборудования в теплоэнергетических системах. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| ПК-4 - способностью разрабатывать теоретические основы и методы энергосбережения в теплотехнологических установках и тепловых сетях и связанные с ними вопросы экономии ресурсов и защиты окружающей среды; | Знать: описать динамику энергопотребления в России и в мире, назвать термодинамические, натуральные и экономические показатели оценки энергоэффективности и особенности их применения в теплоэнергетике и тепловых технологиях. Уметь: оценить составляющие энергетических балансов предприятий и описать методику составления энергетического паспорта объекта. Владеть: дать оценку методам энергосбережения при производстве тепловой энергии в котельных и на ТЭЦ. Оценить особенности энергосбережения в системах транспортировки и распределения тепловой энергии, а также в теплоиспользующих технологиях. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| ПК-5 - готовностью к разработке инновационных методов преобразования различных видов энергии в теплоту с целью экономии энергоресурсов и улучшения качества технологической продукции предприятий. | Знать: перечислить общие принципы энергосбережения в инженерных системах зданий и сооружений, особенности использования для этих целей вторичных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии. Уметь: оценить выработку теплоты и холода в теплонасосных установках и установках солнечной и геотермальной энергетики, соотнести преимущества и недостатки автономных источников теплоснабжения. Владеть: навыками оптимального распределения тепловой нагрузки между котлоагрегатами, сравнить различные способы повышения КПД электростанций паротурбинного и газотурбинного циклов, оценить потери тепловой энергии в тепловых сетях и сетевых сооружениях. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |

4. Объем и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Таблица 2

| Показатель объема дисциплины | Трудоемкость |
| --- | --- |
| Объем дисциплины в зачетных единицах | 4 |
| Объем дисциплины в часах | 144 |
| Лекции (ч) | 36 |
| Практические занятия (семинары) (ч) | 36 |
| Самостоятельная работа (ч) | 18 |
| Контроль | 54 |
| Форма контроля (зач./экз.) | экз |

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля)

Таблица 3

| Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) | Лекции |  | Наименование практических (семинарских) занятий |  | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № и тема лекции | Трудоемкость, час | № и тема практического занятия | Трудоемкость, час |  |
| Возобновляемые источники энергии, их запасы и динамика потребления. Использование солнечной энергии; типы коллекторов; принципы их действия и методы расчетов. | 1. Системы солнечного теплоснабжения автономных потребителей, характеристики гелиотехнического оборудования и его конструктивные особенности. 2. Концентрирующие солнечные коллекторы и их характеристики. 3. Пассивные системы солнечного теплоснабжения. 4. Методы расчета и математического моделирования установок солнечного теплоснабжения 5. Солнечные паросиловые установки и электростанции. | 2 2 2 2 2 | 1. Расчет полного коэффициента тепловых потерь для плоского солнечного коллектора. 2. Расчет теплопроизводительности солнечного водонагревательного коллектора. 3. Математическое моделирование режимов работы одноконтурной солнечной водонагревательной установки 4. Расчет тепловых характеристик солнечного коллектора с концентратором радиационного потока. 5. Моделирование солнечной парогенерирующей установки | 2 2 2 2 2 | Коллоквиум Контрольная работа |
| Ветроэнергетические установки; расчет идеальной и реальной ветроустановки; типы ветроэнергетических установок. Принципы использования энергии океана. Малые ГЭС, перспективы освоения гидроресурсов малых рек РФ. Использование энергии биомассы. | 6. Ветроэнергетическое оборудование, его конструктивные особенности и методы расчета ветроустановок. 7. Нетрадиционные гидроэнергетические установки: волновые, приливные, гидроаккумулирующие электростанции. 8. Источники биомассы и основные направления ее использования в автономной энергетике | 2 2 2 | 6. Расчет мощности, развиваемой ветроколесом при различных скоростях ветра 7. Моделирование совместной работы гидроэлектростанции и водохранилища 8. Моделирование режимов работы гидроаккумулирующей электростанции | 2 2 2 | Коллоквиум Контрольная работа |
| Геотермальные источники энергии; методы и способы использования геотермального тепла для выработки электроэнергии и в системах теплоснабжения. | 9. Виды геотермальных энергоресурсов и основные технологии их использования. 10. Системы геотермального теплоснабжения, основанные на извлечении термальных вод, и методы их расчета. 11. Геотермальные электростанции, их тепловые схемы, технические характеристики и особенности расчета 12. Комбинированные геотермальные установки, обеспечивающие теплоснабжение и выработку электроэнергии. | 2 2 2 2 | 9. Моделирование одноконтурной геотермальной энергоустановки с сепаратором пара и отопительным теплообменником. 10. Моделирование системы геотермального теплоснабжения с тепловым насосом 11. Расчет двухконтурной системы геотермального теплоснабжения с промежуточным теплообменником 12. Моделирование одноконтурной геотермальной электростанции с сепаратором пара и отопительным теплообменником | 2 2 2 2 | Индивидуальное домашнее задание |
| Методы прямого преобразования тепловой энергии в электрическую. | 13. Термоэмиссионный, фотоэлектрический, термоэлектрический и магнитогидродинамический, методы прямого преобразования энергии 14. Технические характеристики и основы расчета установок прямого преобразования тепловой энергии в электрическую | 2 2 | 13. Расчет цикла магнитогидродинамического генератора 14. Расчет КПД термоэлектрического преобразователя. 15. Расчет и построение вольтамперной характеристики кремниевого фотоэлемента и фотобатареи. | 2 2 2 | Коллоквиум Контрольная работа |
| Перспективные энергетические технологии и проблемы аккумулирования и транспорта энергии. | 15. Водородная энергетика и технология. Топливные элементы в альтернативной энергетике. 16. Технологии получения синтетических моторных топлив и перспективы их реализации 17. Методы аккумулирования различных видов энергии. Проблемы, возникающие при ее передаче от источника к потребителю 18. Особенности аккумулирования и транспорта различных видов энергии | 2 2 2 2 | 16. Расчет процессов в топливном элементе с щелочным электролитом 17. Расчет динамики падения температуры воды в тепловом аккумуляторе емкостного типа 18. Моделирование тепловых потерь для магистральной тепловой сети при движении воды и пара | 2 2 2 | Реферат Коллоквиум |
| ВСЕГО часов в семестре |  | 36 |  | 36 | Экзамен |

5. Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 4

| № п/п | Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) | Содержание самостоятельной работы | Трудоемкость в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возобновляемые источники энергии, их запасы и динамика потребления. Использование солнечной энергии; типы коллекторов; принципы их действия и методы расчетов. | Подготовка к коллоквиуму и контрольной работе по разделу 1 | 2 |
| 2 | Ветроэнергетические установки; расчет идеальной и реальной ветроустановки; типы ветроэнергетических установок. Принципы использования энергии океана. Малые ГЭС, перспективы освоения гидроресурсов малых рек РФ. Использование энергии биомассы. | Подготовка к коллоквиуму и контрольной работе по разделу 2 | 2 |
| 3 | Геотермальные источники энергии; методы и способы использования геотермального тепла для выработки электроэнергии и в системах теплоснабжения | Подготовка индивидуального домашнего задания | 12 |
| 4 | Методы прямого преобразования тепловой энергии в электрическую. | Подготовка к коллоквиуму и контрольной работе по разделу 4 | 2 |
| 5 | Перспективные энергетические технологии и проблемы аккумулирования и транспорта энергии | Написание реферата, Подготовка к коллоквиуму по разделу 5 |  |
|  |  | подготовка к экзамену | 54 |
| ВСЕГО часов в семестре: |  |  | 72 |

6. Образовательные технологии

При освоении дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии и технологии их использования в системах энергоснабжения» используются следующие образовательные технологии:

- коллоквиум;

- контрольная работа

- индивидуальное домашнее задание

- реферат

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

7.1 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены.

7.2 Примеры используемых оценочных средств для текущего контроля

Вопросы к коллоквиуму по разделу 1

- Назовите основные виды возобновляемых энергоресурсов;

- Каковы важнейшие характеристики солнечного излучения и направления его использования?

- Как классифицируют системы солнечного теплоснабжения и каковы их элементы?

- Дайте определение оптического КПД коллектора, коэффициента отвода тепла из него, полного коэффициента потерь и равновесной температуры.

- Из каких составляющих складывается полный коэффициент потерь тепла в плоском солнечном коллекторе, как их можно рассчитать?

- Назовите методы снижения потерь тепла в плоском солнечном коллекторе, сравните их эффективность.

- Какими методами рассчитывают активные системы солнечного теплоснабжения?

- Сопоставьте эффективность одно- и двухконтурных систем солнечного нагрева теплоносителей. В каких случаях они применяются?

- Какие аккумуляторы теплоты применяются в системах солнечного теплоснабжения? Каковы их конструктивные особенности?

- Каковы принципы работы пассивных систем солнечного теплоснабжения и их основные типы?

- Назовите типы концентрирующих солнечных коллекторов, нарисуйте их схемы и приведите основные характеристики.

- Какие промышленные технологии наиболее подготовлены для использования систем солнечного теплоснабжения?

Задачи к контрольной работе по разделу 1

- Чему равна площадь и КПД плоского солнечного коллектора, если в него поступает вода с расходом 55 л/час и температурой 35 оС, нагреваясь при этом на 4оС? Расчет провести при следующем наборе исходных данных:        ЕS =650 Вт/м2, 0= 0,78, UL = 8,5 Вт/м2 град, t0=24оС, а эффективность гелиопанели F’=0,92.

- Рассчитать равновесную температуру гелиопанели плоского солнечного коллектора при следующих условиях: - ЕS =780 Вт/м2, 0= 0,74, t0 = 22oC   и UL = 7,9 Вт/м2 град. Как изменится эта температура, если при модернизации данного коллектора его полный коэффициент потерь снизили до 6,2 Вт/м2 град?

- В ходе экспериментов через затененный солнечный коллектор (FК=0,8 м2, FR=0,87) прокачивается предварительно нагретая вода с температурой 55 оС. Расход воды 40 л/час, а ее температура на выходе составляет 50 оС. Чему равно опытное значение полного коэффициента потерь такого коллектора, если температура наружного воздуха равна 20о?

- Два плоских солнечных коллектора с одинаковыми параметрами FК=1,2 м2, FR=0,85, 0= 0,76 и UL = 7,2 Вт/м2 град  включены последовательно. Расход воды составляет 65 л/час, ее температура на входе в первый коллектор равна температуре наружного воздуха (25 оС). Найти температуру воды на выходе из 1-го и 2-го коллекторов и их КПД, если интенсивность суммарной солнечной радиации составляет Е=810 Вт/м2.

- В плоском солнечном коллекторе течет вода с расходом 45 л/час. Её температура на входе равна 24 оС, а после коллектора она нагревается на 3,5 градуса. Найти площадь и КПД этого коллектора при следующем наборе исходных данных: ЕS =660 Вт/м2, 0= 0,72, UL = 8,8 Вт/м2 град, t0=17 оС и эффективность гелиопанели F’=0,93.

- Солнечный коллектор с фоклинным концентратором имеет площадь апертуры 1,5 м2 и коэффициент концентрации излучения К=2,4. Считая его оптический КПД равным 0= 0,85, а коэффициент потерь UL = 14 Вт/м2 град, определить равновесную температуру поглотителя, если ЕS =780 Вт/м2 и t0=24оС. На сколько нагреется вода, прокачиваемая через этот коллектор с расходом 60 кг/час, если он работает при среднем КПД 35%?

Вопросы к коллоквиуму по разделу 2

- Как распределены гидроэнергетические ресурсы в России и какова степень их освоения?

- Каковы физические принципы и основные схемы использования гидроэнергии?

- От каких факторов зависит мощность гидроэлектростанции? Какова мощность крупнейших отечественных ГЭС?

- Дайте описание особенностей и режимов работы приливных и гидроаккумулирующих электростанций. Когда возникает необходимость строительства ГАЭС?

- Назовите особенности морских волн как источника энергии и принципы отбора этой энергии. Последнее поясните на схемах.

- Дайте классификацию волновых энергетических установок.

- Как зависит удельная мощность ветрового потока от его скорости?

- По каким признакам классифицируют ветроэнергетические установки? Из каких элементов они состоят?

- Какие силы действуют на лопасть ветроколеса при его обтекании воздушным потоком?

- Что такое коэффициент использования энергии ветра? Каково его предельное значение?

- Дайте краткую характеристику отечественных ветроэлектростанций.

- Какие воздействия оказывают ветроустановки на окружающую среду?

Задачи к контрольной работе по разделу 2

- Какова емкость водохранилищ гидроаккумулирующей электростанции, предназначенной для покрытия пиковой мощности 350 МВт в течение пяти часов? Перепад высот между водохранилищами составляет 100 м, а средний КПД гидротурбины равен 83%. Чему равно сечение водоводов, если скорость движения воды в них 9 м/с?

- В каких пределах будет изменяться мощность ветроустановки c рабочим колесом пропеллерного типа диаметром 42 м, если скорость ветра меняется от 5 м/с до 18 м/с, а температура воздушного потока  +15оС? Коэффициент использования энергии ветра принять равным  0,44.

- Найти удельную мощность ветрового потока при температуре 10оС, движущегося со скоростью 6 м/с. Как изменится её величина, если скорость ветра возрастет до 22 м/с?

- Плотина гидроэлектростанции обеспечивает напор воды на турбине 50 м. Какой должен быть расход воды через гидротурбину, чтобы её мощность составляла 250 МВт? КПД гидротурбины принять равным 95%. Каким должен быть диаметр водовода при скорости воды  нем 9,5 м/с?

- Найти мощность пропеллерного ветроколеса диаметром 6 м, если скорость ветра равна 9 м/с, температура воздуха +2оС, а коэффициент преобразования энергии ветра 0,38. Сколько оборотов в минуту будет совершать это колесо, если коэффициент его быстроходности равен 4,5?

- Через гидротурбину микроГЭС проходит вода с расходом 450 л/сек. При каких напорах данная турбина будет иметь мощность 10 КВт и 30 КВт? КПД гидротурбины принять равным 89%. Чему равен диаметр водовода, если скорость воды в нем 6 м/с?

- Расход воды через гидротурбину равен 5,8 м3/с, а ее КПД – 0,91. При каком напоре на плотине мощность турбины составит 2 МВт? Какова должна быть площадь зеркала водохранилища, чтобы при работе станции уровень воды в нем падал не более, чем на 7 см в час? (вкладом речного стока пренебречь).

Тематика индивидуального домашнего задания в разделе 3

1) Для одноконтурной солнечной установки, предназначенной для приготовления горячей воды  (V м3/сутки) с температурой tгв определить:

- требуемую площадь коллекторной системы;

- суточную динамику разогрева установки, ее КПД и выработку тепла.

П. 1 задания выполнить с использованием f – метода, исходя из условия, что среднемесячный коэффициент замещения нагрузки потребителя (для типичного летнего месяца) должен быть близок к 1.

П. 2 задания предполагает численное интегрирование дифференциального уравнения энергии, записанного для установки, работающей в режиме аккумулирования теплоты. После получения зависимости температуры от времени нужно найти КПД установки и ее суточную теплопроизводительность.

Исходные данные:

Характеристики коллектора - FR, UL (Вт/м2гр), 0;

Закон изменения солнечной радиации ES=E0sinπτ−τHτK−τH (Вт/м2), где
            Н и К (час) – время начала и окончания работы установки.

При расчете потерь тепла с поверхности аккумулятора принять из=100 мм, из=0,08 Вт/м гр, н=7 Вт/м2гр. Для трубопроводов коллекторной системы (их диаметр dтр) из=30 мм, из=0,06 Вт/м гр, н=16 Вт/м2гр. Длину трубопроводов найти из условия: 1,6 м на каждый 1 м2 коллекторной системы установки. Поверхность аккумулятора определить по его заданному объёму, считая форму бака кубической.

2) Геотермальная установка работает на пароводяной смеси (ПВС) по схеме с одноступенчатым расширением. Известны расход ПВС из скважины (DПВС), ее давление и степень сухости (РПВС, ХПВС), давление в сепараторе (Рс) и давление в конденсаторе (Рк) турбины. Для сетевого подогревателя (СП) заданы температуры сетевой воды (tгв и tхв), а также температура термальной воды, поступающей в скважину обратной закачки (tобр).

Пренебрегая потерями теплоты в сепараторе и теплообменниках,  определить:

- Расход пара на турбину и термальной воды на сетевой подогреватель;

- Мощность турбоустановки при заданном внутреннем относительном КПД оi;

- Диаметр подводящего паропровода турбины при скорости пара в нем 50 м/с и удельный расход пара в турбине (кг/кВтч);

- Мощность и поверхность нагрева СП (коэффициентом теплопередачи задаться);

- Расход охлаждающей воды в конденсаторе турбины при заданных значениях ее температур (tвх=tхв  и tвых=tS - 5oC);

- Диаметр горловины конденсатора при скорости пара в ней 80 м/с;

- Построить процесс расширения пара в H-S диаграмме;

- Рассчитать КПД установки при ее работе в конденсационном и теплофикационном режимах.

В каждом ИДЗ предусмотрено 20 вариантов исходных данных.

Вопросы к коллоквиуму по разделу 4

- Какие физические явления лежат в основе работы термоэлектрических и термоэмиссионных преобразователей тепловой энергии в электрическую?

- Что является термодинамическим рабочим телом в ТЭГ и ТЭП?

- Назовите области применения термоэлектрических и термоэмиссионных преобразователей. Дайте числовые оценки их массогабаритных и мощностных параметров.

- Объясните механизм внутреннего фотоэффекта в полупроводниковых фотопреобразователях.

- Каковы источники необратимых потерь энергии в фотоэлектрических преобразователях?

- Какие материалы используются в фотопреобразователях?

- Назовите области применения ФЭП, какие КПД достигнуты в этих преобразователях?

- Опишите схему МГД-преобразователя энергии открытого цикла и её основные элементы.

- Что представляет собой рабочее тело МГД-генератора? Как обеспечивается его необходимая электропроводность?

Задачи к контрольной работе по разделу 4

- Изобразите цикл МГД - генератора в T-S координатах. Какие процессы протекают в МГД – канале?

- Определить КПД прямого преобразования тепловой энергии в электрическую в термоэлектрогенераторе при следующих условиях: =480 мкВ/град; 1 2  = 2,7 Вт/м град; 1  2 = 1,5.10-5 ом м. Найти мощность такого устройства, если толщина электрогенерирующей стенки 15 мм, а температуры на ее горячей и холодной поверхностях составляют 220 и 50оС, соответственно

- Нарисуйте и объясните принципиальные схемы ТЭГ и ТЭП и их вольтамперные характеристики.

- Что такое коэффициент термоэлектрической добротности? От каких факторов он зависит?

- Чему равны максимальные КПД ТЭГ и ТЭП? Как влияют на КПД необратимые процессы в этих преобразователях?

- Нарисуйте схему ФЭП и его вольтамперную характеристику.

Тематика рефератов по разделу 5.

- Основные положения и перспективы развития водородной энергетики

- Промышленные технологии получения и хранения водорода

- Синтетические моторные топлива и возможности их получения из угля

- Характеристики и области применения топливных элементов в автономной энергетике

- Перспективы использования термоядерной энергии

- Методы аккумулирования энергии и их сравнительный анализ

Вопросы к коллоквиуму по разделу 5

- В чем состоят достоинства и недостатки водорода как энергоносителя?

- Перечислите основных потребителей водорода в энергетике и промышленности.

- Нарисуйте схему топливного элемента, объясните принцип его работы.

- Каковы рабочая температура, плотность тока и КПД современных топливных элементов и электрохимических генераторов?

- Какие вещества могут рассматриваться в качестве синтетических моторных топлив? Что является сырьем для их получения?

- Изложите концепцию энергоснабжения Земли из Космоса (солнечные энергетические спутники и лунные энергосистемы).

- Какие аккумуляторы энергии перспективны для транспортных энергетических установок? Назовите их удельные характеристики.

- Что представляют собой аккумуляторы тепловой энергии? Где они находят применение?

- Какие характеристики тепловых аккумуляторов определяют эффективность и длительность хранения теплоты?

- Назовите теплоаккумулирующие вещества. Чем определяется их выбор?

- Назовите основные способы транспортирования энергии и сопоставьте их эффективность. Какие требования предъявляются к системам транспортирования энергии?

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

7.3 Примеры используемых оценочных средств для промежуточной аттестации (вопросы экзаменационных билетов)

- Анализ конструкций и особенностей работы солнечных коллекторов.

- Классификация и принципы работы систем солнечного теплоснабжения. Анализ их элементов и возможных областей применения.

- Анализ особенностей работы систем солнечного охлаждения. Области их применения и технико-экономические показатели.

- Методы расчета мгновенных и долговременных характеристик активных систем солнечного теплоснабжения.

- Анализ принципов работы пассивных систем солнечного теплоснабжения. Варианты их конструктивного оформления.

- Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии и его перспективы.

- Солнечные электростанции (термодинамические и фотоэлектрические).

- Классификация геотермальных ресурсов и основные пути их использования. Схемы систем геотермального теплоснабжения.

- Геотермальные электростанции: тепловые схемы и технико-экономические характеристики

- Анализ основных источников биомассы, их классификация, характеристика и технологии использования.

- Фотосинтез как  источник биомассы. Методы конверсии биомассы в жидкое и газообразное топливо.

- Анализ биогазовых технологий и их экологические преимущества.

- Основы водородной энергетики; достоинства и недостатки водорода как энергоносителя; методы получения, хранения и транспортирования водорода.

- Термоэлектрическое преобразование энергии; режимы работы и эффективность термоэлектрических генераторов.

- Методы расчета термоэлектрических генераторов.

- Схемы топливных элементов и принципы их работы. Области применения топливных элементов и их технико-экономические показатели.

- Анализ приливной энергетики. Характеристики приливных электростанций.

- Физические принципы и установки для преобразования энергии морских волн в электрическую.

- Основы ветроэнергетики; схемы и типы ветроколес, регулирование их оборотов.

- Методы аэродинамического расчета ветроэнергетических установок.

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля)

8.1 Перечень основной  и дополнительной учебной литературы

Таблица 5

| № п/п | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, учебное пособие, ….) | Издательство | Год издания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основная литература |  |  |  |  |  |
| 1 | Жмакин Л.И., Шарпар Н.М. | Нетрадиционные и возобновляемые источники энернии | Учебное пособие | М: РГУ им. А.Н.Косыгина | 2017 |
| 2 | А.В. Луканин | Инженерная биотехнология: процессы и аппараты микробиологических производств | Учебное пособие | М.: ИНФРА-М | 2018 |
| 3 | С.Н. Кузьмин, В.И. Ляшков, Ю.С. Кузьмина | Нетрадиционные источники энергии: биоэнергетика | Учебное пособие | М.: ИНФРА-М | 2018 |
| 4 | А.Б. Левин, Ю.П. Семенов, В.Г. Малинин | Энергетическое использование древесной биомассы | Учебник | М.: ИНФРА-М | 2017 |
| 5 | Денчев К. | Парадигма энергетической безопасности | Учебное пособие | М.:НИЦ ИНФРА-М | 2015 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |  |
| 1 | Жмакин Л.И. | Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (конспект лекций) | Учебное пособие | М: РИО МГТУ им.А.Н.Косыгина | 2011 |
| 2 | Дж.Твайделл, А. Уэйр | Возобновляемые источники энергии | Монография | М., Энергоатомиздат | 1990 |
| 3 | Бекман У., Клейн С., Даффи Дж. | Расчет систем солнечного теплоснабжения | Монография | М.: Энергоиздат | 1982 |
| 4 | Б. Дж. Бринкворт. | Солнечная энергия для человека | Монография | М.: МИР | 1976 |
| 5 | А. М. Васильев, А. П. Ландсман | Полупроводниковые фотопреобразователи | Монография | М.: Совет. радио | 1971 |

8.2. Электронные издания

Таблица 6

| № п/п | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, учебное пособие, ….) | Издательство, год издания | Адрес сайта ЭБС или др. источника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тремясов В.А., Кенден К.В | Фотоэлектрические и гидроэнергетические установки в системах автономного электроснабжения: | Монография | Красноярский СФУ, 2017 | http://znanium.com/ |
| 2 | Арбузова Е.В., Немихин Ю.Е. Щеклеин С.Е | Энергетические установки на базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии | Методические рекомендации | М.:Флинта, 2018 | http://znanium.com/ |
| 3 | Лукутин Б.В., Муравлев И.О., Плотников И.А. | Системы электроснабжения с ветровыми и солнечными электростанциями | Учебное пособие | Томск, Изд. ТПУ | http://znanium.com/ |
| 4 | Удалов С.Н. | Возобновляемые источники энергии | Учебное пособие | Новосиб.: НГТУ, 2014 | http://znanium.com/ |
| 5 | Дж. Ола, А. Гепперт, С. Пракаш | Метанол и энергетика будущего. Когда закончатся нефть и газ [Электронный ресурс] | Учебное пособие | М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. | http://znanium.com/ |

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронных образовательных ресурсов локальных сетей РГУ им. А.Н. Косыгина, необходимых для освоения дисциплины

1. Библиотека РГУ им. А.Н. Косыгина http://biblio.mgudt.ru/jirbis2/.

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ИНФРА-М» «Znanium.com»	 http://znanium.com/.

3. Реферативная база данных «Web of Science» 	http://webofknowledge.com/	.

4. Реферативная база данных «Scopus» http://www.scopus.com/	.

5. Патентная база данных компании «QUESTEL – ORBIT»  https://www37.orbit.com/#PatentEasySearchPage.

6. Электронные ресурсы издательства «SPRINGERNATURE» http://www.springernature.com/gp/librarians.

7. ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com/.

8. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» http://www.elibrary.ru/.

9. Национальная электронная библиотека («НЭБ») http://нэб.рф/.

10. Электронная библиотечная система издательства «Лань» www.e.lanbook.com

11. Электронная библиотечная система издательства «Wiley» http://onlinelibrary.wiley.com

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

| Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа |
| --- | --- | --- |
| Аудитория №2206 - лаборатория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, доска меловая, учебно-лабораторные стенды. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. | 1. Microsoft Windows Server CAL 2012 Russian OLP NL Academic Edition Device CAL, артикул R18-04335, Договор бюджетного учреждения с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №511/2015 от 15.12.2015г. 2. DrWeb Desktop Security Suite Антивирус (за 1 лицензию в диапазоне на год) продление, артикул LBW-AC-12M-200-B1, Договор бюджетного учреждения с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №511/2016 от 30.12.2016г 3. Kaspersky Endpoint Secunty для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year Educational Renewal License; лицензия №17EO-171228-092222-983-1666 от 28.12.2017; |
| Аудитория №2410 - лаборатория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, меловая доска. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины, стенды для лабораторных и натурных испытаний солнечных коллекторов, ламповый имитатор солнечной энергии, пиранометр, измерители расхода и температуры, контроллеры, персональные компьютеры 4 шт., ноутбук. |  |
| Аудитория №2409а - лаборатория (аспирантская) для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, специализированное оборудование: токарный станок, сверлильный станок, тиски, экспериментальные установки, аналитические весы, установки для измерения теплопроводности и теплоемкости волокнистых материалов. |  |