МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина

(Технологии. Дизайн. Искусство)»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Промышленная экология в энергетических отраслях

Направление подготовки: 13.06.01 Электро- и теплотехника

Направленность: Промышленная теплоэнергетика

Форма обучения: очная

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь

Нормативный срок освоения образовательной программы – 4 года

Кафедра Промышленной теплоэнергетики

Москва 2022 г.

1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля)

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) «Промышленная экология в энергетических отраслях» обучающийся должен:

- сформировать профессиональную готовность оценивать потенциальную опасность объектов промышленной теплоэнергетики для человека и окружающей природной среды;

- иметь представление об источниках негативного влияния энергетики на природу, ухудшающих качество воздуха и изменяющих тепловой баланс атмосферы, оказывающих шумовое и электромагнитное воздействие, приводящих к загрязнению водных объектов сточными водами;

- изучить и освоить методы контроля состояния окружающей среды, а также методы предотвращения или снижения до допустимого уровня негативных воздействий объектов энергетической инфраструктуры на человека и природную среду;

- приобрести навыки использования полученных знаний на практике при выборе и расчете современных средств очистки газовых выбросов и сточных вод на предприятиях энергетической отрасли.

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры

Дисциплина «Промышленная экология в энергетических отраслях» включена в вариативную часть Блока 1 дисциплин, семестр 4 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении предыдущих дисциплин: «Теоретические основы энергосбережения в теплоэнергетике и теплотехнологиях», «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии и технологии их использования в системах энергоснабжения».

3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины (модуля)

Таблица 1

| Код и содержание компетенции | Критерии результатов обучения |
| --- | --- |
| УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; | Знать: перечислить основные проблемы в науке и высоких технологиях, особенности методов научного исследования теплоэнергетических процессов. Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и оценивать потенциальные преимущества и недостатки этих вариантов. Владеть: навыками критического анализа современных научных достижений и методологических проблем, возникающих при решении исследовательских практических задач, в том числе в междисциплинарных областях |
| УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; | Знать: описать особенности мировоззренческих позиций и профессиональных навыков, основные концепции современной философии науки, стадии развития науки, основы научной картины мира. Уметь: применять теоретические знания о закономерностях развития науки для решения практических задач специализированного научного поиска, использовать положения и категории философии науки для анализа различных явлений. Владеть: технологиями планирования научных исследований в своей профессиональной деятельности, навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем современной науки |
| УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; | Знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной формах при работе в российских и международных исследовательских коллективах. Уметь: следовать нормам научного общения при работе в коллективе с целью решения своих профессиональных задач, нести ответственность перед коллегами и обществом. Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при работе в научных коллективах, навыками планирования научной деятельности в коллективе, оценки ее результативности, различными видами коммуникации. |
| ОПК-1 - владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности; | Знать: основной круг проблем в своей профессиональной сфере и методы их решения, историю становления и развития научных школ, полемику и взаимодействие между ними. Уметь: анализировать, обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли, выбирать наиболее эффективные методы теоретических и экспериментальных исследований. Владеть: современными методами, инструментарием и технологиями научно-исследовательской деятельности в своей профессиональной области, навыками публикации своих научных достижений. |
| ОПК-2 - владением культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информационно - коммуникационных технологий; | Знать: естественнонаучные теории, связанные с глобальными научными достижениями; свободно ориентироваться в различных общенаучных методах эмпирического и теоретического познания, основные базы данных и электронные библиотеки по теплоэнергетике. Уметь: применять теоретические знания о закономерностях развития науки для решения практических задач, специализированного научного поиска и для выработки своей мировоззренческой позиции; определять цель и объект исследования, формулировать проблему, выделять задачи, грамотно сформулировать гипотезу, презентовать свои разработки широкой научной аудитории. Владеть: основами философской методологии; методами конкретного научного поиска, методами математического моделирования различных процессов и явлений, навыками общения с российскими и зарубежными коллегами и авторитетными научными центрами. |
| ОПК-3 - способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно - исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности; | Знать: актуальные проблемы и тенденции развития теплоэнергетики и теплотехники, основные источники и методы поиска информации, необходимой в исследованиях Уметь: разрабатывать разделы своей научной работы в соответствии с выбранным методическим подходом, вести их конструктивное обсуждение. Владеть: методами прикладных научных исследований в теплоэнергетике, методами патентного поиска, навыками проведения экспертизы полученных результатов, навыками подготовки аналитических обзоров. |
| ПК-3 - готовностью к разработке инновационных теплоиспользующих и теплопередающих установок, обладающих улучшенными технико-экономическими и эксплуатационными характеристиками; | Знать: методы и средства проектирования теплотехнологических процессов, перспективы развития энергетики на альтернативных и возобновляемых ресурсах, методы интенсификации тепломассообмена. Уметь: проводить расчеты и термодинамический анализ эффективности тепловых процессов, циклов и установок, систематизировать и обобщать информацию по технико - экономическим и эксплуатационным характеристикам оборудования Владеть: навыками разработки новых теплообменных аппаратов и термотрансформаторов, методами принятия решений по применению инновационных мероприятий и оборудования в теплоэнергетических системах. |
| ПК-4 - способностью разрабатывать теоретические основы и методы энергосбережения в теплотехнологических установках и тепловых сетях и связанные с ними вопросы экономии ресурсов и защиты окружающей среды; | Знать: описать динамику энергопотребления в России и в мире, назвать термодинамические, натуральные и экономические показатели оценки энергоэффективности и особенности их применения в теплоэнергетике и тепловых технологиях. Уметь: оценить составляющие энергетических балансов предприятий и описать методику составления энергетического паспорта объекта. Владеть: дать оценку методам энергосбережения при производстве тепловой энергии в котельных и на ТЭЦ. Оценить особенности энергосбережения в системах транспортировки и распределения тепловой энергии, а также в теплоиспользующих технологиях. |
| ПК-5 - готовностью к разработке инновационных методов преобразования различных видов энергии в теплоту с целью экономии энергоресурсов и улучшения качества технологической продукции предприятий. | Знать: перечислить общие принципы энергосбережения в инженерных системах зданий и сооружений, особенности использования для этих целей вторичных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии. Уметь: оценить выработку теплоты и холода в теплонасосных установках и установках солнечной и геотермальной энергетики, соотнести преимущества и недостатки автономных источников теплоснабжения. Владеть: навыками оптимального распределения тепловой нагрузки между котлоагрегатами, сравнить различные способы повышения КПД электростанций паротурбинного и газотурбинного циклов, оценить потери тепловой энергии в тепловых сетях и сетевых сооружениях. |

4. Объем и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Таблица 2

| Показатель объема дисциплины | Трудоемкость |
| --- | --- |
| Объем дисциплины в зачетных единицах | 3 |
| Объем дисциплины в часах | 108 |
| Лекции (ч) | 18 |
| Практические занятия (семинары) (ч) | 18 |
| Самостоятельная работа (ч) | 45 |
| Контроль | 27 |
| Форма контроля (зач./экз.) | экз |

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля)

Таблица 3

| Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) | Лекции |  | Наименование практических (семинарских) занятий |  | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № и тема лекции | Трудоемкость, час | № и тема практического занятия | Трудоемкость, час |  |
| Мероприятия по снижению и предотвращению негативного воздействия на атмосферу теплогенерирующими и теплоиспользующими установками | 1. Источники загрязнения атмосферы предприятиями теплоэнергетики. Нормирование, контроль и международное регулирование атмосферных выбросов. Энергетика и глобальные изменения климата. 2. Влияние различных факторов на распространение вредных веществ в атмосфере. Пылезолоулавливание на ТЭС. Инерционные и мокрые золоуловители. Электрофильтры. 3 Методы и средства снижения выбросов в атмосферу оксидов серы, образующихся при сжигании органического топлива 4 Методы и средства снижения выбросов в атмосферу оксидов азота, образующихся при сжигании органического топлива 5. Методы и средства снижения выбросов в атмосферу бенз(а)пирена, образующегося при сжигании мазута | 2 2 2 2 2 | 1. Расчет состава продуктов сгорания энергетического топлива и определение валовых выбросов вредных веществ с дымовыми газами котлов 2. Расчет высоты дымовых труб и характеристик рассеяния выбросов твердых частиц в атмосфере 3. Расчет приземных концентраций выбросов оксидов серы в атмосферу 4. Расчет приземных концентраций выбросов оксидов азота в атмосферу 5. Расчет приземных концентраций выбросов бенз(а)пирена в атмосферу | 2 2 2 2 2 | Коллоквиум, Контрольная работа Реферат |
| Мероприятия по снижению и предотвращению негативного воздействия на гидросферу объектов теплоэнергетики | 1. Источники загрязнения гидросферы. Состав примесей. Условия сброса сточных вод электростанций в водоёмы. 2. Тепловое загрязнение гидросферы при работе систем технологического водоснабжения промышленных предприятий и электростанций 3. Методы и средства очистки и обезвреживания сточных вод систем водоподготовки теплоэнергетических объектов 4. Методы и средства очистки и обезвреживания сточных вод теплоэнергетических объектов, содержащих масла и нефтепродукты | 2 2 2 2 | 1. Расчет концентраций вредных веществ в сточных водах объектов теплоэнергетики 2. Тепловой баланс системы охлаждения конденсатора энергоблока ТЭС и определение теплового потока, отводимого с охлаждающей водой. 3. Расчет фильтров для очистки сточных вод и определение времени их регенерации 4. Технико-экономический анализ различных методов очистки сточных вод | 2 2 2 2 | Коллоквиум, Контрольная работа Реферат |
| ВСЕГО часов в семестре | . | 18 |  | 18 | Экзамен |

5. Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 4

| № п/п | Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) | Содержание самостоятельной работы | Трудоемкость в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по снижению и предотвращению негативного воздействия на атмосферу теплогенерирующими и теплоиспользующими установками | Подготовка к коллоквиуму и контрольной работе по разделу 1 Написание реферата | 7 15 |
| 2 | Мероприятия по снижению и предотвращению негативного воздействия на гидросферу объектов теплоэнергетики | Подготовка к коллоквиуму и контрольной работе по разделу 2 Написание реферата | 7 16 |
|  |  | Подготовка к экзамену | 27 |
| ВСЕГО часов в семестре: |  |  | 72 |

6. Образовательные технологии

При освоении дисциплины «Методы снижения вредных выбросов при работе теплогенерирующего и теплоиспользующего оборудования» используются следующие образовательные технологии:

- коллоквиум;

- контрольная работа

- реферат

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

7.1 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены.

7.2 Примеры используемых оценочных средств для текущего контроля

Вопросы к коллоквиуму по разделу 1

- Атмосфера. Состав атмосферы. Характеристика различных зон атмосферы.

- Состав продуктов сгорания при неполном сгорании органического топлива

- Зависимость количества оксидов азота от коэффициента избытка воздуха.

- Источники вредных выбросов в атмосферу на ТЭС.

- Очистка газов от твердых частиц. Пылеосадительные камеры. Инерционные пылеуловители. Жалюзийный пылеуловитель.

- Центробежные обеспыливающие устройства (циклоны). Батарейные циклоны.

- Мокрые пылеуловители.

- Фильтры. Рукавные фильтры.

- Электрофильтры.

- Схемы пыле- и золоулавливания после котельного агрегата, сжигающего твердое топливо.

- Характеристика твердого топлива с точки зрения пыле- и золоулавливания.

- Современные аппараты для пылеулавливания.

- Вредные выбросы в атмосферу при неполном сгорании топлива.

Задачи к контрольной работе по разделу 1

- В продуктах сгорания органического топлива содержится 1,5% об. оксида углерода (СО). Какая концентрация оксида углерода в миллиграммах на 1 м3 (мг/м3) при температуре 25оС и давлении 1 атм?

- В результате лабораторного анализа дымовых газов было установлено содержание оксида углерода (СО) равное 0,5 % об. Какое содержание СО в дымовых газах в мг/м3 при температуре 25оС и давлении 101,3 кПа?

- Определить содержание в дымовых газах диоксида серы (SO2) в мг/м3, если известно его содержание в  % об. равное 1,7; температура 25оС; давление 101,3 кПа.

- Содержание диоксида серы (SO2) при температуре 25оС и давлении 101,3 кПа составило 325×10-3 мг/м3. Какая будет концентрация SO2 в ppm ?

- Содержание диоксида азота (NO2) при температуре 25оС и давлении 101,3 кПа равно 0,475 мг/м3. Какая будет концентрация NO2 в млн-1 и % об.?

- Рассчитать количество азота и кислорода в атмосферном воздухе в мг/м3. В расчетах принять содержание азота в воздухе 70% об., а кислорода 21% об.

- Определить содержание водорода в мг/м3, если в % об. концентрация составляет 0,65 % об.

- Предельно допустимая максимально-разовая концентрация для оксида углерода (СО) в РФ принята 3 мг/м3. Чему эквивалентна эта концентрация, выраженная в частях на миллион (млн-1)?

- Предельно допустимая среднесуточная концентрация диоксида серы (SO2) составляет 0,05 мг/м3. Какова будет концентрация SO2 в ppm и % об.?

- Концентрация оксида углерода (СО) в сигаретном дыме достигает 400 ppm (смертельная  доза 750 ppm ). Определить концентрацию в % об. и мг/м3.

Тематика рефератов по разделу 1.

- Состав органического топлива и влияние на окружающую среду его компонентов при горении.

- Особенности горения твердого топлива в слое и в факеле.

- Горение угля в кипящем слое.

- Горение угля в виде водоугольных суспензий.

- Анализ мазута как топлива.

- Особенности горения жидкого топлива

- Горение водо-мазутных эмульсий.

- Двухступенчатое сжигание газа и мазута

- Конструкции горелок двухступенчатого горения топлива.

- Анализ механизмов образования продуктов неполного горения.

- Современные приборы для определения концентрации вредных веществ в продуктах сгорания.

- Инерционные пыле- золоуловители. Батарейные циклоны.

Вопросы к коллоквиуму по разделу 2

- Тепловое загрязнение водоемов сточными водами промышленных предприятий и ТЭС.

- Системы охлаждения теплоэнергетического оборудования ТЭС

- На сколько градусов температура сточных вод систем охлаждения превышает температуру воды в водоисточнике?

- Дайте определение сточной воды ТЭС.

- Классификация сточных вод ТЭС и котельных

- Очистка сточных вод от твердых включений

- Очистка сточных вод от мазута и масел

- Преимущества и недостатки оборотных систем технического водоснабжения

- Воздействие загрязненных стоков на окружающую среду и население близлежащих районов

- Сточные воды установок химводоподготовки предприятий и электростанций.

Задания к контрольной работе по разделу 2

- Назовите действующие нормативы по содержанию вредных веществ в сточных водах ТЭС;

- Нарисуйте схему механического фильтра для очистки сточных вод от твердых включений

- Приведите соотношение для расчета расхода сточных вод системы охлаждения теплоэнергетической установки

- Назовите состав растворов, применяемых для промывки теплосилового оборудования

- Как организована нейтрализация и захоронение жидких отходов химических промывок оборудования?

- Приведите схему оборотного водоснабжения предприятия. Поясните порядок ее работы.

- Каков состав нетоксичных осадков, образующихся в устройствах предочистки и осветления сточных вод ТЭС?

- Характеристика сточных вод из сепараторов непрерывной продувки котлов.

- Характеристика сточных вод, образующихся при регенерации ионитовых фильтров систем ХВО.

- Источники загрязнения сточных вод ТЭС маслами и нефтепродуктами.

- Состав сточных вод систем гидрозолоулавливания и их очистка.

- Коагуляция и осветление воды. Фильтрование через слой зернистого насыпного материала. Регенерация фильтров.

Тематика рефератов по разделу 2

- Порядок нормирования, контроля и законодательного регулирования загрязнений гидросферы энергетическими объектами

- Химический состав жидких и твердых выбросов со сточными водами тепловых электростанций и промышленных котельных

- Условия сброса сточных вод в открытые водоемы или их повторного использования на предприятиях

- Технические средства очистки и обезвреживания сточных вод

- Методы очистки маслосодержащих и мазутосодержащих вод.

- Методика оценки эффективности работы очистных сооружений

- Методы и средства очистки сточных вод и снижения выбросов токсичных веществ в гидросферу

- Динамика осаждения вредных веществ и их распространения в проточных и непроточных водоемах.

- Современные методы водоподготовки на ТЭС и в промышленных котельных и состав оборудования систем ХВО.

- Выбор схем обработки питательной воды для паровых котлов, для водогрейных котлов, для подпитки тепловых сетей.

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

7.3 Примеры используемых оценочных средств для промежуточной аттестации (вопросы экзаменационных билетов)

- Механизмы образования «топливных» оксидов азота при горении.

- Механизмы образования «быстрых» оксидов азота при горении топлива.

- Факторы, влияющие на повышенный выход оксидов азота, при горении.

- Методы сокращения выбросов оксидов азота с продуктами горения.

- Снижение количества оксидов азота режимно-наладочными мероприятиями

- Использование метода рециркуляции дымовых газов для уменьшения выбросов оксидов азота. Преимущество и недостатки метода

- Химические методы снижения выбросов оксидов азота в атмосферу

- Теоретические основы образования оксидов серы при горении и их влияние на конвективные поверхности нагрева котельных агрегатов и окружающую среду.

- Механизмы образования сажистых частиц при горении.

- Расчетные зависимости для определения выхода загрязняющих веществ при горении.

- Сопоставление различных видов топлива с экологической точки зрения.

- Малоотходные технологии сжигания топлив.

- Современные приборы для определения концентрации вредных веществ в продуктах сгорания.
Технические мероприятия для обеспечения полного сгорания топлива.

- Оксиды серы и их воздействие на человека и окружающую среду.

- Способы снижения выбросов оксидов серы.

- Способы удаления серы из топлива.

- Характеристика оксидов азота и их воздействие на человека, и окружающую среду.

- Схема образования оксидов азота в топочных процессах.

- Зависимость количества оксидов азота от коэффициента избытка воздуха.

- Использование метода рециркуляции дымовых газов для уменьшения выбросов оксидов азота. Преимущество и недостатки метода.

- Двух стадийное сжигание топлива для снижения образования оксидов азота.

- Преимущества и недостатки подачи воды или пара в зону горения топлива.

- Использование горелочных устройств с пониженным выходом оксидов азота.

- Химические методы снижения выбросов оксидов азота в атмосферу.

- Методы определения содержания оксидов азота в продуктах сгорания.

- Конструкции дымовых труб; расчет высоты дымовой трубы.

- Расчёт приземных концентраций вредных выбросов в атмосферу.

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля)

8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Таблица 5

| № п/п | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, учебное пособие, ….) | Издательство | Год издания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основная литература |  |  |  |  |  |
| 1 | А.А. Кудинов, С.К. Зиганшина | Энергосбережение в котельных установках ТЭС и системах теплоснабжения | Монография | М.: НИЦ ИНФРА-М | 2016 |
| 2 | Шевцова Н.С. | Стандарты качества окружающей среды. | Монография | М.: НИЦ ИНФРА-М | 2015 |
| 3 | Жмакин Л.И., Каленков А.Б. | Решение задач по курсу «Топливо и теория горения» | Методические указания | М: РИО МГУДТ | 2015 |
| 4 | Жмакин Л.И., Каленков А.Б. | Расчет приземных концентраций вредных выбросов в атмосферу | Методические указания | М: РИО МГУДТ | 2015 |
| 5 | А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова | Энергосберегающие технологии в промышленности | Учебное пособие | М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М | 2015 |
| 6 | Клюшенкова М.И., Кузнецова Н.А., Макаренков Д.А | Техника мокрого пылеулавливания выбросных газов (с примерами расчета аппаратов) и контроль качества очистки | Учебное пособие | М.:НИЦ ИНФРА-М | 2017 |
| 7 | А.А. Кудинов | Горение органического топлива: | Учебное пособие | М.:НИЦ ИНФРА-М | 2015 |
| 8 | Красс М.С. | Моделирование эколого-экономических систем | Учебное пособие | М.: НИЦ ИНФРА-М | 2013 |
| 9 | М.И.Клюшенкова, А.В.Луканин | Защита окружающей среды от промышленных газовых выбросов | Учебное пособие | М.: НИЦ ИНФРА-М | 2016 |
| 10 | Тихонова И. О., Кручинина Н. Е., Десятов А. В. | Экологический мониторинг водных объектов | Учебное пособие | М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М | 2016 |
| 11 | Б.С. Ксенофонтов, Г.П. Павлихин, Е.Н. Симакова | Промышленная экология: | Учебное пособие | М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М | 2013 |
| 12 | С.А. Медведева, С.С. Тимофеева | Экология техносферы: практикум | Учебное пособие | М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М | 2014 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |  |
| 1 | П.В.Деменчук Л.И.Жмакин и др. | Экономия тепловой энергии на предприятиях текстильной промышленности | Учебное пособие | М. РИО МГТА им А.Н.Косыгина | 1994 |
| 2 | Козляков В.В Соколовский Р.И. | Газовые турбины в промышленной энергетике | Монография | М. РИО МГТУ им. А.Н.Косыгина | 2003 |
| 3 | Рихтер Л.А., Елизаров Д.П., Лавыгин В.М. | Вспомогательное оборудование тепловых электростанций | Учебник | М.: Энергоатомиздат | 1987 |
| 4 | Сажин Б.С., Тюрин М.П., Сошенко М.В. | Экологическая безопасность технологических процессов | Монография | М. РИО МГТУ | 2009 |
| 5 | Сажин Б.С., Гудим Л.И., Елин А.М., Сажина М.Б | Охрана и безопасность труда на промышленных предприятиях | Монография | М. РИО МГТУ | 2010 |

8.2. Электронные издания

Таблица 6

| № п/п | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, учебное пособие, ….) | Издательство, год издания | Адрес сайта ЭБС или др. источника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мархоцкий, Я.Л. | Основы экологии и энергосбережения | Учебное пособие | Минск: Вышэйшая школа, 2014 | http://znanium.com/ |
| 2 | Арбузова Е.В., Немихин Ю.Е. Щеклеин С.Е | Энергетические установки на базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии | Методические рекомендации | М.: Флинта, 2018 | http://znanium.com/ |
| 3 | Степановских А.С. | Прикладная экология: охрана окружающей среды. | Учебное пособие | М.: ЮНИТИ 2013 | http://znanium.com/ |
| 4 | Н. П. Тарасова, В. В. Ермоленко, В. А. Зайцев | Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду | Учебное пособие | М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 | http://znanium.com/ |
| 5 | Сотникова Е.В. | Экологический мониторинг техносферы | Учебное пособие | Изд. Лань, 2014 | http://znanium.com/ |
| 6 | Воронцов А.П. | Рациональное природопользование | Учебное пособие | Изд. Тандем, 2000 | http://znanium.com/ |

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронных образовательных ресурсов локальных сетей РГУ им. А.Н. Косыгина, необходимых для освоения дисциплины

1. Библиотека РГУ им. А.Н. Косыгина http://biblio.mgudt.ru/jirbis2/.

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ИНФРА-М» «Znanium.com»	 http://znanium.com/.

3. Реферативная база данных «Web of Science» 	http://webofknowledge.com/	.

4. Реферативная база данных «Scopus» http://www.scopus.com/	.

5. Патентная база данных компании «QUESTEL – ORBIT»  https://www37.orbit.com/#PatentEasySearchPage.

6. Электронные ресурсы издательства «SPRINGERNATURE» http://www.springernature.com/gp/librarians.

7. ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com/.

8. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» http://www.elibrary.ru/.

9. Национальная электронная библиотека («НЭБ») http://нэб.рф/.

10. Электронная библиотечная система издательства «Лань» www.e.lanbook.com

11. Электронная библиотечная система издательства «Wiley» http://onlinelibrary.wiley.com

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

| Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа |
| --- | --- | --- |
| Аудитория №2206 - лаборатория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, доска меловая, учебно-лабораторные стенды. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. | 1. Microsoft Windows Server CAL 2012 Russian OLP NL Academic Edition Device CAL, артикул R18-04335, Договор бюджетного учреждения с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №511/2015 от 15.12.2015г. 2. DrWeb Desktop Security Suite Антивирус (за 1 лицензию в диапазоне на год) продление, артикул LBW-AC-12M-200-B1, Договор бюджетного учреждения с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №511/2016 от 30.12.2016г 3. Kaspersky Endpoint Secunty для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year Educational Renewal License; лицензия №17EO-171228-092222-983-1666 от 28.12.2017; |
| Аудитория №2409а - лаборатория (аспирантская) для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, специализированное оборудование: токарный станок, сверлильный станок, тиски, экспериментальные установки, аналитические весы, муфельная печь, сушильный шкаф |  |
| Аудитория №2410 - лаборатория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, меловая доска. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины, грузопоршневой манометр, термопары с вторичными приборами. |  |