МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина

(Технологии. Дизайн. Искусство)»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- Промышленная теплоэнергетика

Направление подготовки: 13.06.01 Электро- и теплотехника

Направленность: Промышленная теплоэнергетика

Форма обучения: очная

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь

Нормативный срок освоения образовательной программы – 4 года

Кафедра Промышленной теплоэнергетики

Москва 2022 г.

1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля)

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) «Промышленная теплоэнергетика» обучающийся должен:

- описать основные задачи, стоящие перед отечественной теплоэнергетикой и ее ресурсной базой; иметь представление о последних научно-технических достижениях в этой области, стандартах и регламентах;

- описать перспективы и тенденции развития теплоэнергетических и теплофикационных систем и установок;

- иметь представление о методологии, принципах и технической стратегии модернизации отечественного теплоэнергетического и теплотехнологического оборудования.

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры

Дисциплина «Промышленная теплоэнергетика» включена в вариативную часть Блока 1 дисциплин, семестр 7.

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении предыдущих дисциплин: «Теоретические основы энергосбережения в теплоэнергетике и теплотехнологиях», «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии и технологии их использования в системах энергоснабжения», «Методы снижения вредных выбросов при работе теплогенерирующего и теплоиспользующего оборудования»

3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины (модуля)

Таблица 1

| Код и содержание компетенции | Критерии результатов обучения |
| --- | --- |
| УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; | Знать: перечислить основные проблемы в науке и высоких технологиях, особенности методов научного исследования теплоэнергетических процессов. Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и оценивать потенциальные преимущества и недостатки этих вариантов. Владеть: навыками критического анализа современных научных достижений и методологических проблем, возникающих при решении исследовательских практических задач, в том числе в междисциплинарных областях |
| УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; | Знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной формах при работе в российских и международных исследовательских коллективах. Уметь: следовать нормам научного общения при работе в коллективе с целью решения своих профессиональных задач, нести ответственность перед коллегами и обществом. Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при работе в научных коллективах, навыками планирования научной деятельности в коллективе, оценки ее результативности, различными видами коммуникации. |
| ОПК-1 - владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности; | Знать: основной круг проблем в своей профессиональной сфере и методы их решения, историю становления и развития научных школ, полемику и взаимодействие между ними. Уметь: анализировать, обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли, выбирать наиболее эффективные методы теоретических и экспериментальных исследований. Владеть: современными методами, инструментарием и технологиями научно-исследовательской деятельности в своей профессиональной области, навыками публикации своих научных достижений. |
| ОПК-2 - владением культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информационно - коммуникационных технологий; | Знать: естественнонаучные теории, связанные с глобальными научными достижениями; свободно ориентироваться в различных общенаучных методах эмпирического и теоретического познания, основные базы данных и электронные библиотеки по теплоэнергетике. Уметь: применять теоретические знания о закономерностях развития науки для решения практических задач, специализированного научного поиска и для выработки своей мировоззренческой позиции; определять цель и объект исследования, формулировать проблему, выделять задачи, грамотно сформулировать гипотезу, презентовать свои разработки широкой научной аудитории. Владеть: основами философской методологии; методами конкретного научного поиска, методами математического моделирования различных процессов и явлений, навыками общения с российскими и зарубежными коллегами и авторитетными научными центрами. |
| ОПК-3 - способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно - исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности; | Знать: актуальные проблемы и тенденции развития теплоэнергетики и теплотехники, основные источники и методы поиска информации, необходимой в исследованиях Уметь: разрабатывать разделы своей научной работы в соответствии с выбранным методическим подходом, вести их конструктивное обсуждение. Владеть: методами прикладных научных исследований в теплоэнергетике, методами патентного поиска, навыками проведения экспертизы полученных результатов, навыками подготовки аналитических обзоров. |
| ОПК-4 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельности; | Знать: основы организации и нормативную базу научно-исследовательской деятельности, актуальные направления в науке с учетом современных тенденций ее развития. Уметь: мотивировать коллег на самостоятельный научный поиск, направлять их научную работу, консультировать по вопросам теории, техники эксперимента, методикам обработки опытных данных. Владеть: навыками работы в команде, навыками оформления конкурсной документации для получения грантов, навыками организации и ведения научных дискуссий. |
| ПК-1 - владением современными теоретическими и экспериментальными методами исследования процессов тепломассообмена в промышленных теплоэнергетических установках и системах; | Знать: теоретические основания, экспериментальные методы, актуальные проблемы и тенденции исследований процессов тепломассообмена в оборудовании промышленной теплоэнергетики. Уметь: применять теоретические положения и экспериментальную технику при исследованиях тепломассообменных процессов Владеть: навыками анализа и синтеза передовых научных достижений в области тепломассообмена на базе целостного системного научного мировоззрения. |
| ПК-2 - готовностью освоить и применять на практике новые методы расчета и математического моделирования теплотехнологического оборудования предприятий, включая оптимизацию его тепловых схем и параметров теплоносителей; | Знать: результаты современных исследований теплотехнического оборудования, опубликованные в ведущих научных журналах и монографиях, существующие междисциплинарные связи и возможности исследований на стыке наук. Уметь: создавать собственные аналитические модели и применять их к решению конкретных задач теплоэнергетики и теплофизики. Владеть: навыками математического моделирования и оптимизации тепловых процессов в теплоэнергетическом оборудовании, навыками использования прикладных компьютерных программ. |
| ПК-3 - готовностью к разработке инновационных теплоиспользующих и теплопередающих установок, обладающих улучшенными технико-экономическими и эксплуатационными характеристиками; | Знать: методы и средства проектирования теплотехнологических процессов, перспективы развития энергетики на альтернативных и возобновляемых ресурсах, методы интенсификации тепломассообмена. Уметь: проводить расчеты и термодинамический анализ эффективности тепловых процессов, циклов и установок, систематизировать и обобщать информацию по технико - экономическим и эксплуатационным характеристикам оборудования Владеть: навыками разработки новых теплообменных аппаратов и термотрансформаторов, методами принятия решений по применению инновационных мероприятий и оборудования в теплоэнергетических системах. |
| ПК-4 - способностью разрабатывать теоретические основы и методы энергосбережения в теплотехнологических установках и тепловых сетях и связанные с ними вопросы экономии ресурсов и защиты окружающей среды; | Знать: описать динамику энергопотребления в России и в мире, назвать термодинамические, натуральные и экономические показатели оценки энергоэффективности и особенности их применения в теплоэнергетике и тепловых технологиях. Уметь: оценить составляющие энергетических балансов предприятий и описать методику составления энергетического паспорта объекта. Владеть: дать оценку методам энергосбережения при производстве тепловой энергии в котельных и на ТЭЦ. Оценить особенности энергосбережения в системах транспортировки и распределения тепловой энергии, а также в теплоиспользующих технологиях. |
| ПК-5 - готовностью к разработке инновационных методов преобразования различных видов энергии в теплоту с целью экономии энергоресурсов и улучшения качества технологической продукции предприятий. | Знать: перечислить общие принципы энергосбережения в инженерных системах зданий и сооружений, особенности использования для этих целей вторичных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии. Уметь: оценить выработку теплоты и холода в теплонасосных установках и установках солнечной и геотермальной энергетики, соотнести преимущества и недостатки автономных источников теплоснабжения. Владеть: навыками оптимального распределения тепловой нагрузки между котлоагрегатами, сравнить различные способы повышения КПД электростанций паротурбинного и газотурбинного циклов, оценить потери тепловой энергии в тепловых сетях и сетевых сооружениях. |

4. Объем и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Таблица 2

| Показатель объема дисциплины | Трудоемкость |
| --- | --- |
| Объем дисциплины в зачетных единицах | 3 |
| Объем дисциплины в часах | 108 |
| Лекции (ч) | 18 |
| Практические занятия (семинары) (ч) | 18 |
| Самостоятельная работа (ч) | 18 |
| Контроль | 54 |
| Форма контроля (зач./экз.) | экз |

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля)

Таблица 3

| Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) | Лекции |  | Наименование практических (семинарских) занятий |  | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № и тема лекции | Трудоемкость, час | № и тема практического занятия | Трудоемкость, час |  |
| Современные тенденции и прогноз развития топливно-энергетического комплекса России до 2030 г. | 1. Состав топливно-энергетического комплекса, его роль в экономике страны. Многоуровневая система энергетических балансов для каждой фазы преобразования энергии, коэффициенты полезного действия энергоустановок. | 2 | 1. Расчет тепловых балансов водоводяного и пароводяного теплообменного аппарата. Определение энергетического и эксергетического КПД | 2 | Коллоквиум. |
| Устройство и функционирование современных тепловых и атомных электростанций, ТЭЦ и промышленных котельных. | 2. Технологии преобразования энергии топлива в теплоту и электроэнергию. Устройство современных ТЭС, ТЭЦ и АЭС. 3. Паро- и газотурбинные установки, парогазовые энергоблоки. Ядерные реакторы серий ВВЭР, РБМК и БН. | 2 2 | 2. Расчет параметров и КПД паросилового цикла Ренкина с регенерацией теплоты и промежуточным перегревом пара 3. Расчет цикла газотурбинной установки и определение ее КПД. | 2 2 | Коллоквиум, Контрольная работа |
| Технический уровень, состояние и перспективы развития отечественной теплоэнергетики и теплофикации | 4. Современные отопительные и промышленные котельные. Состав оборудования и его характеристики. 5. Водоподогревательные установки ТЭЦ и сетевые подогреватели; тепловые сети и сетевые сооружения. | 2 2 | 4. Тепловой и гидравлический расчет участка радиальной тепловой сети. Определение КПД транспорта теплоты. 5. Расчет графика продолжительности тепловой нагрузки тепловой сети и графика ее регулирования | 2 2 | Реферат |
| Перспективы развития технологий на базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии для автономной энергетики | 6. Системы солнечного теплоснабжения автономных потребителей на базе плоских и концентрирующих солнечных коллекторов. 7. Системы геотермального теплоснабжения, использующие термальные воды и теплоту сухих грунтов. | 2 2 | 6. Расчет мгновенных и среднемесячных характеристик системы солнечного теплоснабжения. 7. Расчет и термодинамический анализ системы геотермального теплоснабжения с тепловыми насосами; выбор испарителя и конденсатора. | 2 2 | Коллоквиум, Контрольная работа |
| Перспективы развития промышленных теплоиспользующих технологий. | 8. Современные промышленные тепло- и массообменные аппараты и установки и задачи по повышению их тепловой экономичности 9. Высокотемпературные теплотехнологические установки, утилизаторы теплоты и критерии их энергетической эффективности | 2 2 | 8. Расчет теплотехнологической установки для крашения ткани под давлением; выбор оборудования 9. Расчет установки для регенеративного использования теплоты отходящих газов обжиговой печи | 2 2 | Коллоквиум |
| ВСЕГО часов в семестре | . | 18 |  | 18 | Экзамен |

5. Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 4

| № п/п | Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) | Содержание самостоятельной работы | Трудоемкость в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Современные тенденции и прогноз развития топливно-энергетического комплекса России до 2030 г. | Подготовка к коллоквиуму по разделу 1 | 2 |
| 2 | Устройство и функционирование современных тепловых и атомных электростанций, ТЭЦ и промышленных котельных. | Подготовка к коллоквиуму и контрольной работе по разделу 2 | 3 |
| 3 | Технический уровень, состояние и перспективы развития отечественной теплоэнергетики и теплофикации | Написание реферата | 8 |
| 4 | Перспективы развития технологий на базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии для автономной энергетики | Подготовка к коллоквиуму и контрольной работе по разделу 4 | 3 |
| 5 | Перспективы развития промышленных теплоиспользующих технологий. | Подготовка к коллоквиуму по разделу 5 | 2 |
|  |  | Подготовка к экзамену | 54 |
| ВСЕГО часов в семестре: |  |  | 72 |

6. Образовательные технологии

При освоении дисциплины «Промышленная теплоэнергетика» используются следующие образовательные технологии:

- коллоквиум;

- контрольная работа

- реферат

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

7.1 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены.

7.2 Примеры используемых оценочных средств для текущего контроля

Вопросы к коллоквиуму по разделу 1

- Назовите основные топливно-энергетические ресурсы;

- Каковы запасы и теплоты сгорания различных топлив?

- Какие возобновляемые энергоресурсы наиболее освоены в мире?

- Сопоставьте потребление тепловой энергии промышленностью и жилищно-коммунальной сферой;

- Какая доля электроэнергии в России вырабатывается на тепловых, атомных и гидравлических электростанциях?

- Что является основным производителем тепловой энергии в России – ТЭЦ или котельные?

- Назовите основные виды вторичных энергоресурсов;

- Для чего вводится понятие «условное топливо»?

- Каково общее потребление энергоресурсов в мире и в России?

- Причины большей энергоемкости ВВП в России по сравнению с промышленно развитыми странами?

- По каким показателям можно судить об эффективности энергоиспользования?

Вопросы к коллоквиуму по разделу 2

- Чем различаются теплофикационный и конденсационный режимы работы ТЭЦ?

- Как определяются удельные характеристики расхода топлива на выработку электроэнергии и отпуск теплоты в теплофикационном и конденсационном режимах работы ТЭЦ? В каких диапазонах они изменяются?

- Типы конденсатных систем промышленных предприятий; особенности расчета пароконденсатного баланса.

- Как организована совместная работа ПГУ и ГТУ в установке парогазового цикла?

- Каковы примерные значения электрического КПД парогазовых установок и газопоршневых двигателей?

- Какие преимущества дает перевод паровых котлов в водогрейный режим?

- Циклы паротурбинных и газотурбинных установок; циклы двигателей внутреннего сгорания; их анализ с помощью H-S и T-S диаграмм.

- Способы повышения КПД электростанции паротурбинного цикла

- Как определяется оптимальное распределение нагрузки между отдельными котлоагрегатами в промышленной котельной?

- Распределение экономии топлива от теплофикации на выработанные электроэнергию и тепло; показатели качества работы ТЭЦ

- Технологические схемы производства электроэнергии на АЭС с реакторами типов ВВЭР и РБМК

- Парогазовые энергетические технологии и перспективы их развития в России

- Технический уровень отечественной теплоэнергетики и возрастной состав генерирующего оборудования на ТЭС и ТЭЦ.

Задачи к контрольной работе по разделу 2

- Определить значение удельной эксергии потока дымовых газов; в качестве уровня отсчета принять следующие параметры окружающей среды: Т0=273К (0оС), р0=1 бар. Теплоемкость вещества ср=1,02 кДж/кг гр. Средняя температура потока составляет 403К; давление потока равно давлению окружающей среды

- Определить значение удельной эксергии потока воды; параметры окружающей среды принять следующими: Т0=273К (0оС), р0=1 бар, Т=473К, Р=6 бар.

- Определить эксергетический КПД паротурбинной установки, приняв параметры окружающей среды: Т0=273К (0оС), р0=1 бар. Внутренний относительный КПД турбины равен 0,85; параметры пара Т=523К (250 оС), Р=7 бар.

- Определить расход пара и термический КПД паротурбинной электростанции мощностью 12 МВт с начальными параметрами пара Ро=3,5 МПа, tо=435 оС, давление в конденсаторе 5 кПа, внутренний относительный КПД турбины равен 0,82, а электромеханический КПД равен 0,92.

- Как изменится расход пара и термический КПД в условиях предыдущей задачи, если будет использован регенеративный подогрев питательной воды до 100 оС паром давлением 0,1 МПа из отбора турбины в смесительном подогревателе?

- Найти абсолютный КПД газотурбинной установки, работающей по разомкнутому циклу при следующих условиях: начальная температура газов перед турбиной 1000К, температура воздуха перед компрессором 290К, степень повышения давления перед компрессором равна 9, внутренний относительный КПД турбины равен 0,86, КПД компрессора равен 0,8, рабочее тело – воздух.

Тематика рефератов по разделу 3

- Обзор современных теплоизоляционных материалов, используемых в теплоэнергетике

- Обзор отечественного и зарубежного теплообменного оборудования для систем солнечного и геотермального теплоснабжения

- Обзор и анализ методов интенсификации теплообмена в элементах теплоэнергетического оборудования.

- Анализ методик расчета и математического моделирования термодинамических циклов парогазовых установок.

- Сравнительный технико-экономический анализ систем теплоснабжения от ТЭЦ и промышленных котельных

- Сравнительный анализ абсорбционных и парокомпрессионных теплонасосных установок для утилизации низкопотенциального тепла

- Распределение расхода топлива в комбинированных системах производства технологической продукции, тепловой и электрической энергии

- Анализ причин низкой экономичности отечественных ТЭС и основных направлений совершенствования энергетического оборудования тепловых электростанций

Вопросы к коллоквиуму по разделу 4

- Как классифицируют системы солнечного теплоснабжения и каковы их элементы?

- Дайте определение оптического КПД коллектора, коэффициента отвода тепла из него, полного коэффициента потерь и равновесной температуры.

- Из каких составляющих складывается полный коэффициент потерь тепла в плоском солнечном коллекторе, как их можно рассчитать?

- Назовите методы снижения потерь тепла в плоском солнечном коллекторе, сравните их эффективность.

- Какими методами рассчитывают активные системы солнечного теплоснабжения?

- Сопоставьте эффективность одно- и двухконтурных систем солнечного нагрева теплоносителей. В каких случаях они применяются?

- Какие аккумуляторы теплоты применяются в системах солнечного теплоснабжения? Каковы их конструктивные особенности?

- Классификация геотермальных ресурсов и основные пути их использования. Схемы систем геотермального теплоснабжения.

- Геотермальные электростанции: тепловые схемы и технико-экономические характеристики

- Анализ основных источников биомассы, их классификация, характеристика и технологии использования.

- Фотосинтез как  источник биомассы. Методы конверсии биомассы в жидкое и газообразное топливо.

- Анализ биогазовых технологий и их экологические преимущества

Задачи к контрольной работе по разделу 4.

- Чему равна площадь и КПД плоского солнечного коллектора, если в него поступает вода с расходом 55 л/час и температурой 35 оС, нагреваясь при этом на 4оС? Расчет провести при следующем наборе исходных данных:        ЕS =650 Вт/м2, 0= 0,78, UL = 8,5 Вт/м2 град, t0=24оС, а эффективность гелиопанели F’=0,92.

- Рассчитать равновесную температуру гелиопанели плоского солнечного коллектора при следующих условиях: - ЕS =780 Вт/м2, 0= 0,74, t0 = 22oC   и UL = 7,9 Вт/м2 град. Как изменится эта температура, если при модернизации данного коллектора его полный коэффициент потерь снизили до 6,2 Вт/м2 град?

- В ходе экспериментов через затененный солнечный коллектор (FК=0,8 м2, FR=0,87) прокачивается предварительно нагретая вода с температурой 55 оС. Расход воды 40 л/час, а ее температура на выходе составляет 50 оС. Чему равно опытное значение полного коэффициента потерь такого коллектора, если температура наружного воздуха равна 20о?

- Два плоских солнечных коллектора с одинаковыми параметрами FК=1,2 м2, FR=0,85, 0= 0,76 и UL = 7,2 Вт/м2 град  включены последовательно. Расход воды составляет 65 л/час, ее температура на входе в первый коллектор равна температуре наружного воздуха (25 оС). Найти температуру воды на выходе из 1-го и 2-го коллекторов и их КПД, если интенсивность суммарной солнечной радиации составляет Е=810 Вт/м2.

- Геотермальная скважина обеспечивает подачу на поверхность 60 т/час пароводяной смеси при давлении 4,2 бар со средней степенью сухости 0,49. Смесь подается в сепаратор, где поддерживается давление 2,6 бар. После сепаратора насыщенный пар расширяется в турбине до давления в конденсаторе 0,05 бар. Пренебрегая всеми видами потерь, рассчитать КПД паротурбинной установки.

- Геотермальная скважина обеспечивает подачу на поверхность 20 т/час пароводяной смеси при давлении 2,7 бар со средней степенью сухости 0,19. Смесь поступает в подогреватель системы теплоснабжения, обеспечивая подогрев сетевой воды от 5 до 65оС. Греющая среда покидает теплообменник с температурой 45оС. Пренебрегая всеми видами потерь, рассчитать КПД системы геотермального теплоснабжения.

Вопросы к коллоквиуму по разделу 5

- Какие энергоносители используются в технологическом цикле текстильных предприятий? Назовите их параметры

- Дайте характеристику приходной и расходной части теплового баланса отделочного цеха текстильной фабрики

- Какие характеристики позволяют оценить равномерность тепловых нагрузок этого цеха?

- Поясните понятие технологического процесса и приведите конкретные примеры высокотемпературных и низкотемпературных теплоиспользующих технологий и установок.

- Назовите основные виды потерь при термической сушке.

- Дайте классификацию энергосберегающих мероприятий при сушке. Поясните роль рециркуляции сушильного агента.

- Назовите основные способы экономии энергии в выпарных установках.

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

7.3 Примеры используемых оценочных средств для промежуточной аттестации (вопросы экзаменационных билетов)

- Дайте характеристику ресурсной базы современной отечественной теплоэнергетики и тенденций ее развития

- Назовите важнейшие характеристики топлив, сжигаемых на тепловых электростанциях и в промышленных котельных

- Назовите основные виды теплоносителей и дайте их сравнительный анализ

- Изложите технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию на тепловых электростанциях и ТЭЦ

- В чем суть термодинамического преимущества комбинированной выработки электроэнергии и тепла на ТЭЦ по сравнению с их раздельной выработкой?

- Методика построения графика тепловой нагрузки теплосети в различные периоды года

- Технологический процесс выработки электроэнергии на АЭС

- Нарисуйте схему парогазовой установки утилизационного типа и объясните порядок ее работы

- Назначение тепловых пунктов в системах теплоснабжения. Нарисуйте типовую схему оборудования теплового пункта

- Приведите примеры промышленных теплоиспользующих технологий в текстильной промышленности

- Поясните особенности построения эксергетических балансов теплообменного оборудования. Как на основе этого баланса определяется их эффективность?

- Дайте определение энергетического баланса. Как на его основе можно определить эффективность энергоиспользования на предприятиях?

- Как определяется экономия топлива при комбинированном производстве тепла и электроэнергии на ТЭЦ. Что характеризует коэффициент теплофикации. Как найти его оптимальное значение?

- Как определяется энергетическая эффективность использования топлива в высокотемпературных теплотехнологических установках. От чего зависит уровень потерь с уходящими газами?

- Какие причины ведут к возникновениям дисбалансов поступления энергоносителей на предприятия. Какими способами их можно сгладить?

- Запишите дифференциальное уравнение сохранения энергии в тепловом аккумуляторе, поясните его основные составляющие

- Какие методы резервирования мощности теплогенераторов Вам известны? Как они влияют на энергоэкономические показатели системы теплоснабжения?

- Как классифицируют системы солнечного теплоснабжения и каковы их основные элементы?

- Сопоставьте эффективность одно- и двухконтурных систем солнечного нагрева теплоносителей. Когда они применяются?

- Назовите основные типы геотермальных технологий. В чем их преимущества и недостатки. Какие вещества могут содержаться в геотермальных теплоносителях?

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля)

8.1 Перечень основной  и дополнительной учебной литературы

Таблица 5

| № п/п | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, учебное пособие, ….) | Издательство | Год издания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основная литература |  |  |  |  |  |
| 1 | Жмакин Л.И., Шарпар Н.М. | Нетрадиционные и возобновляемые источники энернии | Учебное пособие | М: РГУ им. А.Н.Косыгина | 2017 |
| 2 | А.В. Луканин | Инженерная биотехнология: процессы и аппараты микробиологических производств | Учебное пособие | М.: ИНФРА-М | 2018 |
| 3 | С.Н. Кузьмин, В.И. Ляшков, Ю.С. Кузьмина | Нетрадиционные источники энергии: биоэнергетика | Учебное пособие | М.: ИНФРА-М | 2018 |
| 4 | А.Б. Левин, Ю.П. Семенов, В.Г. Малинин | Энергетическое использование древесной биомассы | Учебник | М.: ИНФРА-М | 2017 |
| 5 | Денчев К. | Парадигма энергетической безопасности | Учебное пособие | М.:НИЦ ИНФРА-М | 2015 |
| 6 | А.А. Кудинов, С.К. Зиганшина | Энергосбережение в котельных установках ТЭС и системах теплоснабжения | Монография | М.: НИЦ ИНФРА-М | 2016 |
| 7 | Жмакин Л.И. | Тепломассообменные процессы и оборудование в легкой и текстильной промышленности | Учебное пособие | М: РГУ им. А.Н.Косыгина | 2017 |
| 8 | Жмакин Л.И. | Тепломассообменные процессы в текстильных материалах | Монография | М: РГУ им. А.Н.Косыгина | 2017 |
| 9 | А.И. Колесников, М.Н. Федоров, Ю.М. Варфоломеев. | Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях | Учебное пособие | М.: НИЦ ИНФРА-М | 2010 |
| 10 | А.М. Протасевич | Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха | Учебное пособие | М.: НИЦ Инфра-М | 2013 |
| 11 | А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова | Энергосберегающие технологии в промышленности | Учебное пособие | М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М | 2015 |
| 12 | Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин | Технология энергосбережения | Учебник | М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М | 2013 |
| 13 | Ольшанский А.И. | Основы энергосбережения | Учебное пособие | М.: НИЦ Инфра-М | 2015 |
| 14 | Мазур Л.С. | Техническая термодинамика | Учебник | М.: НИЦ Инфра-М | 2015 |
| 15 | Соколовский Р.И., Шарпар Н. М. | Тепловой расчет газотурбинной установки | Учебное пособие | М: РИО МГУДТ | 2014 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |  |
| 1 | Жмакин Л.И. | Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (конспект лекций) | Учебное пособие | М: РИО МГТУ им.А.Н.Косыгина | 2011 |
| 2 | Дж.Твайделл, А. Уэйр | Возобновляемые источники энергии | Монография | М., Энергоатомиздат | 1990 |
| 3 | Бекман У., Клейн С., Даффи Дж. | Расчет систем солнечного теплоснабжения | Монография | М.: Энергоиздат | 1982 |
| 4 | Б. Дж. Бринкворт. | Солнечная энергия для человека | Монография | М.: МИР | 1976 |
| 5 | А. М. Васильев, А. П. Ландсман | Полупроводниковые фотопреобразователи | Монография | М.: Совет. радио | 1971 |
| 6 | П.В.Деменчук Л.И.Жмакин и др. | Экономия тепловой энергии на предприятиях текстильной промышленности | Учебное пособие | М. РИО МГТА им А.Н.Косыгина | 1994 |
| 7 | Кириллин В.А. Сычев В.В., Шейдлин А.Е. | Техническая термодинамика | Учебник | ИД МЭИ | 2008 |
| 8 | Козляков В.В Соколовский Р.И. | Газовые турбины в промышленной энергетике | Монография | М. РИО МГТУ им. А.Н.Косыгина | 2003 |
| 9 | Фокин В.М. | Основы энергосбережения и энергоаудита | Учебное пособие | М. Изд. Машиностроение | 2006 |

8.2. Электронные издания

Таблица 6

| № п/п | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, учебное пособие, ….) | Издательство, год издания | Адрес сайта ЭБС или др. источника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тремясов В.А., Кенден К.В | Фотоэлектрические и гидроэнергетические установки в системах автономного электроснабжения: | Монография | Красноярский СФУ, 2017 | http://znanium.com/ |
| 2 | Арбузова Е.В., Немихин Ю.Е. Щеклеин С.Е | Энергетические установки на базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии | Методические рекомендации | М.:Флинта, 2018 | http://znanium.com/ |
| 3 | Лукутин Б.В., Муравлев И.О., Плотников И.А. | Системы электроснабжения с ветровыми и солнечными электростанциями | Учебное пособие | Томск, Изд. ТПУ | http://znanium.com/ |
| 4 | Удалов С.Н. | Возобновляемые источники энергии | Учебное пособие | Новосиб.: НГТУ, 2014 | http://znanium.com/ |
| 5 | Дж. Ола, А. Гепперт, С. Пракаш | Метанол и энергетика будущего. Когда закончатся нефть и газ [Электронный ресурс] | Учебное пособие | М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. | http://znanium.com/ |
| 6 | В.И.Ляшков | Нагнетатели, тепловые двигатели и термотрансформаторы в системах энергообеспечения предприятий | Учебное пособие | М.: ИНФРА-М, 2018 | http://znanium.com/ |

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронных образовательных ресурсов локальных сетей РГУ им. А.Н. Косыгина, необходимых для освоения дисциплины

1. Библиотека РГУ им. А.Н. Косыгина http://biblio.mgudt.ru/jirbis2/.

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ИНФРА-М» «Znanium.com»	 http://znanium.com/.

3. Реферативная база данных «Web of Science» 	http://webofknowledge.com/	.

4. Реферативная база данных «Scopus» http://www.scopus.com/	.

5. Патентная база данных компании «QUESTEL – ORBIT»  https://www37.orbit.com/#PatentEasySearchPage.

6. Электронные ресурсы издательства «SPRINGERNATURE» http://www.springernature.com/gp/librarians.

7. ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com/.

8. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» http://www.elibrary.ru/.

9. Национальная электронная библиотека («НЭБ») http://нэб.рф/.

10. Электронная библиотечная система издательства «Лань» www.e.lanbook.com

11. Электронная библиотечная система издательства «Wiley» http://onlinelibrary.wiley.com

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

| Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа |
| --- | --- | --- |
| Аудитория №2206 - лаборатория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, доска меловая, учебно-лабораторные стенды. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. | 1. Microsoft Windows Server CAL 2012 Russian OLP NL Academic Edition Device CAL, артикул R18-04335, Договор бюджетного учреждения с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №511/2015 от 15.12.2015г. 2. DrWeb Desktop Security Suite Антивирус (за 1 лицензию в диапазоне на год) продление, артикул LBW-AC-12M-200-B1, Договор бюджетного учреждения с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №511/2016 от 30.12.2016г 3. Kaspersky Endpoint Secunty для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year Educational Renewal License; лицензия №17EO-171228-092222-983-1666 от 28.12.2017; |
| Аудитория №2409а - лаборатория (аспирантская) для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, специализированное оборудование: токарный станок, сверлильный станок, тиски, экспериментальные установки, аналитические весы, муфельная печь, сушильный шкаф |  |
| Аудитория №2410 - лаборатория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, меловая доска. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины, грузопоршневой манометр, термопары с вторичными приборами. |  |