МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина

(Технологии. Дизайн. Искусство)»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- Современные измерительные приборы

Направление(я) подготовки:  29.06.01 Технологии легкой промышленности

Направленность(и): Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности

Форма обучения:  очная

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь

Нормативный срок освоения образовательной программы – 3 года

Кафедра  Материаловедения и товарной экспертизы

Москва 2022 г.

1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля)

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) «Современные измерительные приборы» обучающийся  должен

- уметь разработать нового и усовершенствование существующего оборудования и приборов применительно к решению поставленных задач с использованием баз данных и литературных источников;

- участвовать в организации и проведении исследований и разработок новых измерительных приборов;

- уметь моделировать материалов и процессов, исследование и экспериментальная проверка теоретических данных при разработке новых измерительных приборов;

- уметь разработать методические и нормативные документы, техническую документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ.

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры

Дисциплина «Современные измерительные приборы» включена в Дисциплины по выбору  Блока 1 Дисциплины (модули), семестр 4.

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении предыдущих дисциплин: Прогнозирование и проектирование свойств текстильных материалов, Современные теории прочности текстильных материалов, Иностранный язык

3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины (модуля)

Таблица 1

| Код и содержание компетенции | Критерии результатов обучения | Технологии формирования компетенций |
| --- | --- | --- |
| готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); | Знать: описать необходимые условия проведения экспериментов и способов их использования Уметь: применять на практике полученные знания при проведении научных исследований Владеть: систематизировать полученные результаты с целью нахождения оптимальных решений | лекции (Л), практические занятия (ПЗ) самостоятельная работа (СР) выполнение индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) |
| готовностью к препо-давательской деятель-ности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-6). | Знать: объяснить методы применяемые для оценки качества продукции Уметь: различать особенности технологического процесса Владеть: дать оценку проводимых исследований и контролю качества продукции | лекции (Л), практические занятия (ПЗ) самостоятельная работа (СР) выполнение индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) |
| способностью оптими-зировать системный подход к качеству входного продукта, технологического процесса и выходного продукта (ПК-3) | Знать: описать информацию, полученную при изучении научно-технической литературы Уметь: объяснить особенности и отличия различных методов проведения исследований на основе изучения литературы Владеть: произвести оценку полученной научно-технической информации | лекции (Л), практические занятия (ПЗ) самостоятельная работа (СР) выполнение индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) |
| готовностью освоить и применять в практичес-кой деятельности современные методы и средства исследования современных технологий в текстильной и легкой промышленности, свойств и структуры материалов (ПК-4) | Знать: обсудить участие в работе российских и международных исследовательских коллективов Уметь: применять на практике совместную работу в российских и международных исследовательских коллективах Владеть: определять ценность совместной работы российских и международных коллективов по решению научных и научно-образовательных задач | лекции (Л), практические занятия (ПЗ) самостоятельная работа (СР) выполнение индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) |
| способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); | Знать: описать программу для осуществления комплексных исследований Уметь: сопоставить полученные данные при комплексном исследовании Владеть: компоновать полученные данные с целью получения оптимальных результатов | практические занятия (ПЗ) самостоятельная работа (СР) выполнение индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) |

4. Объем и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Таблица 2

| Показатель объема дисциплины | Трудоемкость |
| --- | --- |
| Объем дисциплины в зачетных единицах | 3 |
| Объем дисциплины в часах | 108 |
| Лекции (ч) | 36 |
| Практические занятия (семинары) (ч) | 36 |
| Самостоятельная работа (ч) | 72 |
| Форма контроля (зач./экз.) | экзамен |

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля)

Таблица 3

| Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) | Лекции |  | Наименование практических (семинарских) занятий |  | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № и тема лекции | Трудоемкость, час | № и тема практического занятия | Трудоемкость, час |  |
| Современные измерительные приборы для определения различных видов и свойств волокон | Современные измерительные приборы для определения свойств волокон | 9 | Показатели качества волокон и методы их определения | 6 | Перечень дискуссионных тем |
|  |  |  | Современные измерительные приборы для определения свойств волокон | 6 | Перечень дискуссионных тем |
| Современные измерительные приборы для определения различных видов и свойств нитей | Современные измерительные приборы для определения свойств нитей | 9 | Показатели качества нитей и методы их определения | 6 | Перечень дискуссионных тем |
|  |  |  | Современные измерительные приборы для определения свойств нитей | 6 | Перечень дискуссионных тем |
| Современные измерительные приборы для определения различных свойств текстильных полотен | Современные измерительные приборы для определения свойств текстильных полотен | 9 | Показатели качества текстильных полотен и изделий | 6 | Перечень дискуссионных тем |
|  |  |  | Современные измерительные приборы для определения свойств текстильных полотен | 6 | Комплект заданий |
| ВСЕГО часов в семестре |  | 36 |  | 36 | экзамен |

5. Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 4

| № п/п | Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) | Содержание самостоятельной работы | Трудоемкость в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Современные измерительные приборы для определения различных видов и свойств волокон | Подготовка к практическим занятиям | 15 |
| 2 | Современные измерительные приборы для определения различных видов и свойств нитей | Подготовка к практическим занятиям | 15 |
| 3 | Современные измерительные приборы для определения различных свойств текстильных полотен | Подготовка к практическим занятиям Выполнение индивидуального задания | 15 |
|  |  | Подготовка к экзамену | 27 |
| ВСЕГО часов в семестре: |  |  | 72 |

6. Образовательные технологии

При освоении дисциплины «Современные измерительные приборы» используются следующие образовательные технологии:

- Дискуссия

-  Индивидуальное домашнее задание

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

7.1 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены.

7.2 Примеры используемых оценочных средств для текущего контроля

Индивидуальное домашнее задание

## Задача 1. Даны две шкалы разрывной машины РМ-3.

Z1 = 0 - 3000 г,  С1 = 20 г,  D1 = 2,5 мм

Z2 = 0 - 500 г,    С2 =  2 г,   D2 = 2,5 мм

Определить:

1. Относительную погрешность м ин , ср , мак

- 2. Точность прибора Тмин, Тср , Тмак

3. Сравнить чувствительность двух шкал.

4. Представить графики    .

Задача 2. Даны две шкалы торсионных весов

Z1 =    0 - 200 мг,  С1 = 1 мг,   D1 = 1 мм

Z2 = 500 1000 мг, С2 = 1 мг,   D2 = 1 мм

Определить:

1. Относительную погрешность в начале, в середине и в конце шкалы.

- Точность прибора в начале, в середине и в конце шкалы.

- Сравнить  чувствительность двух шкал.

4.  Представить графики .

Задача 3. Даны две шкалы квадрантных весов

Z1 = 0 - 4 г,  С1 = 0,05 г,  D1 = 2,0 см

Z2 = 4 - 9 г,  С2 =  0,1 г,   D2 = 2,5 см

Определить:

1. Относительную погрешность мин , ср , мак

- 2. Точность прибора Тмин, Тср , Тмак

- Сравнить чувствительность двух шкал.

- 4.  Представить графические изображения относительной погрешности и точности.

- Задача 4. Даны две шкалы разрывной  машины FU –1000

Z1 =       0 - 1000 г,  С1 = 25 г,   D1 = 20 мм

Z2 = 1000 - 5000 г,  С2 = 50 г,   D2 = 25 мм

Определить:

- Относительную погрешность минимальную, среднюю, максимальную.

- Точность прибора в начале, в середине и в конце шкалы.

- Сравнить чувствительность двух шкал.

Задача 5. Даны  шкала электроизмерительного прибора ТЭВ - 1

Z1 =  10 – 30%,  С1 = 0,5%,   D1 = 2,0 мм

Определить:

1. Относительную погрешность минимальную, среднюю, максимальную.

2. Точность прибора в начале, в середине и в конце шкалы.

- 3. Представить графические изображения относительной погрешности и точности.

7.3 Примеры используемых оценочных средств для промежуточной аттестации

Вопросы для самостоятельной работы аспиранта для подготовки к экзамену

- Общие положения

- Задачи метрологической экспертизы

- Порядок проведения метрологической  экспертизы

- Оформление результатов метрологической экспертизы

- Права и обязанности экспертов

- Планирование метрологической экспертизы

- Аккредитация метрологических служб на право проведения метрологической экспертизы  документов

- Статистические методы контроля, реализуемые в процессе метрологической экспертизы  документов

- Метрологические характеристики приборов

- Обработка результатов испытаний методами математической статистики

- Поверка весового квадранта

- Метрологические характеристики приборов для определения механических свойств ткани

- Сводные характеристики выборки результатов испытания хлопковых волокон, их распространение на генеральную совокупность - партию.

- Определение сводных характеристик для партии волокон с учетом ошибок одностепенной случайной выборки.

- Оценка показателей качества партии шерстяного волокна по результатам испытания выборки.

- Оценка соответствия нормальному закону распределения полученных результатов испытаний по разрывной нагрузке крученого шелка по критерию Колмогорова.

- Анализ и оценка результатов испытаний. Сравнение двух выборочных средних. Сравнение средних результатов измерений с нормативами.

- Характеристики выборки и их распространение на генеральную совокупность.

- Метрологические характеристики приборов

- Основные этапы поверки приборов для испытаний текстильных материалов.

- Оценка соответствия закона распределения прочности льняной пряжи нормальному закону по критерию Шапиро-Уилки W.

- Обработка результатов испытаний малой выборки. Распространение результатов испытания выборки на партию материала.

- Основные метрологические характеристики средств измерений.

- Поверка весового квадранта

- Основные метрологические характеристики разрывной машины.

- Поверка разрывной машины для нитей.

- Метрологические характеристики приборов для определения показателей качества тканей.

- Сводные характеристики выборки и их распространение на генеральную совокупность.

- Сводные характеристики выборки испытания тканей и распространение их на партию.

- Обработка результатов испытаний методами математической статистики.

- Сводные характеристики выборки результатов испытания тканей, их распространение на генеральную совокупность - партию.

- Определение сводных характеристик выборки.

- Метрологические характеристики приборов для определения механических свойств ткани.

- Основные метрологические характеристики приборов.

- Оценка соответствия закона распределения прочности шерстяной пряжи нормальному закону по критерию Шапиро-Уилки W.

- Обработка результатов испытаний малой выборки. Распространение результатов испытания выборки на партию материала.

- Характеристики выборки и их распространение на генеральную совокупность

- Поверка весового квадранта

- Сводные характеристики выборки и их распространение на генеральную совокупность

- Метрологические характеристики приборов

- Метрологические характеристики приборов для определения показателей качества тканей.

- Анализ и оценка результатов испытаний. Сравнение двух выборочных средних. Сравнение средних результатов измерений с нормативами.

- Оценка соответствия закона распределения прочности нетканых полотен нормальному закону по критерию Шапиро-Уилки W.

- Основные метрологические характеристики приборов

- Метрологические характеристики приборов для определения показателей качества тканей

- Международная система единиц

- Правила обозначений единиц

- Классификация эталонов

- Снятие показаний со средств измерений

- Классификация измерений

- Средства измерений

- Виды и методы измерений

- Результаты измерения и его характеристики

- Метрологические измерения

- Погрешности измерений

- Рабочие средства измерений

- Нормативно-правовые основы метрологии

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

- Государственный метрологический контроль и надзор

- Поверка средств измерений

- Калибровка средств измерений

- Аккредитация метрологических служб на право проведения поверок и калибровок средств измерений.

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля)

8.1 Перечень основной  и дополнительной учебной литературы

Таблица 5

| № п/п | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, учебное пособие) | Издательство | Год издания | Кол-во экз. | Электронный ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Основная литература |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шустов Ю.С., Давыдов А.Ф. | Экспертиза текстильных материалов | Учебное пособие | М.: РГУ им.А.Н. Косыгина, | 2017 | 5 |  |
|  | Шустов Ю.С. | Метрология |  | МГТУ им. А.Н.Косыгина | 2012 | 30 |  |
|  | Шустов Ю.С., Давыдов А.Ф., Курденкова А.В. | Экспертиза текстильных волокон и нитей | Монография | М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, | 2016 | 5 | https://znanium.com/catalog/product/780669 |
|  | Шустов Ю.С., Давыдов А.Ф., Курденкова А.В., Белкина С.Б. | Техническая экспертиза продукции текстильной и легкой промышленности | Учебник | Инфра-М | 2016 | 5 |  |
|  | Шустов Ю.С., Давыдов А.Ф., Плеханова С.В. | Экспертиза текстильных полотен | Монография | М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, | 2016 | 5 | https://znanium.com/catalog/product/780673 |
|  | Шустов Ю.С., Кирюхин С.М., Давыдов А.Ф. и др. | Текстильное материаловедение: лабораторный практикум | Учебное пособие | НИЦ ИНФРА- | 2016 | 10 | https://znanium.com/catalog/product/541445 |
|  | Шустов Ю.С., Курденкова А.В., Плеханова С.В. | Текстильные материалы технического и специального назначения | Монография | МГТУ им. А.Н.Косыгина | 2012 | 5 |  |
|  | Жихарев А.П. и др | Справочник. Специальная одежда. Классификация, характеристика, методы оценки защитных свойств. | Учебное пособие | МГУДТ | 2010 | 10 |  |
|  | С.А. Любомудров, А.А. Смирнов, С.Б. Тарасов | Метрология, стандартизация и сертификация: нормирование точности | Учебное пособие | Учебное пособие | 2012 |  | https://znanium.com/catalog/product/278949 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Шустов Ю.С. | Основы текстильного материаловедения | Учебное пособие | МГТУ имени А.Н. Косыгина | 2007 | 30 |  |
| - 2 | Кукин Г.Н., Соловьев А.Н., Кобляков А.И. | Текстильное материаловедение, ч. 3.: | Учебник | Легпромбытиздат | 1992 | 200 |  |
|  | Сафонов В.В. | Защитные полимерные покрытия и материалы. | Учебное пособие | МГУДТ | 2014 | 30 |  |
|  | Бессонова Н.Г., Жихарев А.П. | Теплофизические свойства материалов для изделий легкой промышленности . (монография). | Учебное пособие | М.: ИИЦ МГУДТ, | 2009. | 30 |  |
|  | Алыменкова Н. Д. | Анизотропия ткани при растяжении и изгибе (монография) | Учебное пособие | М.: ИИЦ МГУДТ | 2009. | 5 |  |

8.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронных образовательных ресурсов локальных сетей РГУ им. А.Н. Косыгина, необходимых для освоения дисциплины

1. Библиотека РГУ им. А.Н. Косыгина http://biblio.mgudt.ru/jirbis2/.

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ИНФРА-М» «Znanium.com» http://znanium.com/.

3. Реферативная база данных «Web of Science» 	http://webofknowledge.com/.

4. Реферативная база данных «Scopus» http://www.scopus.com/	.

5. Электронные ресурсы издательства «SPRINGERNATURE» http://www.springernature.com/gp/librarians.

6. ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com/.

7. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» http://www.elibrary.ru/.

8. Национальная электронная библиотека («НЭБ») http://нэб.рф/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

| Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа |
| --- | --- | --- |
| Аудитория №1520 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1) | Комплект учебной мебели, доска меловая, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации: экран, проектор. Специализированное оборудование: приводы зашторивания. |  |
| Аудитория №1511 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1) | Комплект учебной мебели, доска меловая. Специализированное оборудование: «Спекол», приборы для определения устойчивости окраски к трению ПТ-4 и Stainingtester, прибор для определения устойчивости окраски к стирке и «поту» Fast – o - tester, шкалы серых и синих эталонов для оценки устойчивости окраски |  |
| Аудитория №1508 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1) | Комплект учебной мебели, доска меловая. Специализированное оборудование: дождевальная установка, пенетрометр, прибор для определения воздухопроницаемости ВПТМ – 2, приборы для определения стойкости к истиранию ИТ – 3М и ДИТ - М, прибор для определения электрического сопротивления ИЭСТП-1, прибор дневного света ПДС, механический круткомер, круткомер КУ-500, релаксометр-стойка |  |
| Аудитория №1509 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1) | Комплект учебной мебели, доска меловая. Специализированное оборудование: торсионные весы, весовые квадранты; мотовило, разрывная машина для нитей РМ-3, разрывная машина для полотен РТ-250, пульсатор для нитей ПН-5, релаксометр для нитей РМ-5 |  |
| Аудитория №1510 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1) | Комплект учебной мебели, доска меловая. Специализированное оборудование: торсионные весы, весовые квадранты, разрывная машина для нитей РМ-30, разрывная машина для тканей РТ-250, прибор на продавливание текстильных полотен шариком «Шоппер», стойка для определения драпируемости по дисковому методу, стойка для определения драпируемости по методу ЦНИИшелка, прибор для определения несминаемости СМТ, прибор для определения раздвигаемости нитей в ткани РТ-2М, прибор для определения жесткости при изгибе полотен ПТ-2 |  |
| Аудитория №1526 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1) | Комплект учебной мебели. Специализированное оборудование: прибор для определения неровноты нитей «Устер», толщиномер, линейки для определения длины и ширины полотен, прибор для определения неровноты нитей «Устер», пульсатор для нитей ПН-5, стенды с ассортиментом текстильных полотен, кондиционный шкаф, автоматизированный изгибатель ткани и нити АИТН-2, прибор для определения несминаемости текстильных полотен при однократном и многократном неориентированном смятии СТП-6, универсальный прибор для определения стойкости нитей к истиранию ИПП, приборы для определения стойкости к истиранию ДИТ-М, ТИ-1М и Weartester, прибор для определения воздухопроницаемости ВПТМ – 2, кондиционный шкаф, Pilltester, круткомер «Метротекс», гибкомер ГВ-2, торсионные весы, весовые квадранты, аналитические весы, разрывная машина FM-27, прибор для определения неравновесности нитей |  |
| Аудитория №1528 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1) | Комплект учебной мебели. Специализированное оборудование: универсальная испытательная система «Инстрон», прибор для определения неровноты нитей «КЛА» |  |
| Аудитория №1123- помещение для самостоятельной работы, в том числе, научно- исследовательской, подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ (в свободное от учебных занятии и профилактических работ время). (119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1) | Комплект учебной мебели, 19 персональных компьютеров с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду организации. | Microsoft® Windows® XP Professional Russian Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level, артикул Е85-00638; № лицензия 18582213 от 30.12.2004 ( бессрочная академическая лицензия; центр поддержки корпоративных лицензий Microsoft). Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level, артикул 79Р-00039; лицензия №43021137 от 15.11.2007 (бессрочная академическая лицензия; центр поддержки корпоративных лицензий Microsoft). Microsoft® Office Professional Win 32 Russian License/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level, артикул 269-05620; лицензия №18582213 от 30.12.2004 (бессрочная академическая лицензия; центр поддержки корпоративных лицензий Microsoft). Kaspersky Endpoint Secunty для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year Educational Renewal License; Договор №218/17-КС от 21.11.2018. 1C: предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (программная защита); правообладатель ООО «Бизнес и Технология», сублицензионный договор № 9770 от 22.06.2016 |