МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина

(Технологии. Дизайн. Искусство)»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- Теоретические основы энергосбережения в теплоэнергетике и теплотехнологиях

Направление подготовки: 13.06.01 Электро- и теплотехника

Направленность: Промышленная теплоэнергетика

Форма обучения: очная

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь

Нормативный срок освоения образовательной программы – 4 года

Кафедра Промышленной теплоэнергетики

Москва 2022 г.

1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля)

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) «Теоретические основы энергосбережения в теплоэнергетике и теплотехнологиях» обучающийся должен

- описать состояние отечественного топливно-энергетического потенциала и динамику его использования, связь энергопотребления с уровнем жизни населения и развитием экономики;

- сформировать понимание роли энергии в современном производстве, понимание необходимости энергосбережения; связи энергосбережения с темпами развития экономики;

- объяснить современные методы энергосбережения в энергетике, методы анализа энергетической эффективности теплоэнергетических и теплотехнических систем;

- ознакомить аспирантов с методиками расчета и экспериментального определения энергоэффективности;

- демонстрировать профессиональную готовность к самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности в области энергосбережения;

- применить на практике умения и навыки использования средств современных информационных и коммуникационных технологий в научно-исследовательской и педагогической деятельности.

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры

Дисциплина «Теоретические основы энергосбережения в теплоэнергетике и теплотехнологиях» включена в вариативную часть Блока 1 дисциплин, семестр 2.

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении дисциплин предыдущего уровня образования (магистратуры): «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники, теплотехнологий и энергосбережения», «Энергосбережение и экологические проблемы промышленности», «Вторичные энергетические ресурсы в теплоэнергетике и основные направления их использования», «Проектирование систем энергосбережения с использованием компьютерных технологий и нормативно-правовых актов в области энергосбережения и экологии», «Альтернативные источники энергии и основные направления их использования».

3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины (модуля)

Таблица 1

| Код и содержание компетенции | Критерии результатов обучения | Технологии формирования компетенций |
| --- | --- | --- |
| УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях | Знать: перечислить основные проблемы в науке и высоких технологиях, особенности методов научного исследования теплоэнергетических процессов. Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и оценивать потенциальные преимущества и недостатки этих вариантов. Владеть: навыками критического анализа современных научных достижений и методологических проблем, возникающих при решении исследовательских практических задач, в том числе в междисциплинарных областях | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки | Знать: описать особенности мировоззренческих позиций и профессиональных навыков, основные концепции современной философии науки, стадии развития науки, основы научной картины мира. Уметь: применять теоретические знания о закономерностях развития науки для решения практических задач специализированного научного поиска, использовать положения и категории философии науки для анализа различных явлений. Владеть: технологиями планирования научных исследований в своей профессиональной деятельности, навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем современной науки | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно - образовательных задач | Знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной формах при работе в российских и международных исследовательских коллективах. Уметь: следовать нормам научного общения при работе в коллективе с целью решения своих профессиональных задач, нести ответственность перед коллегами и обществом. Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при работе в научных коллективах, навыками планирования научной деятельности в коллективе, оценки ее результативности, различными видами коммуникации. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| ОПК-1 - владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности; | Знать: основной круг проблем в своей профессиональной сфере и методы их решения, историю становления и развития научных школ, полемику и взаимодействие между ними. Уметь: анализировать, обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли, выбирать наиболее эффективные методы теоретических и экспериментальных исследований. Владеть: современными методами, инструментарием и технологиями научно-исследовательской деятельности в своей профессиональной области, навыками публикации своих научных достижений. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| ОПК-2 - владением культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информационно - коммуникационных технологий; | Знать: естественнонаучные теории, связанные с глобальными научными достижениями; свободно ориентироваться в различных общенаучных методах эмпирического и теоретического познания, основные базы данных и электронные библиотеки по теплоэнергетике. Уметь: применять теоретические знания о закономерностях развития науки для решения практических задач, специализированного научного поиска и для выработки своей мировоззренческой позиции; определять цель и объект исследования, формулировать проблему, выделять задачи, грамотно сформулировать гипотезу, презентовать свои разработки широкой научной аудитории. Владеть: основами философской методологии; методами конкретного научного поиска, методами математического моделирования различных процессов и явлений, навыками общения с российскими и зарубежными коллегами и авторитетными научными центрами. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| ОПК-3 - способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно - исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности; | Знать: актуальные проблемы и тенденции развития теплоэнергетики и теплотехники, основные источники и методы поиска информации, необходимой в исследованиях Уметь: разрабатывать разделы своей научной работы в соответствии с выбранным методическим подходом, вести их конструктивное обсуждение. Владеть: методами прикладных научных исследований в теплоэнергетике, методами патентного поиска, навыками проведения экспертизы полученных результатов, навыками подготовки аналитических обзоров. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| ПК-2 - готовностью освоить и применять на практике новые методы расчета и математического моделирования теплотехнологического оборудования предприятий, включая оптимизацию его тепловых схем и параметров теплоносителей; | Знать: результаты современных исследований теплотехнического оборудования, опубликованные в ведущих научных журналах и монографиях, существующие междисциплинарные связи и возможности исследований на стыке наук. Уметь: создавать собственные аналитические модели и применять их к решению конкретных задач теплоэнергетики и теплофизики. Владеть: навыками математического моделирования и оптимизации тепловых процессов в теплоэнергетическом оборудовании, навыками использования прикладных компьютерных программ. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| ПК-3 - готовностью к разработке инновационных теплоиспользующих и теплопередающих установок, обладающих улучшенными технико - экономическими и эксплуатационными характеристиками; | Знать: методы и средства проектирования теплотехнологических процессов, перспективы развития энергетики на альтернативных и возобновляемых ресурсах, методы интенсификации тепломассообмена. Уметь: проводить расчеты и термодинамический анализ эффективности тепловых процессов, циклов и установок, систематизировать и обобщать информацию по технико - экономическим и эксплуатационным характеристикам оборудования Владеть: навыками разработки новых теплообменных аппаратов и термотрансформаторов, методами принятия решений по применению инновационных мероприятий и оборудования в теплоэнергетических системах. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| ПК-4 - способностью разрабатывать теоретические основы и методы энергосбережения в теплотехнологических установках и тепловых сетях и связанные с ними вопросы экономии ресурсов и защиты окружающей среды; | Знать: описать динамику энергопотребления в России и в мире, назвать термодинамические, натуральные и экономические показатели оценки энергоэффективности и особенности их применения в теплоэнергетике и тепловых технологиях. Уметь: оценить составляющие энергетических балансов предприятий и описать методику составления энергетического паспорта объекта. Владеть: дать оценку методам энергосбережения при производстве тепловой энергии в котельных и на ТЭЦ. Оценить особенности энергосбережения в системах транспортировки и распределения тепловой энергии, а также в теплоиспользующих технологиях. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |
| ПК-5 - готовностью к разработке инновационных методов преобразования различных видов энергии в теплоту с целью экономии энергоресурсов и улучшения качества технологической продукции предприятий. | Знать: перечислить общие принципы энергосбережения в инженерных системах зданий и сооружений, особенности использования для этих целей вторичных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии. Уметь: оценить выработку теплоты и холода в теплонасосных установках и установках солнечной и геотермальной энергетики, соотнести преимущества и недостатки автономных источников теплоснабжения. Владеть: навыками оптимального распределения тепловой нагрузки между котлоагрегатами, сравнить различные способы повышения КПД электростанций паротурбинного и газотурбинного циклов, оценить потери тепловой энергии в тепловых сетях и сетевых сооружениях. | Л, ПЗ, СР, И/ДЗ, Реф. |

4. Объем и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Таблица 2

| Показатель объема дисциплины | Трудоемкость |
| --- | --- |
| Объем дисциплины в зачетных единицах | 3 |
| Объем дисциплины в часах | 108 |
| Лекции (ч) | 18 |
| Практические занятия (семинары) (ч) | 18 |
| Самостоятельная работа (ч) | 72 |
| Форма контроля (зач./экз.) | зач |

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля)

Таблица 3

| Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) | Лекции |  | Наименование практических (семинарских) занятий |  | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № и тема лекции | Трудоемкость, час | № и тема практического занятия | Трудоемкость, час |  |
| Проблемы современного производства энергетической продукции | 1. Классификация топливно - энергетических ресурсов, структура энергетики России. Динамика и показатели производства и потребления энергоресурсов в России и в мире. | 2 | 1. Первичные энергоресурсы: их запасы, характеристики и использование в энергетике и промышленности. | 2 | Коллоквиум |
| Термодинамические основы энергосбережения | 2. Термодинамические показатели оценки энергетической эффективности и их применение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. | 2 | 2. Расчет энергетического КПД объектов (тепловой электростанции, парового котла, передачи тепла по теплосети, технологических установок) | 2 |  |
|  | 3. Энергетический и эксергетический анализ процессов производства и потребления энергии в промышленности. Обратимое окисление топлив и его перспективы | 2 | 3. Расчет энергетического и эксергетического КПД при выработке теплоты на ТЭЦ и в промышленной котельной | 2 | Индивидуальное домашнее задание |
| Энергосбережение в системах производства и распределения теплоты | 4. Парогазовые и газотурбинные установки в промышленной энергетике. Теплофикация и регенерация тепла. Производство низкопотенциальной теплоты. | 2 | 4. Выбор параметров и расчеты циклов парогазовых и газотурбинных установок. Влияние регенерации тепла на эффективность циклов и экономию топлива. | 2 | Контрольная работа |
|  | 5. Когенерация и трансформация теплоты в промышленной теплоэнергетике. | 2 | 5. Расчеты энергосберегающих мероприятий на ТЭЦ и в промышленной котельной | 2 |  |
| Энергосбережение в тепловых промышленных технологиях | 6. Тепловые балансы теплотехнологических установок; их энергетические и эксергетические КПД. | 2 | 6. Расчет тепловых балансов установок высокотемпературной и низкотемпературной технологии. | 2 | Контрольная работа |
|  | 7. Вторичные энергоресурсы промышленности и пути их использования. | 2 | 7. Расчеты потенциала и выхода тепловых ВЭР на предприятии. | 2 |  |
| Основы энергетического аудита предприятий | 8. Государственная политика и нормативная база в области энергосбережения. | 2 | 8. Разработка порядка проведения энергоаудита предприятия и составление его энергетического паспорта | 2 |  |
|  | 9. Задачи, методология и порядок проведения энергоаудита предприятий. Учет тепловой энергии в различных системах теплоснабжения | 2 | 9. Расчет и подбор узла учета тепловой энергии для различных систем теплоснабжения | 2 | Реферат, Коллоквиум |
| ВСЕГО часов в семестре | . | 18 |  | 18 | Зачет |

5. Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 4

| № п/п | Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) | Содержание самостоятельной работы | Трудоемкость в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проблемы современного производства энергетической продукции | Подготовка к коллоквиуму по разделу 1 | 4 |
| 2 | Термодинамические основы энергосбережения | Подготовка индивидуального домашнего задания | 30 |
| 3 | Энергосбережение в системах производства и распределения теплоты | Подготовка к контрольной работе по разделу 3 | 8 |
| 4 | Энергосбережение в тепловых промышленных технологиях | Подготовка к контрольной работе по разделу 4 | 8 |
| 5 | Основы энергетического аудита предприятий | Написание реферата, Подготовка к коллоквиуму по разделу 5 | 16 6 |
| ВСЕГО часов в семестре: |  |  | 72 |

6. Образовательные технологии

При освоении дисциплины «Теоретические основы энергосбережения в теплоэнергетике и теплотехнологиях» используются следующие образовательные технологии:

- коллоквиум;

- контрольная работа

- индивидуальное домашнее задание

- реферат

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

7.1 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены.

7.2 Примеры используемых оценочных средств для текущего контроля

Вопросы к коллоквиуму по разделу 1

- Назовите первичные топливно-энергетические ресурсы;

- Назовите ориентировочные значения теплоты сгорания различных топлив;

- Какие возобновляемые энергоресурсы наиболее перспективны для России?

- Какие виды энергоресурсов относятся к моторному топливу?

- Для каких целей используется тепловая энергия в промышленности и жилищно-коммунальной сфере?

- Какая доля электроэнергии в России вырабатывается на атомных электростанциях?

- Что является основным производителем тепловой энергии в России – ТЭЦ или котельные?

- Назовите основные виды вторичных энергоресурсов;

- Для чего вводится понятие «условное топливо»?

- Каково общее потребление энергоресурсов в мире и в России?

- Причины большей энергоемкости ВВП в России по сравнению с промышленно развитыми странами?

- Что такое потенциал энергосбережения?

- По каким показателям можно судить об эффективности энергоиспользования?

Тематика индивидуального домашнего задания в разделе 2

- Рассчитать термодинамическую эффективность паросиловой установки. Расчет произвести методом КПД и эксергетическим методом. Провести анализ полученных результатов, указав основные источники потерь энергии в цикле.

- Рассчитать термодинамическую эффективность газотурбинной установки. Расчет произвести методом КПД и эксергетическим методом. Провести анализ полученных результатов, указав основные источники потерь энергии в цикле.

- Рассчитать термодинамическую эффективность теплонасосной установки в системе теплоснабжения. Расчет произвести методом КПД и эксергетическим методом. Провести анализ полученных результатов, указав основные источники потерь энергии в цикле.

- Рассчитать термодинамическую эффективность промышленного утилизатора теплоты. Расчет произвести методом КПД и эксергетическим методом. Провести анализ полученных результатов, указав основные источники потерь энергии в теплоутилизаторе.

Вопросы к контрольной работе по разделу 3

- Назовите преимущества и недостатки автономных источников тепла по сравнению с централизованными;

- Какие преимущества дает перевод паровых котлов в водогрейный режим?

- Запишите выражение для расчета КПД парового и водогрейного котла;

- Назовите основные энергосберегающие мероприятия для снижения потерь тепла с уходящими газами котлов;

- Как влияет коэффициент избытка воздуха на КПД котла?

- Почему перевод кола на газовое топливо ведет к росту его КПД?

- Назовите параметры теплоносителя в водяных и паровых теплосетях;

- Какие потери ресурсов имеют место при работе тепловой сети?

- Как рассчитать потери тепла сетевым трубопроводом при разных способах его прокладки?

- Как вырастет гидравлическое сопротивление трубопровода, если его диаметр уменьшился на 3% из-за отложений?

Вопросы к контрольной работе по разделу 4

- Назовите основные составляющие теплового баланса теплотехнологического агрегата;

- Назовите основные виды потерь энергии при тепловой сушке материалов;

- Назовите энергосберегающие мероприятия для зданий и сооружений; приведите примеры;

- Как снизить потребление энергии насосами и вентиляторами?

- Назовите виды ВЭР, запишите выражение для расчета их выхода;

- Как оценить сэкономленную энергию за счет утилизации ВЭР?

- Назовите основные методы утилизации тепловых ВЭР;

- Нарисуйте схему парокомпрессионного теплового насоса и поясните принцип его работы.

Тематика рефератов по разделу 5

- Нормирование теплопотребления зданиями и сооружениями на стадии их проектирования.

- Метод нормирования теплового потребления по укрупненным показателям;

- Связь между энергетическим аудитом и энергосбережением;

- Содержание и порядок проведения энергетических обследований организаций;

- Порядок составления энергетического баланса промышленного предприятия;

- Направления энергосбережения в системах воздухоснабжения предприятий.

- Вопросы к коллоквиуму по разделу 5

- Как уменьшить теплопотребление в зданиях?

- Какой расход горячей воды используется при нормировании ее потребления системой ГВС?

- Назовите методы разработки норм расхода топливно-энергетических ресурсов;

- Как устроен теплосчетчик? Какие датчики входят в его состав?

- Как нормируются потери теплоты в тепловых сетях?

- Чем различается учет тепловой энергии в открытых и закрытых системах теплоснабжения?

- Какие требования предъявляются к теплосчетчикам?

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

7.3 Примеры используемых оценочных средств для промежуточной аттестации (зачет по курсу)

1. Назовите топливно-энергетические ресурсы, которые можно отнести к первичным и вторичным.

2. Почему экономия единицы энергии у конечных потребителей дает больший эффект, чем ее экономия при производстве и распределении?

3. Причины большей энергоемкости ВВП в России по сравнению с промышленно развитыми странами

4. Каков потенциал энергосбережения в экономике России? Как он распределяется по отраслям хозяйственной деятельности?

5. Каковы прогнозы изменения энергопотребления в отечественной и мировой экономиках?

6. Что означает понятие «энергетическая безопасность страны»? Назовите ее важнейшие принципы. Какие проблемы нужно решить для ее обеспечения?

7. Поясните физические основы нормирования теплопотребления зданиями по укрупненным показателям. Когда используется этот метод? Какие факторы влияют на нормы теплопотребления зданиями? Как уменьшить теплопотребление зданий?

8. Как может быть организована совместная работа ПТУ и ГТУ в установках парогазового цикла?

9. Назовите основные преимущества и недостатки автономных источников теплоснабжения по сравнению с централизованными

10. Запишите выражения для КПД парового и водогрейного котла. Какие преимущества дает перевод паровых котлов в водогрейный режим?

11. Перечислите способы повышения КПД электростанций с паротурбинным циклом

12. 	Каковы основные принципы энергосбережения в зданиях и сооружениях? Приведите примеры энергосберегающих мероприятий. Какие из них дают наибольший эффект?

13. Приведите классификацию энергосберегающих мероприятий в сушильных установках. Назовите основные виды потерь при сушке.

14. Назовите основные составляющие теплового баланса для установок по обработке текстильных материалов в жидкости. Перечислите виды потерь тепла в них

15. Назовите основные способы экономии теплоты в выпарных и ректификационных установках

16. Поясните связь между энергоаудитом и энергосбережением. Назовите цели, задачи и уровни энергоаудита

17. Запишите в общем виде энергобаланс промышленного предприятия. Расскажите как можно пересчитать в условное топливо составляющие топливно - энергетического баланса предприятия, выраженные в натуральных единицах.

18. Дайте определение ВЭР, укажите их виды и приведите выражение для расчета коэффициента выхода для заданного вида ВЭР

19. Приведите примеры неэффективного использования энергии в конкретной теплотехнологии и возможные варианты энергосбережения

20. Приведите примеры утилизации теплоты с помощью рекуперативных теплообменников, КТАН, детандер-генераторных установок.

21. Укажите возможные источники и способы утилизации высокотемпературных ВЭР.

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля)

8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Таблица 5

| № п/п |  | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, учебное пособие, ….) | Издательство | Год издания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основная литература |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А.А. Кудинов, С.К. Зиганшина |  | Энергосбережение в котельных установках ТЭС и системах теплоснабжения | Монография | М.: НИЦ ИНФРА-М | 2016 |
| 2 | Жмакин Л.И., Шарпар Н.М. |  | Нетрадиционные и возобновляемые источники энернии | Учебное пособие | М: РГУ им. А.Н.Косыгина | 2017 |
| 3 | Жмакин Л.И. |  | Тепломассообменные процессы и оборудование в легкой и текстильной промышленности | Учебное пособие | М: РГУ им. А.Н.Косыгина | 2017 |
| 4 | Жмакин Л.И. |  | Тепломассообменные процессы в текстильных материалах | Монография | М: РГУ им. А.Н.Косыгина | 2017 |
| 5 | А.И. Колесников, М.Н. Федоров, Ю.М. Варфоломеев. |  | Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях | Учебное пособие | М.: НИЦ ИНФРА-М | 2010 |
| 6 | А.М. Протасевич |  | Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха | Учебное пособие | М.: НИЦ Инфра-М | 2013 |
| 7 | А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова |  | Энергосберегающие технологии в промышленности | Учебное пособие | М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М | 2015 |
| 8 | Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин |  | Технология энергосбережения | Учебник | М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М | 2013 |
| 9 | Денчев К. |  | Парадигма энергетической безопасности | Учебное пособие | М.: НИЦ Инфра-М | 2015 |
| 10 | Ольшанский А.И. |  | Основы энергосбережения | Учебное пособие | М.: НИЦ Инфра-М | 2015 |
| 11 | Мазур Л.С. |  | Техническая термодинамика | Учебник | М.: НИЦ Инфра-М | 2015 |
| 12 | Соколовский Р.И., Шарпар Н. М. |  | Тепловой расчет газотурбинной установки | Учебное пособие | М: РИО МГУДТ | 2014 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П.В.Деменчук Л.И.Жмакин и др. |  | Экономия тепловой энергии на предприятиях текстильной промышленности | Учебное пособие | М. РИО МГТА им А.Н.Косыгина | 1994 |
| 2 | Кириллин В.А. Сычев В.В., Шейдлин А.Е. |  | Техническая термодинамика | Учебник | ИД МЭИ | 2008 |
| 3 | Козляков В.В., Соколовский Р.И. |  | Газовые турбины в промышленной энергетике | Монография | М. РИО МГТУ им. А.Н.Косыгина | 2003 |
| 4 | Фокин В.М. |  | Основы энергосбережения и энергоаудита | Учебное пособие | М. Изд. Машиностроение | 2006 |

8.2. Электронные издания

Таблица 6

| № п/п | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, учебное пособие, ….) | Издательство, год издания | Адрес сайта ЭБС или др. источника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | А. С. Козлов В. Ф. Абрамов, Б. И. Борисенков, и др | Исследовательская работа на стыке фундаментальных дисциплин [Электронный ресурс] | Учебное пособие | М.: МГУДТ, 2013 | http://znanium.com/ |
| 2 | Удалов С.Н. | Возобновляемые источники энергии | Учебное пособие | Новосиб.: НГТУ, 2014 | http://znanium.com/ |
| 3 | В.И.Ляшков | Нагнетатели, тепловые двигатели и термотрансформаторы в системах энергообеспечения предприятий | Учебное пособие | М.: ИНФРА-М, 2018 | http://znanium.com/ |

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронных образовательных ресурсов локальных сетей РГУ им. А.Н. Косыгина, необходимых для освоения дисциплины

1. Библиотека РГУ им. А.Н. Косыгина http://biblio.mgudt.ru/jirbis2/.

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ИНФРА-М» «Znanium.com»	 http://znanium.com/.

3. Реферативная база данных «Web of Science» 	http://webofknowledge.com/	.

4. Реферативная база данных «Scopus» http://www.scopus.com/	.

5. Патентная база данных компании «QUESTEL – ORBIT»  https://www37.orbit.com/#PatentEasySearchPage.

6. Электронные ресурсы издательства «SPRINGERNATURE» http://www.springernature.com/gp/librarians.

7. ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com/.

8. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» http://www.elibrary.ru/.

9. Национальная электронная библиотека («НЭБ») http://нэб.рф/

10. Электронная библиотечная система издательства «Лань» www.e.lanbook.com

11. Электронная библиотечная система издательства «Wiley» http://onlinelibrary.wiley.com

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

| Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа |
| --- | --- | --- |
| Аудитория №2206 - лаборатория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, доска меловая, учебно-лабораторные стенды. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. | 1. Microsoft Windows Server CAL 2012 Russian OLP NL Academic Edition Device CAL, артикул R18-04335, Договор бюджетного учреждения с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №511/2015 от 15.12.2015г. 2. DrWeb Desktop Security Suite Антивирус (за 1 лицензию в диапазоне на год) продление, артикул LBW-AC-12M-200-B1, Договор бюджетного учреждения с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №511/2016 от 30.12.2016г 3. Kaspersky Endpoint Secunty для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year Educational Renewal License; лицензия №17EO-171228-092222-983-1666 от 28.12.2017; |
| Аудитория №2410 - лаборатория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, специализированное оборудование: экспериментальные установки (стенды с солнечными коллекторами), персональные компьютеры 4 шт., тепловизор, ноутбук, нагнетатели, расходомеры. |  |
| Аудитория №2413 - лаборатория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, доска меловая, наглядные пособия, специализированное оборудование: лабораторные установки, мотор-весы, установка для испытания вентилятора и воздуховодов, анемометр |  |