Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина»

(Технологии. Дизайн. Искусство.)

Институт  Химических технологий и  промышленной экологии

Кафедра   Энергоресурсоэффективных технологий, промышленной экологии и

безопасности

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

# УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# «Теплонасосные системы теплоснабжения »

| Уровень образования | бакалавриат |
| --- | --- |
| Направление подготовки/Специальность | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника |
| Направленность (профиль)/Специализация | Промышленная теплоэнергетика |
| Срок освоения образовательной программы по заочной форме обучения | 4 года 11 мес. |
| Форма обучения | заочная |

Рабочая программа  учебной дисциплины «Теплонасосные системы теплоснабжения» основной профессиональной образовательной программы высшего образования рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭТПЭиБ, протокол № 10  от 14.06.2021 г.

Разработчик рабочей программы  учебной дисциплины:

1.  доцент                                     Г.И. Первак

Заведующий кафедрой               О.И. Седляров

1.        ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

Учебная  дисциплина «Теплонасосные системы теплоснабжения» изучается в 4 семестре 2 курса.

Курсовая работа/Курсовой проект – не предусмотрен.

  - Форма промежуточной аттестации:       4 семестр – зачет

1.2. Место  учебной  дисциплины   в структуре  ОПОП

Учебная дисциплина «Теплонасосные системы теплоснабжения» относится к дисциплинам  по выбору обучающихся, цикла  Б1. В. ДЭ. 3.2

Изучение дисциплины опирается на результаты освоения образовательной программы предыдущего уровня.

Основой для освоения  дисциплины  являются результаты обучения по предшествующим дисциплинам и практикам:

--  Техническая термодинамика,

--  Теплофизика,

--  Математика,

--  Математические методы в теплофизике и теплоэнергетике,

--  Гидрогазодинамика,

--  Кинетическая теория теплоты,

--  Энергоаудит промышленных предприятий,

--  Тепломассообмен,

--  Учебная практика. Ознакомительная практика,

--  Производственная практика. Проектная практика.

Результаты обучения по учебной дисциплине «Теплонасосные системы теплоснабжения» используются при изучении следующих дисциплин и прохождения практик:

--  Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на промышленных

предприятиях,

--  Котельные установки и парогенераторы,

--  Технологические энергоносители и энергосистемы предприятий,

--  Источники и системы теплоснабжения предприятий,

--  Тепломассообменное оборудование предприятий,

--  Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии,

--  Надежность систем теплоснабжения,

--  Производственная практика. Научно-исследовательская работа.

--  Производственная практика. Преддипломная практика.

Результаты освоения учебной дисциплины  «Теплонасосные системы теплоснабжения»  в дальнейшем будут использованы при выполнении выпускной квалификационной работы.

2.       ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕПЛОНАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Целью освоения учебной дисциплины «Теплонасосные системы теплоснабжения» является:

- получение  обучающимися знаний, умений и навыков улучшения деятельности предприятия на основе применения современных теплонасосных систем теплоснабжения,

-  формирование целостного системного представления о теплонасосных СТС, как современной концепции передачи теплоты,

- формирование умений разработки и внедрения теплонасосных СТС, поддержки их работоспособности, анализа и использования основных нормативных документов по правовым вопросам в области теплонасосного теплоснабжения,

- формирование навыков обеспечения  передачи теплоты с использованием существующих средств и методов,

- формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательной программой в соответствии с ФГОС ВО по данной дисциплине,

-  формирование понимания основ теплонасосного теплоснабжения,

- дать представление об установках, в которых осуществляется процесс передачи теплоты,

- дать представление о классификации теплонасосного оборудования и схем,,

- получение сведений об основных  теплонасосных схемах   и энергосистем в целом,

- научить использовать методики расчета отдельных элементов и в целом теплонасосного оборудования и схем теплоснабжения,

- знакомство с основными видами рабочих агентов, их характеристиками и свойств, применяемых в теплонасосных СТС.

Результатом  обучения по учебной дисциплине «Теплонасосные системы теплоснабжения» является овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками, и опытом деятельности, характеризующими процесс формирования компетенций и обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения учебной дисциплины.

2.1 Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине «Теплонасосные системы теплоснабжения»:

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 Разрабатывает схемы размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства. | ИД-ПК-1.2 Подбирает стандартное технологическое оборудование при расчете и проектировании объектов промышленной теплоэнергетики. | Демонстрирует применение методов подбора стандартного технологического оборудования при расчете и проектировании объектов промышленной теплоэнергетики. |
| ПК-2 Использует типовые методы расчетов при обеспечении технологических процессов объектов профессиональной деятельности. | ИД-ПК-2.3 Расчет типовыми мето-дами технологических процессов использования и утилизации энергии. | Способен к проведению расчетов типовыми методами технологических процессов использования и утилизации теплоты. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Теплонасосные системы теплоснабжения» по учебному плану составляет:

| по очной форме обучения- | 3 | з.е. | 108 | час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.1. Структура учебной дисциплины для обучающихся по видам занятий

| Структура и объем дисциплины |
| --- |
| Объем дисциплины по семестрам | форма промежуточной аттестации | всего, час | Контактная аудиторная работа, час | Самостоятельная работа обучающегося, час |
|  |  |  | лекции, час | практические занятия, час | лабораторные занятия, час | практическая подготовка, час | курсовая работа/ курсовой проект | самостоятельная работа обучающегося, час | промежуточная аттестация, час |
| Установочный семестр: 4 семестр | зачет | 108 | 6 | 6 | -- |  | -- | 92 |  |
| Всего: |  | 108 | 6 | 6 | -- |  | -- | 92 |  |

3.2  Структура учебной дисциплины для обучающихся по разделам и темам дисциплины: (очная форма_обучения)

| Планируемые (контролируемые) результаты освоения: код(ы) формируемой(ых) компетенции(й) и индикаторов достижения компетенций | Наименование разделов, тем; форма(ы) промежуточной аттестации | Виды учебной работы | Самостоятельная работа, час | Виды и формы контрольных мероприятий, обеспечивающие по совокупности текущий контроль успеваемости формы промежуточного контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контактная работа |  |  |
|  |  | Лекции, час | Практические занятия, час | Лабораторные работы/ индивидуальные занятия, час | Практическая подготовка, час |  |  |
|  | Четвертый семестр |
| ПК-1: ИД-ПК-1.2 ПК-2: ИД-ПК-2.3 | Раздел. Введение в теплонасосное теплоснабжение. |  |  | - | - | 20 |  |
|  | Тема 1.1 Введение. Основные понятия, термины, определения. | 0,5 |  | - | - |  | Формы текущего контроля по разделу I: устный опрос, тестирование, дискуссия, беседа |
|  | Тема 1.2 Низкотемпературные тепловые отходы и технологии, их использование в теплонасосном теплоснабжении | 0,5 |  | - | - |  |  |
|  | Практическое занятие № 1.1 Обратные циклы. Термодинамические основы теплонасосного цикла. Тепловой баланс. Система удельных показателей для идеального и реального теплового насоса. |  | 1 | - | - |  |  |
|  | Практическое занятие № 1.2 2. Виды вторичных энергетических ресурсов. Анализ их энергоэффективности. Экономический эффект от использования вто-ричных энергетических ресурсов при теплонасосном теплоснабжении. |  | 1 | - | - |  |  |
| ПК-1: ИД-ПК-1.2 ПК-2: ИД-ПК-2.3 | Раздел II. Схемы применения теплового насоса в системах теплоснабжения. |  |  | - | - | 35 | Формы текущего контроля по разделу II: устный опрос, тестирование, дискуссия, беседа Формы текущего контроля по разделу 1II: устный опрос, тестирование, дискуссия, беседа |
|  | Тема 2.1 Тепловой насос как источник теплоты. | 1 |  | - | - |  |  |
|  | Тема 2.2 Рабочие тела, применяемые в тепловых насосах | 1 |  | - | - |  |  |
|  | Практическое занятие № 2.1 Подбор стандартного технологического оборудования при расчете и проектировании схемы теплового насоса, использующего в качестве низкопотенциального источника теплоту сбросных растворов. |  | 1 | - | - |  |  |
|  | Практическое занятие № 2.2 Рассчитать типовыми методами схему теплового насоса, использующего в качестве низкопотенциального источника теплоту сбросных растворов. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 2.3 Рассчитать типовыми методами сравнение энергетических показателей теплового насоса с установками с электрообогревом |  | 1 | - | - |  |  |
| ПК-1: ИД-ПК-1.2 ПК-2: ИД-ПК-2.3 | Раздел II1. Продукты энергетического теплонасосного теплоснабжения. |  |  | - | - | 35 |  |
|  | Тема 3.1 Проектирование промышленных объектов с теплонасосными системами теплоснабжения. | 1,5 |  | - | - |  |  |
|  | Тема 3.2 Энергосберегающие СТС с применением тепловых насосов. | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3.1 Подбор стандартного технологического оборудования при расчете и проектировании схемы системы сбора низкопотенциальной тепловой энергии грунта поверхностных слоев земли. Расчет типовыми методами технологических процессов в горизонтальных и вертикальных грунтовых ТОА. |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3.2 Подбор стандартного технологического оборудования при расчете и проектировании принципиальных схем теплонасосных систем теплоснабжения. |  | 0,5 | - | - |  |  |
|  | Зачет |  |  |  |  | 2 | Тестирование |
|  | ИТОГО за шестой семестр | 6 | 6 |  |  | 92 |  |
|  | ИТОГО за весь период | 6 | 6 |  |  | 92 |  |

3.3     Краткое содержание учебной дисциплины

| № пп | Наименование раздела и темы дисциплины | Содержание раздела (темы) |
| --- | --- | --- |
| Раздел I | Введение в теплонасосное теплоснабжение. |
| Тема 1.1 | Введение. Основные понятия, термины, определения. | 1. Введение. Основные понятия, термины, определения. Области применения тепловых насосов на промышленных предприятиях. Опыт применения ТН в отечественной и зарубежной практике. 2.Термодинамические основы теплонасосного цикла. |
| Тема 1.2 | Низкотемпературные тепловые отходы и технологии, их использование в теплонасосном теплоснабжении. | 1.Экономический эффект применимости вторичных энергетических ресурсов при использовании теплового насоса. 2. Виды вторичных энергетических ресурсов. Анализ их энергоэффективности. 3.Теплота окружающего воздуха, грунтовых и подземных вод, водоемов и природных водных потоков. Солнечная энергия. Теплота грунта поверхностных слоев. Теплота воздуха, выбрасываемого вентиляционными системами. 4.Комбинированное использование низкопотенциального тепла вытяжного воздуха, условно-чистых стоков и грунта. Геотермальное теплоснабжение |
| Раздел II | Схемы применения теплового насоса в системах теплоснабжения |
| Тема 2.1 | Тепловой насос как источник теплоты. | 1.Схема теплового насоса, использующего в качестве низкопотенциального источника теплоту сбросных растворов. 2. Схема теплового насоса, использующего в качестве низкопотенциального источника теплоту сбросного воздуха. 3. Сравнение энергетических показателей теплового насоса с установками с электрообогревом |
| Тема 2.2 | Рабочие тела, применяемые в тепловых насосах. | 1.Виды рабочих тел, их свойства и характеристики. Рабочие тела как теплоносители. 2.Техника безопасности, охрана труда и экологические аспекты при работе на теплонасосных СТС. |
| Раздел II1 | Продукты энергетического теплонасосного теплоснабжения. |
| Тема 3.1 | Проектирование промышленных объектов с теплонасосными системами теплоснабжения. | 1.Системы сбора низкопотенциальной тепловой энергии грунта поверхностных слоев земли. 2.Устройство горизонтальных и вертикальных грунтовых ТОА. 3. Примеры выбора принципиальных схем теплонасосных систем теплоснабжения. 4.Применение кольцевых теплонасосных систем теплоснабжения. 5.Инжиниринг, аналитика. энергоэффективности теплонасосных систем теплоснабжения. |
| Тема 3.2 | Энергосберегающие СТС с при- менением тепловых насосов. | 1.Малые и средние ТЭЦ. Экономика малой теплонасосной энергетики. Проблемы инвестиций. 2.Практический опыт использования теплонасосного теплоснабжения. Технико-экономические расчеты в сравнении с традиционными СТС. |

3.4  Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студента – обязательная часть образовательного процесса, направленная на развитие готовности к профессиональному и личностному самообразованию, на проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине организована как совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение дисциплины.

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине выполняется на учебных занятиях под руководством преподавателя и по его заданию. Аудиторная самостоятельная работа обучающихся входит в общий объем времени, отведенного учебным планом на аудиторную работу, и регламентируется расписанием учебных занятий.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, научно-исследовательская, практическая работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, расписанием учебных занятий не регламентируется.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся включает в себя:

-- подготовку к лекциям, практическим и экзаменам;

-- изучение разделов/тем, не выносимых на лекции и практические занятия самостоятельно;

-- написание рефератов на проблемные темы;

-- подготовка рефератов;

-- подготовка к контрольной работе;

-- подготовка к промежуточной аттестации в течение семестра.

Самостоятельная работа обучающихся с участием преподавателя в форме иной контактной работы предусматривает групповую и (или) индивидуальную работу с обучающимися и включает в себя:

-- проведение индивидуальных и групповых консультаций по отдельным темам/разделам дисциплины;

-- проведение консультаций перед зачетом;

-- консультации по организации самостоятельного изучения отдельных разделов/тем, базовых понятий учебных дисциплин профильного/родственного бакалавриата, которые формировали ОПК и ПК, в целях обеспечения преемственности образования.

Перечень разделов/тем, полностью или частично отнесенных на самостоятельное изучение с последующим контролем:

| № п/п | Наименование раздела/темы учебной дисциплины, выносимые на самостоятельное изучение | Задания для самостоятельной работы | Виды и формы контрольных мероприятий (учитываются при проведении текущего контроля) | Трудоемкость в часах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Семестр № 6 |
| Раздел 1 | Введение в теплонасосное теплоснабжение. |
| Тема 1.1 | Введение. Основные понятия, термины, определения. | Изучение лекционного материала по конспектам лекций и учебникам. Самостоятельное изучение литературных источников, нормативных документов, конспекта лекций. Составление конспекта по дополнительной учебной литературе. Подготовка к тестированию. Подготовка к КР №1 | Устный опрос. Отчет по результатам выполненной работы по кейс-заданию. | 20 |
| Тема 1.2 | Низкотемпературные тепловые отходы и технологии, их использование в теплонасосном теплоснабжении |  |  |  |
| Раздел 2 | Схемы применения теплового насоса в системах теплоснабжения |
| Тема 2.1 | Тепловой насос как источник теплоты. | Изучение лекционного материала по конспектам лекций и учебникам. Самостоятельное изучение литературных источников, нормативных документов, конспекта лекций. Составление цитирования конспекта по дополнительной учебной литературе. Подготовка к тестированию. Подготовка к КР № 2,3. | Устный опрос. Отчет по результатам выполненной работы по кейс-заданию. | 35 |
| Тема 2.2 | Рабочие тела, применяемые в тепловых насосах. |  |  |  |
| Раздел 3 | Продукты энергетического теплонасосного теплоснабжения |
| Тема 3.1 | Проектирование промышленных объектов с теплонасосными системами теплоснабжения. | Изучение лекционного материала по конспектам лекций и учебникам. Самостоятельное изучение литературных источников, нормативных документов, конспекта лекций. Составление конспекта по дополнительной учебной литературе. Подготовка к КР №4.Написание реферата. | Устный опрос. Отчет по результатам выполненной работы по кейс-заданию. Реферат | 35 |
| Тема 3.3 | Энергосберегающие СТС с применением тепловых насосов. |  |  |  |
|  | Разделы 1-3 | Подготовка к ПрАт (зачет). Самостоятельное изучение литературных источников, нормативных документов, конспекта лекций. Подготовка к тестированию. | Устный опрос. Отчет по результатам выполненной работы по кейс-заданию. | 2 |

4.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, СИСТЕМА И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

4.1  Соотнесение планируемых результатов обучения с уровнями сформированности компетенции(й).

| Уровни сформированности компетенции(-й) | Итоговое количество баллов в 100-балльной системе по результатам текущей и промежуточной аттестации | Оценка в пятибалльной системе по результатам текущей и промежуточной аттестации | Показатели уровня сформированности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | универсальной(-ых) компетенции(-й) | общепрофессиональной(-ых) компетенций | профессиональной(-ых) компетенции(-й) |
|  |  |  |  |  | ПК-1, ИД-ПК-1.2 ПК-2, ИД-ПК-2.3 |
| высокий | 85 – 100 | отлично/ зачтено (отлично)/ зачтено |  |  | Обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа; - показывает хорошие теоретические знания, имеет собственную обоснованную точку зрения на проблему и использует достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в области теплонасосного теплоснабжения; - может обеспечивать управление качеством в технологической системе в теплоэнергетике; - разбирается в видах тепловых насосов; - умеет работать со стандартами ИСО 9000; - способен организовать и проводить научные исследования, связанные с улучшением качества разрабатываемых проектов и программ; - умеет проводить работы по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; -способен выявлять различные виды брака и устанавливать причины его появления; - оценивать предложения по предупреждению и ликвидации брака и в технологических процессах. |
| повышенный | 65 – 84 | хорошо/ зачтено (хорошо)/ зачтено |  |  | Обучающийся приводит подробную аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа; - показывает хорошие теоретические знания; - использует достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в области теплонасосного теплоснабжения; - умеет разбираться в видах тепловых насосов; - умеет работать со стандартами ИСО 9000; - способен проводить научные исследования, связанные с улучшением качества разрабатываемых программ; - умеет проводить работы по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; -способен выявлять различные виды брака и устанавливать причины его появления |
| базовый | 41 – 64 | удовлетворительно/ зачтено (удовлетворительно)/ зачтено |  |  | Обучающийся показывает достаточные теоретические знания; - использует достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в области теплонасосного теплоснабжения; - умеет разбираться в видах тепловых насосов; - может работать со стандартами ИСО 9000; - умеет проводить частичные работы по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; - способен выявлять отдельные виды брака и устанавливать причины его появления |
| низкий | 0 – 40 | неудовлетворительно/ не зачтено | Обучающийся: демонстрирует фрагментарные знания теоретического и практического материала, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации; испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами; не способен проанализировать задачу; не владеет принципами решения задач; выполняет задания только по образцу и под руководством преподавателя; допускает грубые ошибки при определении идеальных термодинамических циклов, не знает параметры состояния рабочего тела и термодинамические процессы; не умеет определять тепловые и теплофизические величины, характеризующие термодинамические процессы, определять зависимость параметров состояния идеального газа; демонстрирует частичное освоенное знание о разработке схемы размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства; демонстрирует фрагментарное владение правилами технологической дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной деятельности; обладает фрагментами знаний нормативов по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности; имеет частично освоенное умение разрабатывать мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности; - ответ отражает отсутствие знаний на базовом уровне теоретического и прак- тического материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы. |

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

      - При проведении контроля самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Теплонасосные системы теплоснабжения» проверяется уровень сформированности у обучающихся компетенций и запланированных результатов обучения по дисциплине (модулю), указанных в разделе 2 настоящей программы.

5.1 Формы текущего контроля успеваемости, примеры типовых заданий:

| №п/п | Формы текущего контроля | Примеры типовых заданий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для текущей аттестации: примерные вопросы к собеседованию для входного контроля | 1. Основные параметры состояния газа 2. Что такое теплота и работа 3. Уравнение состояния идеального газа 4. Теплоемкость 5. Количество теплоты 6. Что такой термодинамический процесс 7. Равновесные и неравновесные процессы 8. Обратимые и необратимые процессы 9. Внутренняя энергия рабочего тела 10. Формулировка первого закона термодинамики dq=du+de 11. Энтальпия 12. Изохорный процесс (в PV координатах) 13. Изобарный процесс (в PV координатах) 14. Изотермический процесс (в PV координатах) 15. Адиабатный процесс (в PV координатах) 16. Второй закон термодинамики, формулировка второго закона термодинамики 17. Цикл Карно прямой и обратный 18. Энтропия 19. Относительная и абсолютная влажность 20. Влагосодержание 21. Процесс конвекции 22. Процесс теплопроводности 23. Процесс теплового излучения 24. Теплопроводность 25. Теплопередача |
| 2. | Задания для подготовки к контрольным работам: Контрольная работа №1 «Низкотемпературные тепловые отходы и технологии, их использова-ние в теплонасосном теплоснабжении.» | Вариант № 1. 1. Обратный цикл Карно. Процессы, Уравнение теплового баланса. 2. Использование солнечной энергии в качестве низкопотенциального источника тепла. 3. Виды ВЭР. Вариант № 2. 1. Анализ энергоэффективности тепловых ВЭР. 2. Использование теплоты окружающего воздуха в качестве низкопотенциального источника тепла. 3. Применение теплового насоса в отечественной промышленности. Вариант № 3. 1. Реальный цикл теплового насоса. Составляющие теплового баланса. 2. Использование теплоты грунта поверхностных слоев в качестве низкопотенциального источника тепла. 3. Геотермальное теплоснабжение |
| 3. | Контрольная работа №2 «Тепловой насос как источник теплоты» | Вариант № 1. 1. Комбинированное использование низкопотенциального тепла вытяжного воздуха. 2. Сравнение энергетических показателей теплового насоса с установками с электрообогревом 3. Использование теплоты морских течений в качестве низкопотенциального источника тепла. Вариант № 2. 1. Схема теплового насоса, использующего в качестве низкопотенциального источника теплоту сбросных растворов 2. Использование теплоты воздуха, выбрасываемого вентиляционными системами в качестве низкопотенциального источника тепла. 3. Экономический эффект применимости вторичных энергетических ресурсов при использовании теплового насоса. Вариант № 3. 1. Схема теплового насоса, использующего в качестве низкопотенциального источника теплоту сбросного воздуха 2. Рабочие вещества, используемые в тепловых насосах. 3. Комбинированное использование низкопотенциального тепла условно-чистых стоков и грунта. |
| 4. | Контрольная работа №3 «Рабочие тела, применяемые в тепловых насосах» | Вариант № 1: 1. Виды рабочих тел, их свойства. 2. ПДК, понятие и определение. 3. Правила эксплуатации теплонасосного оборудования. Вариант № 2. 1. Виды рабочих тел, их характеристики. 2. КТО, понятие и определение. 3. Безопасность эксплуатации теплонасосного оборудования. Вариант № 3. 1. Рабочие тела как теплоносители 2. Токсичность и классы токсичности рабочих тел. 3. Экологические аспекты при работе на теплонасосных СТС. |
| 5. | Контрольная работа №4 «Проектирование промышленных объектов с теплонасосными системами теплоснабжения. Энергосберегающие СТС с применением тепловых насосов.» | Вариант № 1: 1. Системы сбора низкопотенциальной тепловой энергии грунта поверхностных слоев земли 2. Привести на ваш выбор любую схему теплонасосной системы теплоснабжения. 3. Провести анализ экономики малой теплонасосной энергетики. Вариант № 2. 1. Устройство горизонтальных грунтовых ТОА. 2. Привести на ваш выбор любую схему теплонасосной системы теплоснабжения 3. Провести анализ экономики малой теплонасосной энергетики Вариант № 3. 1. Устройство вертикальных грунтовых ТОА. 2. Привести на ваш выбор любую схему теплонасосной системы теплоснабжения 3. Провести анализ экономики малой теплонасосной энергетики |
| 6. | Тесты: ответ либо надо вписать, либо выбрать | Тест №1 Вариант 1 № п/п Тестовые задания (вопросы) Тело, состоящее из атомов или молекул, обладает: кинетической энергией беспорядочного движения частиц; потенциальной энергией взаимодействия частиц между собой внутри тела; кинетической энергией движения тела относительно других тел. Какие из перечисленных видов энергии являются составными частями внутренней энергии тела? А) только 1; Б) только 2; В) только 3;. Г) 1 и 2; Д) 1 и 3; Е) 1,2 и 3. Что определяет выражение: ? А) внутреннюю энергию идеального одноатомного газа. Б) потенциальную энергию идеального одноатомного газа. В) количество теплоты в идеальном газе. Г) объем идеального газа. Д) давление идеального газа Поставьте соответствие между физическими величинами и единицами их измерения (в СИ) масса газа а) Дж внутренняя энергия б) Па давление газа в) м3 работа газа г) кг объем газа д) моль 6. абсолютная температура е) K Дополните предложение, выражающее первый закон термодинамики. Изменение внутренней энергии системы при переходе из одного состояния в другое равно … работы ….. сил и ……..теплоты, п р данного системе. От ет: Сумме, внешних, количества Как называется процесс изменения состояния газа без теплообмена с окружающей средой и другими телами? А) адиабатный. Б) изобарный. В) изо орный. Г) изотермический Что служит рабочим телом в двигателе автомобиля? А) воздух. Б) вода. В) бензин. Г) порше ь. Д) цилиндр В результате получения количества теплоты 20 Дж и совершения работы внутренняя энергия идеального газа увеличилась на 15 Дж. Какая работа была совершена? Ответ: 5 Дж Идеальному газу передано количество теплоты 5 Дж и внешние силы совершили над ним работу 8 Дж. Чему равна внутренняя энергия газа? Ответ: 13 Дж Тепловая машина за один цикл получает от нагревателя количество теплоты 10 Дж и отдает холодильнику 6 Дж. Како КПД ашины? Ответ: 0,4 При постоянном давлении 105 Па объем воздуха, находившегося в квартире, увеличился на 20 дм3. Какую работу совершил газ? А) 5(106 Дж. Б) 2(106 Дж. В) 2(105 Дж. Г) 2(104 Дж. Д) 2(103 Дж. Е) 0 Дж Вариант 2 № п п Тестовые задания (вопросы) Тело, состоящее из атомов или молекул, обладает: кинетической энергией беспорядочного движения частиц; потенциальной энергией взаимодействия частиц между собой внутри тела; кинетической энергией движения тела относительно других тел. Какие из перечисленных видов энергии являются составными частями внутренней энергии тела? А) 1,2 и 3. Б) 1 и 3 В) 1 и 2. Г) только 3 Д)только 2 Е) только 1 Для какого процесса изменение внутренней энергии газа равно количеству переданной теплоты? А) изохорный; Б) изотермический; В) изобарный; Г) адиабатный. Дополните предложение, выражающее закон сохранения энергии. В замкнутой системе …..энергия……. Дополните предложение, выражающее первый закон термодинамики. Количество теплоты, переданное системе, идет на …. ее внутренней энергии и на совершение системой …. над внешними телами. Ответ: изменение, работы В результате получения количества теплоты 15Дж и совершения работы внутренняя энергия идеального газа увеличилась на 20 Дж. Какая работа была совершена? Ответ: 5 Дж Поставьте соответствие между физическими величинами и их обозначением: масса газа а) U внутренняя энергия б) p давление газа в) η работа газа г) m КПД теплового двигателя д) A 6. абсолютная температура е) К Газ совершил работу таким образом, что в любой момент времени совершенная работа (А( = - (U? А) изотермический. Б) изохорный В). изобарный. Г) адиабатный Д) это мог быть любой процесс Е) никакого процесса не было Идеальный газ совершил работу 8 Дж и получил количество теплоты 5 Дж. Как изменилась внутренняя энергия газа? Ответ: уменьшилась на 3Дж Что служит рабочим телом в реактивном двигателе ? А) турбина. Б) вода. В) горючее Г) воздух. Д) крылья Тепловая машина за один цикл получает от нагревателя количество теплоты 10 Дж и отдает холодильнику 4 Дж. Каков КПД машины? А) - 0,67. Б) 0,6 В) 0,4. Г) 0,375 Д) 0,25. Тест №2 Вариант №1 Как известно вещество тем больше подходит для процесса внутреннего охлаждения, чем в большей степени оно способно: изменять энтальпию в изотермических условиях изменять энтропиию в изобарных условиях изменять энтропиию в изотермических условиях изменять энтальпию в изохорных условиях Способ получения низких температур с помощью адиабатного размагничивания можно использовать: пока гармонические колебания молекул могут нарушать упорядоченное расположение элементарных магнитиков пока тепловые колебания молекул могут нарушать упорядоченное расположение элементарных магнитиков пока электромагнитные колебания молекул могут нарушать упорядоченное расположение элементарных магнитиков ответ не указан Наилучшим материалом для охладителя основанном на эффекте Эттингсхаузена служит сплав: висмут- сурьма соль-железо кобальт сульфат гад линия Протекания тока по материалу в котором существует разность температур выделяется или поглощается в единицу времени некоторое количество тепла называется эффект: Эттингсхаузен Пельтье Томпсона Карно Термомагнитный метод основан на использован и эффекта: Эттингсхаузен Капица Пельтье Карно Термоэлектрический метод основан на использовании эффекта: Эттингсхаузен Капица Пельтье Карно Вариант №2 Термомагнитный метод основан на использовании эффекта: Эттингсхаузен Капица Пельтье Карно Ограничения и трудности в применении электрических и магнитных трансформаторов тепла: высокая стоимость материала взрывоопасность недолговечность ответ не указан Термоэлектрический метод основан на использовании эффекта: Эттингсхаузен Капица Пельтье Карно В электрических и магнитных трансформаторах тепла используются термодинамические системы, в которых обобщенные силы служат: напряженность электрического поля напряженность магнитного поля напряженность электрического или магнитного поля ответ не указан Первая машина с одним поршнем в криорефрижераторе была выпущена фирмой: Сименс Филипс Самсунг Линкольн П.Л. Капица первым предложил и разработал: процесс высокого давления для ожижения воздуха процесс низкого давления для ожижения газа процесс низкого давления для ожижения воздуха процесс высокого давления для ожижения газа Тест №3 1.Согласно международному стандарту ИСО 9000:2000 качество – это: а) Тотальный менеджмент; б) Комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон деятельности предприятия; в) Степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям; г) Совокупность технических характеристик продукции. 2. Какие федеральные проекты не относятся к национальной программе «Цифровая экономика РФ»? а) Кадры для цифровой экономики. б) Цифровые технологии. в) Цифровое государственное управление г) Ненормативное регулирование. 3.. Какие три подхода работы с информацией вы знаете? а) Аналитический, программный, открытый. б) Информационный, организационный, системный. в) Системный, критический, цифровой. г) Системный, программный, точечный. 4.. Жизненный цикл продукции – это … а) Время от начала выхода продукции на рынок до момента снятия ее с производства; б) Временной интервал, начиная от изучения потребности в продукции и до ее утилизации; в) Время от начала разработки продукции до момента прекращения ее эксплуатации; г) Временной интервал, включающий в себя продолжительность выпуска и время эксплуа-тации продукции у потребителя. 5.. ISO (ИСО) – это… а) Международная организация по стандартизации; б) Организация по вопросам образования, науки и культуры; в) Международная организация по управлению качеством; г) Организация Объединенных наций по промышленному развитию. 6.. Какие мероприятия предусматривает Дорожная карта? а) Исследование бизнес-проектов. б) Получение неоптимальных экономических издержек. в) Повышение уровня качества производимой продукции. г) Исследование рынка труда. 7.. Data-driven решения – это: а) Культура принятия решений на основе интуиции. б) Культура принятия решений на основе опыта. в) Культура принятия решений на основе данных. г) Культура принятия решений на основе расчетов. 8. ГОСТ Р ИСО 9001:2000 является: а) Международным стандартом б) Российским национальным стандартом в) Отраслевым стандартом г) Стандартом предприятия |
| 7. | Темы для подготовки реферата. | 1. Области применения тепловых насосов на промышленных предприятиях. 2. Опыт применения теплонасосного теплоснабжения в отечественной и зарубежной практике. 3. Термодинамические основы теплонасосного цикла. 4. Экономический эффект применимости вторичных энергетических ресурсов при использовании теплового насоса. 5. Виды вторичных энергетических ресурсов. Анализ их энергоэффективности. 6. Теплота окружающего воздуха, грунтовых и подземных вод, водоемов и природных водных потоков. Солнечная энергия. Теплота грунта поверхностных слоев. Теплота воздуха, выбрасываемого вентиляционными системами. 7. Комбинированное использование низкопотенциального тепла вытяжного воздуха, условно-чистых стоков и грунта. 8. Геотермальное теплоснабжение 9..Схема теплового насоса, использующего в качестве низкопотенциального источника теплоту сбросных растворов. 10. Схема теплового насоса, использующего в качестве низкопотенциального источника теплоту сбросного воздуха. 11. Сравнение энергетических показателей теплового насоса с установками с электрообогревом 12. Виды рабочих тел, их свойства и характеристики. Рабочие тела как теплоносители. 13.Техника безопасности, охрана труда и экологические аспекты при работе на теплонасосных СТС. 14.Системы сбора низкопотенциальной тепловой энергии грунта поверхностных слоев земли. 15. Устройство горизонтальных. ТОА. 16. Устройство вертикальных грунтовых ТОА. 17. Примеры выбора принципиальных схем теплонасосных систем теплоснабжения. 18. Применение кольцевых теплонасосных систем теплоснабжения. 19. Инжиниринг, аналитика энергоэффективности теплонасосных систем теплоснабжения. 20. Малые и средние ТЭЦ. Экономика малой теплонасосной энергетики. Проблемы инвестиций. 21. Практический опыт использования теплонасосного теплоснабжения. Технико-экономические расчеты в сравнении с традиционными СТС. |
| 8. | Вопросы для самостоятельной работы. | 1. Области применения тепловых насосов на промышленных предприятиях. 2. Опыт применения теплонасосного теплоснабжения в отечественной и зарубежной практике. 3. Термодинамические основы теплонасосного цикла. 4. Экономический эффект применимости вторичных энергетических ресурсов при использовании теплового насоса. 5. Виды вторичных энергетических ресурсов. Анализ их энергоэффективности. 6. Теплота окружающего воздуха, грунтовых и подземных вод, водоемов и природных водных потоков. Солнечная энергия. Теплота грунта поверхностных слоев. Теплота воздуха, выбрасываемого вентиляционными системами. 7. Комбинированное использование низкопотенциального тепла вытяжного воздуха, условно-чистых стоков и грунта. 8. Геотермальное теплоснабжение 9..Схема теплового насоса, использующего в качестве низкопотенциального источника теплоту сбросных растворов. 10. Схема теплового насоса, использующего в качестве низкопотенциального источника теплоту сбросного воздуха. 11. Сравнение энергетических показателей теплового насоса с установками с электрообогревом 12. Виды рабочих тел, их свойства и характеристики. Рабочие тела как теплоносители. 13.Техника безопасности, охрана труда и экологические аспекты при работе на теплонасосных СТС. 14.Системы сбора низкопотенциальной тепловой энергии грунта поверхностных слоев земли. 15. Устройство горизонтальных. ТОА. 16. Устройство вертикальных грунтовых ТОА. 17. Примеры выбора принципиальных схем теплонасосных систем теплоснабжения. 18. Применение кольцевых теплонасосных систем теплоснабжения. 19. Инжиниринг, аналитика энергоэффективности теплонасосных систем теплоснабжения. 20. Малые и средние ТЭЦ. Экономика малой теплонасосной энергетики. Проблемы инвестиций. 21. Практический опыт использования теплонасосного теплоснабжения. Технико-экономические расчеты в сравнении с традиционными СТС. |

  - Критерии, шкалы оценивания текущего контроля успеваемости:

| Наименование оценочного средства (контрольно-оценочного мероприятия) | Критерии оценивания | Шкалы оценивания |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100-балльная система | Пятибалльная система |
| Устный опрос | ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами; учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов; | 12 – 15 баллов | 5 |
|  | ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач, неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы; учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. | 9 – 11 баллов | 4 |
|  | большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул. | 5 – 8 баллов | 3 |
|  | ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать количественные и качественные задачи; учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. | 0 - 4 баллов | 2 |
| Реферат | Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1—2 речевых недочета | 12 – 15 баллов | 5 |
|  | Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3—4 речевых недочетов. | 9 – 11 баллов | 4 |
|  | В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. | 5 – 8 баллов | 3 |
|  | Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недель. | 0 - 4 баллов | 2 |
| Индивидуальная домашняя работа | Работа выполнена полностью. Нет ошибок в логических рассуждениях. Возможно наличие одной неточности или описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала. Обучающийся показал полный объем знаний, умений в освоении пройденных тем и применение их на практике. | 9-12 баллов | 5 |
|  | Работа выполнена полностью, но обоснований шагов решения недостаточно. Допущена одна ошибка или два-три недочета. | 7-8 баллов | 4 |
|  | Допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов. | 4-6 баллов | 3 |
|  | Работа выполнена не полностью. Допущены грубые ошибки. | 1-3 баллов | 2 |
|  | Работа не выполнена. | 0 баллов |  |
| Тест | Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. | 16 – 20 баллов | 5 | 85% - 100% |
|  | Знание всего изученного программного материала. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. | 13 – 15 баллов | 4 | 65% - 84% |
|  | Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. | 6 – 12 баллов | 3 | 41% - 64% |
|  | Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. | 0 – 5 баллов | 2 | 40% и менее 40% |
| Решение задач (заданий) | Обучающийся демонстрирует грамотное решение всех задач, использование правильных методов решения при незначительных вычислительных погрешностях (арифметических ошибках); | 13 – 15 баллов | 5 |
|  | Продемонстрировано использование правильных методов при решении задач при наличии существенных ошибок в 1-2 из них; | 8 – 12 баллов | 4 |
|  | Обучающийся использует верные методы решения, но правильные ответы в большинстве случаев (в том числе из-за арифметических ошибок) отсутствуют; | 4 – 7 баллов | 3 |
|  | Обучающимся использованы неверные методы решения, отсутствуют верные ответы. | 0 – 3 баллов | 2 |

5.3  Промежуточная аттестация:

| Форма промежуточной аттестации | Типовые контрольные задания и иные материалы для проведения промежуточной аттестации: |
| --- | --- |
| Зачет в письменной форме по билетам | Вариант №1: 1. Расчет теплоты от грунта поверхностных слоев. 2. Привести пример принципиальной схемы теплонасосной СТС. 3. Экономика малой энергетики с применением тепловых насосов. 4. ПДК рабочих тел теплового насоса. Вариант №2: 1. Комбинированное использование низкопотенциального тепла вытяжного воздуха. 2. Инвестиции в теплонасосные СТС. 3. Технико-экономические расчеты в сравнении с традиционными СТС. 4. КТО рабочих тел теплового насоса. Вариант №3: 1. Геотермальное теплоснабжение. 2. Методика расчета горизонтальных грунтовых ТОА. 3. Рассмотреть кольцевую теплонасосную СТС. 4. Основные свойства и характеристики рабочих тел теплового насоса. |

  - Критерии, шкалы оценивания промежуточной аттестации учебной дисциплины:

| Форма промежуточно аттестации | Критерии оценивания | Шкалы оценивания |
| --- | --- | --- |
| Наименование оценочного средства |  | 100-балльная система | Пятибальная система |
| Зачет в письменной форме по билетам 1-й вопрос: 0 – 10 баллов 2-й вопрос: 0 – 10 баллов 3-й вопрос: 0 – 10 баллов 4-й вопрос: 0 – 10 баллов | Обучающийся: - демонстрирует знания, отличающиеся глубиной и содержательностью, дает полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; - свободно владеет научными понятиями, ведет диалог и вступает в научную дискуссию; - способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; - логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; - свободно выполняет практические задания повышенной сложности, предусмотренные программой, демонстрирует системную работу с основной и дополнительной литературой. Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, уверенностью суждений, иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики. | 36 - 40 баллов | 5 |
|  | Обучающийся: - показывает достаточное знание учебного материала, но допускает несущественные фактические ошибки, которые способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; - недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; - недостаточно логично построено изложение вопроса; - успешно выполняет предусмотренные в программе практические задания средней сложности, активно работает с основной литературой, - демонстрирует, в целом, системный подход к решению практических задач, к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. В ответе раскрыто, в основном, содержание билета, имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы. | 30 – 35 баллов | 4 |
|  | Обучающийся: - показывает знания фрагментарного характера, которые отличаются поверхностностью и малой содержательностью, допускает фактические грубые ошибки; - не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты, нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала, представления о межпредметных связях слабые; - справляется с выполнением практических заданий, предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой, допускает погрешности и ошибки при теоретических ответах и в ходе практической работы. Содержание билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе на основные и дополнительные вопросы билета, ответ носит репродуктивный характер. Неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. | 11– 29 баллов | 3 |
|  | Обучающийся, обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических заданий. На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. | 0 – 10 баллов | 2 |

  - Система оценивания результатов текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине выставляется обучающему с учетом результатов текущей и промежуточной аттестации.

| Форма контроля | 100-балльная система | Пятибалльная система |
| --- | --- | --- |
| Текущий контроль (шестой семестр): |  |  |
| - устный опрос | 0 - 5 баллов | 2 – 5 или зачтено/не зачтено |
| - тестирование | 0 - 15 баллов | 2 – 5 или зачтено/не зачтено |
| - участие в дискуссии, беседе | 0 - 10 баллов | 2 – 5 или зачтено/не зачтено |
| - контрольная работа (темы 1-3) | 0 - 20 баллов | 2 – 5 или зачтено/не зачтено |
| - контрольная работа (темы 4-5) | 0 - 20 баллов | 2 – 5 или зачтено/не зачтено |
| Промежуточная аттестация (тесты) | 0 - 30 баллов | отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно зачтено не зачтено |
| Итого за семестр (Теплонасосные системы теплоснабжения) зачет | 0 - 100 баллов |  |

      - Полученный совокупный результат конвертируется в пятибалльную систему оценок в соответствии с таблицей:

| 100-балльная система | пятибалльная система |
| --- | --- |
|  | зачет с оценкой/экзамен | зачет |
| 85 – 100 баллов | отлично зачтено (отлично) | зачтено |
| 65 – 84 баллов | хорошо зачтено (хорошо) |  |
| 41 – 64 баллов | удовлетворительно зачтено (удовлетворительно) |  |
| 0 – 40 баллов | неудовлетворительно | не зачтено |

6.     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

      - Реализация программы предусматривает использование в процессе обучения следующих образовательных технологий:

    - групповых дискуссий;

    - проведение интерактивных лекций;

    - поиск и обработка информации с использованием сети Интернет;

    - дистанционные образовательные технологии;

    - применение электронного обучения;

    - просмотр учебных фильмов с их последующим анализом;

    - использование на лекционных занятиях видеоматериалов и наглядных пособий

    - самостоятельная работа в системе компьютерного тестирования;

    - обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Практическая подготовка в рамках учебной дисциплины «Теплонасосные системы теплоснабжения» реализуется при проведении практических занятий и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

      - Проводятся отдельные занятия лекционного типа, предусматривающие передачу обучающимся учебной информации, которая необходима для последующего выполнения практической работы.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

      - При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов используются подходы, способствующие созданию безбарьерной образовательной среды: технологии дифференциации и индивидуального обучения, применение соответствующих методик по работе с инвалидами, использование средств дистанционного общения, проведение дополнительных индивидуальных консультаций по изучаемым теоретическим вопросам и практическим занятиям, оказание помощи при подготовке к промежуточной аттестации.

      - При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения.

      - Учебные и контрольно-измерительные материалы представляются в формах, доступных для изучения студентами с особыми образовательными потребностями с учетом нозологических групп инвалидов.

      - Для подготовки к ответу на практическом занятии студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается по сравнению со средним временем подготовки обычного студента.

      - Для студентов с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущей и промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

      - Промежуточная аттестация по дисциплине может проводиться в несколько этапов в форме рубежного контроля по завершению изучения отдельных тем дисциплины. При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

      - Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся создаются, при необходимости, фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Оценочные средства для студентов с ограниченными

возможностями здоровья

Оценочные средства для  лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

| Категории студентов | Виды оценочных средств | Форма контроля | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| С нарушением слуха | Тесты, рефераты, контрольные вопросы | Преимущественно письменная проверка | В соответ-ствии со шкалой оценивания, |
| С нарушением зрения | Контрольные вопросы | Преимущественно устная проверка (индивидуально) |  |
| С нарушением опорно- двигательного аппарата | Решение тестов, контрольные вопросы дистанционно. | Письменная проверка, организация контроля с использование информационно-коммуникационных технологий. |  |

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Характеристика материально-технического обеспечения дисциплины «Теплонасосные системы теплоснабжения» составляется в соответствии с  требованиями ФГОС ВО.

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Теплонасосные системы теплоснабжения» при обучении с использованием традиционных технологий обучения.

| Наименование учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортзалов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п. | Оснащенность учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортивных залов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п. |
| --- | --- |
| 115419, г. Москва, ул. Донская, д. 39, стр. 4 |
| аудитории для проведения занятий лекционного типа | комплект учебной мебели, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: ноутбук; проектор, экран |
| аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, по практической подготовке, групповых и индивидуальных консультаций | комплект учебной мебели, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: ноутбук; проектор, экран |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Оснащенность помещений для самостоятельной работы обучающихся |
| Аудитория для самостоятельной работы студента, а. 6315 | компьютерная техника; подключение к сети «Интернет» |
| 119071, г. Москва, ул. М. Калужская, д. 1, стр. 3 |
| Читальный зал библиотеки | компьютерная техника; подключение к сети «Интернет» |

      - Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/учебного модуля при обучении с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

| Необходимое оборудование | Параметры | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| Персональный компьютер/ ноутбук/планшет, камера, микрофон, динамики, доступ в сеть Интернет | Веб-браузер | Версия программного обеспечения не ниже: Chrome 72, Opera 59, Firefox 66, Edge 79, Яндекс. Браузер 19.3 |
|  | Операционная система | Версия программного обеспечения не ниже: Windows 7, macOS 10.12 «Sierra», Linux |
|  | Веб-камера | 640х480, 15 кадров/с |
|  | Микрофон | любой |
|  | Динамики (колонки или наушники) | любые |
|  | Сеть (интернет) | Постоянная скорость не менее 192 кБит/с |

Технологическое обеспечение реализации программы/модуля осуществляется с использованием элементов электронной информационно-образовательной среды университета

9 .   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| № п/п | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, УП, МП и др.) | Издательство | Год издания | Адрес сайта ЭБС или электронного ресурса (заполняется для изданий в электронном виде) | Количество экземпляров в библиотеке Университета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.1 Основная литература, в том числе электронные издания |  |  |
| 1 | Соколовский Р.И., Шарпар Н.М. | Техническая термодинамика | УП | М.: МГУДТ | 2016 |  | на кафедре – 5 шт. |
| 2 | Взоров Н.И. и др. | Теплоэнергетические установки и системы энергоснабжения | Учебное пособие | М.: Легпромбытиздат | 1991 |  | в библиотеке – 20 шт. |
| 3 | Шарпар Н.М., Жмакин Л.И. | Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях | УП | М.: РГУ им. А.Н. Косыгина | 2020 |  | 15 шт. |
| 4 | Шарпар Н.М., Маркова К.А. | Теплогазоснабжение. Теплоснабжение. Часть 1 | УП | М.: РГУ им. А.Н. Косыгина | 2020 |  | 15 шт. |
| 5 | Шарпар Н.М., Жмакин Л.И. | Проектирование узлов учета тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов их автоматизация и наладка. Часть 1 | УП | М.: РГУ им. А.Н. Косыгина | 2021 |  | 15 шт. |
| 6 | Быстрицкий Г. Ф.,Гасангаджиев Г.Г. Кожиченков В.С. | Общая энергетика. Основное оборудование | Учебник для СПО | М: ООО «Издательство Юрайт» | 2021 | https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-energetika-osnovnoe-oborudovanie-429855#page/2 |  |
| 7 | Климова Г.Н. | Электроэнергетические системы и сети. Энергосбережение | Учебное пособие для прикладного бакалавриата | М: ООО «Издательство Юрайт» | 2021 | https://biblio-online.ru/viewer/elektroenergeticheskie-sistemy-i-seti-energosberezhenie-414069#page/1 |  |
| 8 | Быстрицкий Г. Ф., Гасангаджиев Г. Г., Кожиченков В. С. | Общая энергетика: основное оборудование. | Учебник для академического бакалавриата | М: ООО «Издательство Юрайт» | 2021 | https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-energetika-osnovnoe-oborudovanie-425845#page/1 |  |
| 10.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания |  |  |
| 1 | Карташов Э.М., Кудинов В.А., Калашников В.В. | Теория тепломассопереноса: решение задач для многослойных конструкций | Учебное пособие | М: ООО «Издательство Юрайт» | 2020 | https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-teplomassoperenosa-reshenie-zadach-dlya-mnogosloynyh-konstrukciy-419565#page/1 |  |
| 2 | Вольмир А.С. | Оболочки в потоке жидкости и газа: задачи аэроупругости | Учебное пособие | М: ООО «Издательство Юрайт» | 2021 | https://biblio-online.ru/viewer/obolochki-v-potoke-zhidkosti-i-gaza-zadachi-aerouprugosti-419352#page/20 |  |
| 3 | Гусев А.А. | Механика жидкости и газа | Учебник для академического бакалавриата | М: ООО «Издательство Юрайт» | 2020 | https://biblio-online.ru/viewer/mehanika-zhidkosti-i-gaza-409597#page/2 |  |
| 4 | Кудинов В.А. | Гидравлика | Учебник и практикум для СПО | М: ООО «Издательство Юрайт» | 2020 | https://biblio-online.ru/viewer/gidravlika-413177#page/1 |  |
| 5 | Алексеев Г. В., Бондарева М. В., Бриденко И. И., Шашкин А. И. | Механика жидкости и газа | Учебное пособие | М: ООО «Издательство Юрайт» | 2020 | https://biblio-online.ru/viewer/mehanika-zhidkosti-i-gaza-virtualnyy-laboratornyy-praktikum-427489#page/29 |  |
| 6 | Манюкова Н. В., Гателюк О. В., Исмаилов Ш. К. | Численные методы | Учебник для академического бакалавриата | М: ООО «Издательство Юрайт» | 2018 | https://biblio-online.ru/viewer/chislennye-metody-410719#page/1 |  |
| 8 | Шишмарёв В. Ю. | Надежность технических систем | Учебник для бакалавриата и магистратуры | М: ООО «Издательство Юрайт» | 2018 | https://biblio-online.ru/viewer/nadezhnost-tehnicheskih-sistem-427913#page/1 |  |
| 9 | Косинов А.Д., Костюрина А.Г., Брагин О.А. | Методы физического эксперимента | Учебное пособие | М: ООО «Издательство Юрайт» |  | https://biblio-online.ru/viewer/metody-fizicheskogo-eksperimenta-422685#page/1 |  |
| 10 | Шарпар Н.М., Жмакин Л.И. | Тепломассообмен. Лабораторный практикум | УП | М.: РГУ им. А.Н. Косыгина | 2021 |  | на кафедре – 5 шт. |
| 10.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению дисциплины авторов РГУ им. А. Н. Косыгина) |
| 1 | Шарпар Н.М., Марков В.В. | Гидрогазодинамика | УМП | М.: РГУ им. А.Н. Косыгина | 2020 |  | на кафедре – 5 шт. |
| 2 | Жмакин Л.И., Шарпар Н.М. | Расчет рекуперативных теплообменников | МУ | М.: МГУДТ | 2020 | http://znanium.com/bookread2.php?book=792181 | на кафедре – 5 шт. |
| 3 | Жмакин Л.И., Шарпар Н.М. | Расчет и выбор калориферов | МУ | М.: МГУДТ | 2020 |  | на кафедре – 5 шт. |

10.    ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

10.1 Ресурсы электронной библиотеки, информационно-справочные системы и профессиональные базы данных.

- ЭБС Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» http://znanium.com/ (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, энциклопедии);

Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/  (электронные ресурсы: монографии, учебные пособия, учебно-методическими материалы, выпущенными в Университете за последние 10 лет);

- ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»);

- Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная универсальная реферативная база данных);

- Scopus https://www.scopus.com  (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных издательств);

- «SpringerNature»  http://www.springernature.com/gp/librarians  (международная издательская компания, специализирующаяся на издании академических журналов и книг по естественнонаучным направлениям);

- Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru  (крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования);

- ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений;

- «НЭИКОН»  http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по гуманитарным и естественным наукам в электронной форме).

Профессиональные базы данных  и информационно-справочные системы :

- http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных;

- http://elibrary.ru/defaultx.asp -   крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем отраслям наук;

- http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, информатике.

- http://ru.wikipedia.org/wiki - портал «Википедия, электронная энциклопедия»

- http://www.edu.ru   - федеральный портал «Российское образование»

- http://www.ict.edu.ru   - портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»

10.2   Перечень программного обеспечения

| № пп | Электронные учебные издания, электронные образовательные ресурсы |
| --- | --- |
|  | «Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» http://znanium.com/ |
|  | Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/ |
|  | «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru |
|  | О предоставлении доступа к информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX (включенного в научный информационный ресурс elibrary.ru) https://www.elibrary.ru/ |
|  | ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/ |
|  | ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ Договор № 101/НЭБ/0486 – п от 21.09.2018 г. |
|  | Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru/ Лицензионное соглашение № 8076 от 20.02.2013 г. |
|  | НЭИКОН http://www.neicon.ru/ Соглашение №ДС-884-2013 от18.10.2013г |
|  | Профессиональные базы данных, информационные справочные системы |
|  | «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com Соглашение № 2014 от 29.10.2016 г. |
|  | Web of Science http://webofknowledge.com/ Сублицензионный договор № wos/917 на безвозмездное оказание услуг от 02.04.2018 г. |
|  | Scopus http://www. Scopus.com/ Сублицензионный Договор № Scopus /917 от 09.01.2018 г. |
|  | «SpringerNature» http://www.springernature.com/gp/librarians Платформа Springer Link: https://rd.springer.com/ Платформа Nature: https://www.nature.com/ База данных Springer Materials: http://materials.springer.com/ База данных Springer Protocols: http://www.springerprotocols.com/ База данных zbMath: https://zbmath.org/ База данных Nano: http://nano.nature.com/ Сублицензионный договор № Springer/41 от 25 декабря 2017 г. |

| №п/п | Программное обеспечение | Реквизиты подтверждающего документа/Свободно распространяемое |
| --- | --- | --- |
|  | Windows 10 Pro, MS Office 2019 | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | PrototypingSketchUp: 3D modeling for everyone | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | V-Ray для 3Ds Max | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | NeuroSolutions | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | Wolfram Mathematica | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | Microsoft Visual Studio | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | CorelDRAW Graphics Suite 2018 | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | Mathcad | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | Matlab+Simulink | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019. |
|  | Adobe Creative Cloud 2018 all Apps (Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, XD, Premiere Pro, Acrobat Pro, Lightroom Classic, Bridge, Spark, Media Encoder, InCopy, Story Plus, Muse и др.) | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | SolidWorks | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | Rhinoceros | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | Simplify 3D | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | FontLаb VI Academic | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | Pinnacle Studio 18 Ultimate | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | КОМПАС-3d-V 18 | контракт № 17-ЭА-44-19 от 14.05.2019 |
|  | Project Expert 7 Standart | контракт № 17-ЭА-44-19 от 14.05.2019 |
|  | Альт-Финансы | контракт № 17-ЭА-44-19 от 14.05.2019 |
|  | Альт-Инвест | контракт № 17-ЭА-44-19 от 14.05.2019 |
|  | Программа для подготовки тестов Indigo | контракт № 17-ЭА-44-19 от 14.05.2019 |
|  | Autodesk AutoCAD 2021 для учебных заведений, подписка к бессрочной лицензии | Договор #110003456652 от 18 февр. 2021 г. Распространяется свободно для аккредитованных учебных заведений |
|  | LibreOffice GNU Lesser General Public License | Свободно распространяемое |
|  | Scilab CeCILL (свободная, совместимая с GNU GPL v2) | Свободно распространяемое |
|  | Linux Ubuntu GNU GPL | Свободно распространяемое |
|  | FDS-SMV free and open-source software | Свободно распространяемое |
|  | AnyLogic Personal Learning Edition | Свободно распространяемое |
|  | Helyx-OS GNU General Public License | Свободно распространяемое |
|  | OpenFoam v.4.0 GNU General Public License | Свободно распространяемое |
|  | DraftSight 2018 SP3 Автономная бесплатная лицензия | Свободно распространяемое |
|  | GNU Octave GNU General Public License | Свободно распространяемое |

ЛИСТ УЧЕТА ОБНОВЛЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу учебной дисциплины/модуля внесены изменения/обновления и утверждены на заседании кафедры:

| № пп | год обновления РПД | характер изменений/обновлений с указанием раздела | номер протокола и дата заседания кафедры |
| --- | --- | --- | --- |