МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина»

(Технологии. Дизайн. Искусство.)

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Проректор по учебно-методической работе ___________________ Дембицкий С.Г. |
|  | « 28 » июня 2018 г. |

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Средства автоматизации и управления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень основной образовательной программы |  |  | Академический бакалавриат |
| Направление подготовки |  |  | 15.03.04 Автоматизация |
|  |  | технологических процессов и |  |
|  |  | производств |  |
| Профиль |  | Компьютерные технологии в системах автоматического |  |
|  |  | управления производственными процессами. |
| Форма обучения |  | очная |  |
| Нормативный срок |  |  |  |
| освоения ОПОП |  | 4 года |  |
| Институт |  | Мехатроники и информационных технологий |  |
| Кафедра |  | Автоматики и промышленной электроники |  |

| Начальник учебно-методического управления |  |  | Е.Б. Никитаева |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Москва. 2018 г.

При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены:

- ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.04 “Автоматизация технологических процессов и производств”, утвержденный Министерством образования и науки РФ «  12  »  марта 2015г., № 200

- Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по направлению подготовки для профиля «Компьютерные технологии в системах автоматического управления производственными процессами», утвержденная Ученым советом университета 28.06.2018г. , протокол № 8

Разработчик:

доцент кафедры Автоматики

и промышленной электроники    _________________________ М.В. Годунов

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  Автоматики и промышленной электроники

« 06 »   июня    2018г.,  протокол № 12

Руководитель ОПОП  ____________________________________ (С.В. Захаркина)

Заведующий кафедрой 					       __ ___ (Е.А. Рыжкова)

Директор института     _________________________________  (А.Н. Зайцев)

« 21 »   июня    2018г

1 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина "Средства автоматизации и управления" включена в вариативную часть Блока I.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 1

| Код компетенции | Содержание компетенции |
| --- | --- |
| ПК-8 | способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством |
| ПК-9 | способностью определять номенклатуру параметров продукции и технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и управления |
| ПК-30 | способностью участвовать в работах по практическому техническому оснащению рабочих мест, размещению основного и вспомогательного оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, а также по их внедрению на производстве |

3 СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения										        Таблица 2

| Структура и объем дисциплины |  | Объем дисциплины по семестрам |  | Общая трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №4 | № |  |
| Объем дисциплины в зачетных единицах |  | 5 |  | 5 |
| Объем дисциплины в часах |  | 180 |  | 180 |
| Аудиторные занятия (всего) |  | 72 |  | 72 |
| в том числе в часах: | Лекции (час) | 36 |  | 36 |
|  | Практические занятия (семинары) (час) |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (час) | 36 |  | 36 |
|  | Индивидуальные занятия (ИЗ) |  |  |  |
| Самостоятельная работа студента в семестре, час |  | 72 |  | 72 |
| Самостоятельная работа студента в период промежуточной аттестации, час |  | 36 |  | 36 |
| Форма промежуточной аттестации |  |  |  |  |
|  | Зачет (зач) |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет (диф.зач.) |  |  |  |
|  | Экзамен (экз.) | экзамен |  | экзамен |

4 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3

| Наименование раздела учебной дисциплины | Лекции |  | Наименование практических занятий |  | Наименование лабораторных работ |  | Итого по учебному плану | Форма текущего и промежуточного контроля успеваемости (оценочные средства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тематика лекции | Трудоемкость, час | Тематика практического занятия | Трудоемкость, час | Тематика лабораторной работы | Трудоемкость, час |  |  |
| Семестр №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Измерительные преобразователи систем автоматизации. | 1. Измерительные преобразователи угловых и линейных перемещений, температуры, давления. 2. Цифровые датчики систем автоматизации. Датчики технологических параметров текстильного производства. | 6 |  |  | ЛР №1. Исследование принципа действия сельсинов. | 4 |  | ЗЛР №1 |
| 2.Усилительные и релейные устройства систем автоматизации. | 1. Электронные, магнитные и релейные усилители автоматических систем. Электромагнитные реле. 2. Электронные, полупроводниковые и фотоэлектрические реле. Реле времени и таймеры. Релейно-контактные схемы систем автоматики. | 6 |  |  | ЛР №2. Исследование магнитного усилителя. ЛР №3. Исследование электромагнитных реле. ЛР №4. Исследование фотореле. | 12 |  | ЗЛР №2-4 |
| 3.Микропроцессорные управляющие устройства и вычислительные подсистемы АСУ ТП. | 1. Микропроцессоры и программируемые логические контроллеры в системах автоматизации текстильного производства. 2. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 3. Иерархический принцип построения АСУ ТП. ЭВМ общего назначения. 4. Специализированные ЭВМ и вычислительные комплексы. | 10 |  |  | ЛР №5. Исследование способов подключения регулирующего блока ТРМ-148 к ЭВМ. ЛР №6. Исследование способов подключения контроллера ПЛК-150 к ЭВМ. ЛР №7. Исследование способов подключения и управления учебным роботом УРТК от ЭВМ | 12 |  | ЗЛР №5-7 |
| 4.Программные средства и сетевые компоненты систем автоматизации. | 1. Структура программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение. 2. Инструментальные средства разработки, отладки и сопровождения программного обеспечения. 3. Системы SCАDA. Топологии локальных сетей. Промышленные интерфейсы и протоколы стандарта RS-232, RS-485, PROFIBUS, MODBUS. | 8 |  |  | ЛР №8. Программирование контроллера ПЛК-150 в среде CoDeSys. | 4 |  | ЗЛР№8 |
| 5.Автоматизированный электропривод, как основа построения современных автоматических систем. | 1. Силовые полупроводниковые преобразователи в системе автоматизированного электропривода. 2. Управляемые выпрямители, широтно-импульсные преобразователи, преобразователи частоты. Вентильные и бесконтактные машины постоянного тока. | 6 |  |  | ЛР №9. Исследование динамических характеристик автоматизированного электропривода постоянного тока | 4 |  | ЗЛР№9 |
|  | Всего | 36 |  |  | Всего | 36 | 72 | Экзамен |

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 4

| № п/п | Наименование раздела учебной дисциплины | № и вид СР | Трудоемкость в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Семестр №4 |  |  |  |
| 1 | Измерительные преобразователи систем автоматизации. | Работа с литературой и конспектом лекций. Изучение принципа действия наиболее распространенных измерительных преобра-зователей. Оформление отчета и подготовка к защите ЛР №1. | 12 |
| 2 | Усилительные и релейные устройства систем автоматизации. | Работа с литературой и конспектом лекций. Изучение принципа действия усилительных и релейных устройств систем автоматизации. Оформление отчетов и подготовка к защите ЛР №2 - №4. | 15 |
| 3 | Микропроцессорные управляющие устройства и вычислительные подсистемы АСУ ТП. | Работа с литературой и конспектом лекций. Изучение принципа действия микропроцессорных управляющих устройств автоматики. Оформление отчетов и подготовка к защите ЛР №5 - №7. | 15 |
| 4 | Программные средства и сетевые компоненты систем автоматизации. | Работа с литературой и конспектом лекций. Изучение наиболее распространенных программных средств систем автоматизации. Оформление отчета и подготовка к защите ЛР №8. | 15 |
| 5 | Автоматизированный электропривод, как основа построения современных автоматических систем. | Работа с литературой и конспектом лекций. Изучение принципа действия автоматизированных электроприводов. Оформление отчета и подготовка к защите ЛР №9. | 15 |
| 1-5 | Все разделы | Подготовка к промежуточной аттестации . Работа с литературными источниками и конспектом лекций. | 36 |
| Всего часов в семестре по учебному плану |  |  | 108 |
| Общий объем самостоятельной работы обучающегося |  |  | 108 |

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Связь результатов освоения дисциплины  с уровнем сформированности заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины

Таблица 5

| Код компетенции | Уровни формируемых компетенций | Шкалы оценивания компетенций |
| --- | --- | --- |
| ПК-8 | Пороговый Знать нормы и правила оснащения рабочих мест при автоматизации технологического процесса Уметь применять стандартные пакеты прикладных программ для подбора технических средств автоматизации и размещения оборудования Владеть навыками подбора технических средств автоматизации для систем управления технологическими процессами | оценка 3 |
|  | Повышенный Знать основные принципы размещения технических средств автоматизации на технологическом оборудовании Уметь работать в прикладных программах для подбора и размещения технических средств автоматизации на оборудовании. Владеть навыками оснащения технологического процесса системой автоматизации | оценка 4 |
|  | Высокий Знать основные нормы и правила, а также этапы технического оснащения рабочих мест и размещения технологического оборудования с учетом эргономических факторов и техники безопасности. Уметь проводить техническое оснащение рабочих мест и размещать технологическое оборудование с учетом существующих норм и правил, а также обеспечения надежности и безопасности работы системы Владеть навыками размещения технологическое оборудования и средств автоматизации на рабочих местах с учетом существующих норм и правил, с учетом эргономических факторов и техники безопасности | оценка 5 |
| ПК-9 | Пороговый Знать контроля и измерения данных. Уметь обрабатывать полученные данные по заданным методикам Владеть навыками обработки данных с помощью специализированных программ | оценка 3 |
|  | Повышенный Знать методы выполнения проверки и отладки систем и средств автоматизации технологических процессов. Уметь проводить диагностику, испытание, управления процессами, Владеть приемами обработки эинформации с применением компьютерных программ | оценка 4 |
|  | Высокий Знать методики определения номенклатуры параметров продукции и технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению. Уметь разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку систем. Владеть приемами получения данных на действующих объектах, осваивать новые средства обеспечения автоматизации и управления | оценка 5 |
| ПК-30 | Пороговый Знать нормы и правила оснащения рабочих мест при автоматизации технологического процесса Уметь применять стандартные пакеты прикладных программ для подбора технических средств автоматизации и размещения оборудования Владеть навыками подбора технических средств автоматизации для систем управления технологическими процессами | оценка 3 |
|  | Повышенный Знать основные принципы размещения технических средств автоматизации на технологическом оборудовании Уметь работать в прикладных программах для подбора и размещения технических средств автоматизации на оборудовании. Владеть навыками оснащения технологического процесса системой автоматизации | оценка 4 |
|  | Высокий Знать основные нормы и правила, а также этапы технического оснащения рабочих мест и размещения технологического оборудования с учетом эргономических факторов и техники безопасности. Уметь проводить техническое оснащение рабочих мест и размещать технологическое оборудование с учетом существующих норм и правил, а также обеспечения надежности и безопасности работы системы Владеть навыками размещения технологическое оборудования и средств автоматизации на рабочих местах с учетом существующих норм и правил, с учетом эргономических факторов и техники безопасности | оценка 5 |
| Результирующая оценка |  |  |

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Таблица 6

| Категории студентов | Виды оценочных средств | Форма контроля | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| С нарушением слуха | Тесты, рефераты, контрольные вопросы | Преимущественно письменная проверка | В соответствии со шкалой оценивания, указанной в Таблице 5 |
| С нарушением зрения | Контрольные вопросы | Преимущественно устная проверка (индивидуально) |  |
| С нарушением опорно- двигательного аппарата | Решение тестов, контрольные вопросы дистанционно. | Письменная проверка, организация контроля с использование информационно-коммуникационных технологий. |  |

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Семестр №4

7.1 Для текущей аттестации

7.1.1. Вопросы для защиты ЛР

- Электротехнические материалы, их свойства и применение.

- Назначение, устройство и классификация электромагнитных реле.

- Термопреобразователи  сопротивления. Устройство. Ремонт.

- Единицы измерения, физический смысл электрического тока.

- Приборы для измерения давления, виды, принцип действия.

7.2 Для промежуточной аттестации:

7.2.1 Примеры вопросов к экзамену

- Описание работы простейшего регулятора.

- Законы регулирования, физический смысл коэффициентов регулирования.

- Типовой состав модулей промышленного контроля.

- ЦАП и АЦП принцип действия, назначение

- Преобразование сигналов измерительной информации

Назначение, устройство и принцип действия сигнализаторов давленияздании.

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 7

| № п/п | Наименование учебных аудиторий (лабораторий) и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аудитория №1806 - учебная лаборатория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Адрес: 119071 г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1 | Комплект учебной мебели, доска меловая, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации: 3 персональных компьютера с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду организации. Специализированное оборудование обеспечивающее имитацию и моделирование технологических процессов и объектов, а также средства автоматизации и управления. |
| 2 | Аудитория №1802 - учебная лаборатория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Адрес: 119071 г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1 | Комплект учебной мебели, доска меловая, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации: 8 персональных компьютеров с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду организации. Специализированное оборудование, позволяющее осуществлять сборку и исследование схем, собираемых на полупроводниковых элементах, включая измерители универсальные, генераторы сигналов низкочастотные, осциллографы. |

.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| № п/п |  | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, УП, МП и др.) | Издательство | Год издания | Адрес сайта ЭБС или электронного ресурса | Количество экземпляров в библиотеке Университета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 9.1 Основная литература, в том числе электронные издания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Под редакцией Козлова А.Б. |  | # Основы управления и технические средства автоматизации текстильных производств : учеб. пособие для вузов. Кн. 1. Основы управления технологическими процессами текстильных производств | учебное пособие | М. : МГТУ им. А.Н. Косыгина, - 224 с. | 2009 |  | 504 |
| 2 | Л. И. Коновалов, Петелин Д.П. |  | # Элементы и системы электроавтоматики | учебник | М. : Высшая школа, - 216 с. | 1985 |  | 60 |
| 9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Шишов О. В. | Технические средства автоматизации и управления | учебное пособие | М.: НИЦ ИНФРА-М, - 396 с | 2016 | http://znanium.com/catalog/product/527482 |  |
| 2 |  | А. Г. Шелудько. | # Методические указания при выполнении лабораторных работ по дисциплине "Технические средства автоматизации" | Методические указания | М.: ИИЦ МГУДТ, - 62 с. | 2006 | http://znanium.com/catalog/product/460151 |  |
| 9.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению дисциплины авторов РГУ им. А. Н. Косыгина) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Рыжкова Е.А., Ермаков А.А., Годунов М.В. | Автоматизация технологических процессов и производств | Методические указания | - М.: МГУДТ. – 7 5 с. | 2015 | В локальной сети | 5 |

  - Информационное обеспечение учебного процесса

- 9.4.1. Ресурсы электронной библиотеки

- ЭБС «Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» http://znanium.com/ (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, энциклопедии);

Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/  (электронные ресурсы: монографии, учебные пособия, учебно-методическими материалы, выпущенными в Университете за последние 10 лет);

- ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»);

- Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная универсальная реферативная база данных);

- Scopus https://www.scopus.com  (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных издательств);

- «SpringerNature»  http://www.springernature.com/gp/librarians  (международная издательская компания, специализирующаяся на издании академических журналов и книг по естественнонаучным направлениям);

- Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru  (крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования);

- ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений;

9.4.2. Профессиональные базы данных  и информационно-справочные системы :

- http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ -   базы данных на Едином Интернет-портале Росстата;

- http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных;

- http://elibrary.ru/defaultx.asp -   крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем отраслям наук;

- http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, информатике;

- http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС)  «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законодательству Российской Федерации;

- 9.4.3 Лицензионное программное обеспечение

Microsoft® Windows® XP Professional Russian Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level, артикул Е85-00638; № лицензия  18582213 от 30.12.2004 (бессрочная корпоративная академическая лицензия);

Microsoft® Office Professional Win 32 Russian License/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level, артикул 269-05620; лицензия  №18582213 от 30.12.2004 (бессрочная корпоративная академическая лицензия);

Kaspersky Endpoint Secunty для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year Educational Renewal License; лицензия №17EO-171228-092222-983-1666 от  28.12.2017.