МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина»

(Технологии. Дизайн. Искусство.)

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Проректор по учебно-методической работе ___________________ Дембицкий С.Г. |
|  | « 28 » июня 2018 г. |

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Теория автоматического управления

- Уровень освоения основной

- профессиональной

- образовательной программы                        академический  бакалавриат

Направление подготовки/специальность_15.03.04 Автоматизация технологических

процессов и производств

Профиль                                 Компьютерные технологии в системах автоматического  управления производственными процессами.

Формы обучения             _очная_

Нормативный срок

освоения  ОПОП                  4 года

Институт                               мехатроники и информационных технологий

Кафедра                                автоматики  и промышленной электроники

Начальник учебно-методического

управления                                            _________________           Е.Б. Никитаева

Москва,  2018 г.

При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены:

- ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.04 “Автоматизация технологических процессов и производств”, утвержденный Министерством образования и науки РФ «  12  »  марта 2015г., № 200

- Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по направлению подготовки для профиля «Компьютерные технологии в системах автоматического управления производственными процессами», утвержденная Ученым советом университета 28.06.2018г. , протокол № 8

Разработчик:

| Доцент |  |  |  | Ю.Д.Румянцев |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  Автоматики и промышленной электроники

« 06 »   июня    2018г.,  протокол № 12

Руководитель ОПОП             ______________                   __(_Захаркина С.В.)_

Заведующий кафедрой                                                            (_Е.А.Рыжкова_)

Директор института            		_                            __(_А.Н.Зайцев     )

« 21 »   июня    2018г.

1.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Теория автоматического управления»

семестр №5

включена в __вариативную__ часть   Блока I .

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ  ИЗУЧАЕМОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 1

| Код компетенции | Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО |
| --- | --- |
| ОПК-3 | способностью использовать современные информационные технологии, технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности |
| ПК-7 | способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем |
| ПК-19 | способностью участвовать в работах по моделированию продукции, технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами |
| ПК-29 | способностью разрабатывать практические мероприятия по совершенствованию систем и средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве; осуществлять производственный контроль их выполнения |
| ПК-32 | способностью участвовать во внедрении и корректировке технологических процессов, средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики при подготовке производства новой продукции и оценке ее конкурентоспособности |

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной  формы обучения

Таблица 2.1

| Структура и объем дисциплины |  | Объем дисциплины по семестрам |  |  |  | Общая трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 5 | № сем… | № сем… | № сем… |  |
| Объем дисциплины в зачетных единицах |  | 6 |  |  |  | 6 |
| Объем дисциплины в часах |  | 216 |  |  |  | 216 |
| Аудиторные занятия (всего) |  |  |  |  |  |  |
| в том числе в часах: | Лекции (Л) | 34 |  |  |  | 34 |
|  | Практические занятия (ПЗ) | 17 |  |  |  | 17 |
|  | Семинарские занятия (С) |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (ЛР) | 34 |  |  |  | 34 |
|  | Индивидуальные занятия (ИЗ) |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа студента в семестре , час |  | 95 |  |  |  | 95 |
| Самостоятельная работа студента в период промежуточной аттестации , час |  |  |  |  |  |  |
| Форма промежуточной аттестации |  |  |  |  |  |  |
|  | Зачет (зач.) |  |  |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет ( диф.зач.) |  |  |  |  |  |
|  | Экзамен (экз.) | Экз. |  |  |  | Экз. |

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3

| Наименование раздела учебной дисциплины | Лекции |  | Наименование практических (семинарских) занятий |  |  | Наименование лабораторных работ |  |  | Итого по учебному плану |  | Форма текущего и промежуточного контроля успеваемости (оценочные средства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тематика лекции | Трудоемкость, час | Тематика практического занятия |  | Трудоемкость, час | Тематика лабораторной работы |  | Трудоемкость, час |  |  |  |
| Семестр №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗЛР№1 ЗЛР№2,3, КР №1 КР №2, ЗЛР№4,5 ТСп№1, ЗЛР№6 КР№3, ЗЛР№7 ТСп№2, ЗЛР№8,9 ЗЛР№10 ЗЛР№11, КР №4 ЗЛР№12, Тсп №3 Экз. |
| Введение. Основные понятия, термины и определения. Фундаментальные принципы управления. | №1.Основные понятия, терми- ны, определения. Фундаментальные принципы управления №2. Классифика-ция систем автоматического регулирования и управления. | 2 2 |  |  |  |  | №1. Знакомство с матричной лабораторией Matlab. Навыки работы с пакетами Simulink, Control Toolbox. | 4 |  | 8 |  |
| Математический аппарат исследования динамических систем | №3 Операторные характеристики систем управления Преобразование Лапласа и его свойства. Передаточная функция звеньев и систем. №4.Временные Характеристики звеньев и систем. №5. Структурные преобразования | 2 2 2 |  | №1. Процедура преобразования дифференциальных уравнений в передаточные функции. №2. Основные правила структурных преобразований. №3. Решение типовых задач с помощью правил структурных преобразований. | 1 2 2 |  | №2. Операции с передаточными функциями в программе Matlab. №3. Структурные преобразования в пакете Control System программы Matlab | 4 2 |  | 17 |  |
| Системы автоматического управления при наличии внешних воздействий | №6. Статические и астатические системы. №7.Процедура оценки стати-ческой и динамической точности систем управления. №8. Частотные характеристики звеньев и систем. | 2 2 2 |  | №4 Расчет величины установившейся ошибки в системе. №5 Анализ частотных характеристик звеньев и систем | 2 2 |  | №4. Моделирование линейной системы автоматического регулирования в пакете Simulink. №5.Построение частотных характеристик линейных систем | 4 2 |  | 16 |  |
| Типовые звенья систем автоматического управления | №9. Типовые звенья систем автоматического управления и их характеристики. | 2 |  |  |  |  | №6. Исследование характеристик типовых звеньев в пакете Simulink | 4 |  | 6 |  |
| Устойчивость линейных систем автоматического управления | №10. Понятие об устойчивости линейных систем. №11.Алгебраичес-кие критерии устойчивости Гурвица, Рауса. №12. Частотные критерии Михайлова и Найквиста. №13. Устойчивость систем с запаздыванием | 2 2 2 2 |  | №6.Анализ устойчивости линейных систем с помощью алгебраических критериев. №7.Анализ устойчивости линейной системы с помощью критерия Найквиста | 2 2 |  | №7.Исследование на устойчивость линейной системы произвольного порядка в программе Matlab | 2 |  | 14 |  |
| Качество процессов управления и методы его исследования. | №14. Прямые показатели качества №15.Косвенные показатели качества | 2 2 |  | №8.Интегральные оценки качества. Расчет оптимальных настроек регулятора по методу Мандель- штама. №.9.Корневые методы оценки качества. Метод корневого годографа | 2 2 |  | №8.Исследование линейной систем с различными законами управления. №9.Изучение процедуры синтеза системы в SISODesignToo | 2 2 |  | 12 |  |
| Типовые линейные законы регулирования. | №16. Типовые линейные законы регулирования. | 2 |  |  |  |  | №10.Оптимизация линейной системы регулирования с помощью блока NCD. | 2 |  | 4 |  |
| Синтез линейных систем регулирования. | №17.Процедуры синтеза линейных систем регулирования | 2 |  |  |  |  | №11.Синтез линейной оптимальной системы с помощью метода корневого годографа. | 4 |  | 6 |  |
| Синтез систем управления с запаздыванием | . |  |  |  |  |  | №12. Моделирование линейной системы с регулятором Смита | 2 |  | 2 |  |
| Всего: |  | 34 |  | Всего: | 17 |  | Всего: | 34 |  |  |  |
| Общая трудоемкость в часах |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |

5.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 4

| № п/п | Наименование раздела учебной дисциплины | Содержание самостоятельной работы | Трудоемкость в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Семестр № 5 |  |  |  |
| 1 | Введение. Основные понятия, термины и определения. Фундаментальные принципы управления. | Работа с основной, дополнительной литературой и конспектом лекций. Написание реферата на тему: История развития теории автоматического управления. | 5 |
| 2 | Математический аппарат исследования динамических систем. | Работа с основной, дополнительной литературой и конспектом лекций. Оформление отчета и подготовка к защите ЛР №1,2,3. Подготовка к ТСп №1. Подготовка к КР №1 | 7 |
| 3 | Системы автоматического управления при наличии внешних воздействий. | Работа с основной, дополнительной литературой и конспектом лекций. Подготовка к КР №2. Оформление отчета и подготовка к защите ЛР №4,5. | 7 |
| 4 | Типовые звенья систем автоматического управления | Работа с основной, дополнительной литературой и конспектом лекций. Подготовка к ТСп №2. Оформление отчета и подготовка к защите ЛР №6. | 7 |
| 5 | Устойчивость линейных систем автоматического управления | Работа с основной, дополнительной литературой и конспектом лекций. Подготовка к КР №3. Оформление отчетов и подготовка к защите ЛР №7. | 7 |
| 6 | Качество процессов управления и методы его исследования. | Работа с основной, дополнительной литературой и конспектом лекций. Подготовка к ТСп №3. Оформление отчета и подготовка к защите ЛР №8,9. | 7 |
| 7 | Типовые линейные законы регулирования. | Работа с основной, дополнительной литературой и конспектом лекций Подготовка к КР №4. Оформление отчета и подготовка к защите ЛР №10. | 7 |
| 8 | Процедуры синтеза линейных систем управления | Работа с основной, дополнительной литературой и конспектом лекций. Оформление отчетов и подготовка к защите ЛР № 11. | 7 |
| 9 | Синтез систем управления с запаздыванием | Работа с основной, дополнительной литературой и конспектом лекций. Оформление отчета и подготовка к защите ЛР №12. | 6 |
| 10 | Выполнение курсовой работы. | Написание курсовой работы (Выполнение расчетных и графических заданий). | 35 |
| Всего часов в семестре по учебному плану |  |  | 95 |
| Общий объем самостоятельной работы обучающегося |  |  | 95 |

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1 Связь  результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины

Таблица 5

| Код компетенции | Уровни сформированности заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины | Шкалы оценивания компетенций |
| --- | --- | --- |
| ОПК-3 | Пороговый Знать: перечислить состав, возможности пакета прикладных программ Matlab, используемого для анализа и синтеза систем автоматического управления Уметь: использовать библиотеку пакета Simulink для построения структурных схем систем автоматического регулирования и управления Владеть: применением основных команд в программе Matlab с целью анализа звеньев и систем | оценка 3 |
|  | Повышенный Знать: последовательность выполнения операций по снятию основных характеристик звеньев и систем в программе Matlab Уметь: производить расчеты точности и устойчивости систем автоматического управления в командной строке Matlab Владеть: процедурой построения трехмерных графиков для анализа устойчивости линейных систем | оценка 4 |
|  | Высокий Знать: процедуру настройки оптимальных параметров регулятора в программе Matlab Уметь: использовать пакет Matlab для исследования элементов и систем автоматического регулирования и управления Владеть: Навыками работы в программе Matlab с целью анализа и синтеза систем автоматического управления | оценка 5 |
| ПК-7 | Пороговый Знать: основные этапы проектирования линейных систем автоматического управления Уметь: построить структурную схему системы автоматического управления по заданной функциональной схеме системы Владеть: знаниями об основных динамических характеристиках типовых звеньев системы автоматического управления | оценка 3 |
|  | Повышенный Знать: основные критерии анализа устойчивости линейных систем автоматического управления Уметь: использовать алгебраические и частотные критерии устойчивости Владеть: процедурой анализа устойчивости в программе Matlab | оценка 4 |
|  | Высокий Знать: основные результаты оптимальной настройки параметров регулятора в условиях компромисса между качеством управления и запасом устойчивости Уметь: применить на практике технику компьютерного анализа и синтеза систем автоматического регулирования и управления Владеть: последовательностью операций при разработке систем автоматического управления по заданным требованиям | оценка 5 |
| ПК-19 | Пороговый Знать: основные способы моделирования динамических систем управления в программе Matlab. Уметь: задавать передаточные функции в пакете Simulink и командной строке Владеть: способами оценки качества процесса регулирования по кривым переходных процессов Повышенный Знать: способ оценки запасов устойчивости по частотным характеристикам системы Уметь: производить аналитический расчет точности статических и астатических систем регулирования Владеть: методикой выбора закона регулирования по заданным требованиям к качеству процесса регулирования Высокий Знать: интерактивные методы настройки параметров регулятора в программе Matlab Уметь: выполнять аналитический расчет системы автоматического регулирования по заданным требованиям Владеть: процедурой оптимальной настройки регулятора в подпрограммах pidtools и pidtuner | Оценка 3 Оценка 4 Оценка 5 |
| ПК-29 | Пороговый Знать: Особенности выбора регуляторов в линейной системе. Уметь: Выбирать регулятор в зависимости от передаточной функции неизменяемой части системы. Владеть: Процедурой анализа временных характеристик системы в процессе настройки параметров регулятора. Повышенный Знать: Влияние типа регулятора на устойчивость линейной системы. Уметь: Выбрать регулятор при наличии нулевого корня в характеристическом уравнении неизменяемой части системы. Владеть: Процедурой выбора регулятора с помощью оценки запаса устойчивости по модулю и фазе частотных характеристик. Высокий Знать: Последовательность операций при интерактивной настройке регулятора в командной строке Matlab. Уметь: Использовать интерактивную среду для нахождения оптимальных настроек регулятора по заданным критериям качества. Владеть: Процедурой настройки регулятора в интерактивной среде пакета Simulink. | Оценка 3 Оценка 4 Оценка 5 |
| ПК-32 | Пороговый Знать: Косвенные показатели качества процесса регулирования. Уметь: Использовать вещественную частотную характеристику для оценки качества процесса регулирования. Владеть: Процедурой оценки качества процесса регулирования с помощью корневых методов. Повышенный Знать: Виды интегральных оценок качества. Уметь: Рассчитать интегральные оценки качества процесса регулирования. Владеть: Процедурой расчета оптимальных настроек регулятора по методу Мандельштама. Высокий Знать: Способы построения областей устойчивости на плоскости (в пространстве) параметров регулятора. Уметь: Рассчитать функциональную зависимость параметров регулятора, необходимую для построения областей устойчивости. Владеть: Процедурой построения областей устойчивости в программе Matlab. | Оценка 3 Оценка 4 Оценка 5 |
| Результирующая оценка |  |  |

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 						Таблица 6

| Категории студентов | Виды оценочных средств | Форма контроля | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| С нарушением слуха | Тесты, рефераты, контрольные вопросы | Преимущественно письменная проверка | В соответствии со шкалой оценивания, указанной в Таблице 5 |
| С нарушением зрения | Контрольные вопросы | Преимущественно устная проверка (индивидуально) |  |
| С нарушением опорно- двигательного аппарата | Решение тестов, контрольные вопросы дистанционно. | Письменная проверка, организация контроля с использование информационно-коммуникационных технологий. |  |

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ  УРОВНЯ  СФОРМИРОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  В  РАМКАХ  ИЗУЧАЕМОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Семестр  № 5

7.1 Для текущей аттестации:

7.1.1  Примеры задач для контрольных работ:

Кр№1.  Преобразовать структурную схему в типовую одноконтурную с обратной связью. Определить передаточную функцию замкнутой системы.

1.

2.

3.

Кр.№2.   Определите величину установившейся ошибки в системе:

- Определите величину установившейся ошибки в системе:

К1=К2=К3=1; T1=T2=T3=2; g(t)=1(t)

2. Определите величину установившейся ошибки в системе:

К1 =  1,  К2 = 2,  К3 = 3, Т1 = Т2 = Т3 = 1, g(t) = 1(t)

3. Определите величину установившейся ошибки в системе:

К2=10, Т1=5, Т2=2, Ти=0,25

Кр.№3.

1.Оцените устойчивость линейной системы, если К1=К2=К3=1, Т2=2,Т3=3

Ти=0,1 , Кп=2.

2. Оцените устойчивость системы:

Если К1=10,  К2=0,1,  Т1=0,8,  Т2=0,4, Ти=2.

3. Оцените устойчивость замкнутой системы, если K1=16;K2=2;K3=3;K4=4;K5=5;T1=0,15.

Кр.№4.

1.Дано:

Уравнения регулятора

x(t) − y(t)=ε(t); u(t) = k10tε(t)dt; k1=2

Уравнения объекта управления.

y1(t) = u(t) + f(t); Tdy2(t)dt + y2(t) = k2y1(t); Tdy(t)dt + y(t) = k3y2(t); k2= k3 = 2;T =0,2.

Составьте структурную схему системы и определите передаточные функции.

Определите устойчивость разомкнутой и замкнутой систем, величину статической и динамической ошибки в системе.

2. Дано:

Уравнения регулятора

ε(t)=x(t)−y(t)u(t)=kpε(t)+1Tu0tε(τ)dτ ; kp=2; Tu=20

Уравнения  объекта  управления

u(t)+f(t)=y1(t); T1dy(t)dt+y(t)=y3(t); y3(t)=y1(t)−y2(t); y2(t)=k1y(t) T1=40; k1=2

Составьте структурную схему системы, определите передаточные функции и оцените величину установившейся ошибки в системе.

3. Дано:

Уравнения регулятора

ε(t)=x(t)−y(t)u(t)=kрε(t) kp=0.1

Уравнения  объекта  управления

u(t)+f(t)=y1(t) ; y3(t)=y1(t)−y2(t) ; y2(t)=Tody(t)dt; y(t)=1T00ty3(t)dt; T0=0.5

Составьте структурную схему системы, определите передаточные функции и оцените устойчивость разомкнутой и замкнутой систем.

7.1.2. Примеры заданий для письменного тестирования

| ТСп№1 | - Исследовать временные характеристики объекта управления, динамика которого задана дифференциальным уравнением 2d4ydt4+3d3ydt3+2d2ydt2+dydt+2y(t)=1. Воспользоваться преобразованием Лапласа и с помощью программы Matlab определить переходную и импульсную переходную характеристики. - Исследовать временные характеристики объекта управления, динамика которого задана дифференциальным уравнением d4ydt4+6d3ydt3+2d2ydt2+3dydt+y(t)=1. Воспользоваться преобразованием Лапласа и с помощью программы Matlab определить переходную и импульсную переходную характеристики. - Исследовать временные характеристики объекта управления, динамика которого задана дифференциальным уравнением 2d3ydt3+4d2ydt2+2dydt+y(t)=1. Воспользоваться преобразованием Лапласа и с помощью программы Matlab определить переходную и импульсную переходную характеристики. |
| --- | --- |

| ТСп№2 | - На рисунке показана фазочастотная характеристика. Какому звену она принадлежит? - Интегрирующее - Дифференцирующее - Колебательное - Запаздывания - Инерционное 2. . Укажите соотношение параметров звеньев, годографы которых приведены на рисунке. 1. К1<K2 T1<T2 2. K1<K2 T1>T2 3. K1=K2 T1<T2 4. K1>K2 T1<T2 5. K1>K2 T1>T2 3. Укажите соотношение параметров 1 и 2 звеньев, годографы которых показаны на рисунке. 1. K1<K2; τ1>τ2 2. K1<K2; τ1<τ2 3. K1=K2; τ1>τ2 4. K1>K2; τ1>τ2 5. K1>K2; τ1<τ2 |
| --- | --- |

Тсп №3

7.1.3. Примеры вопросов к защите лабораторных работ

ЛР №1. Знакомство с матричной лабораторией Matlab. Навыки работы с пакетами Simulink, Control Toolbox.

1. К какому классу языков относится язык программирования Matlab?

2. Какая команда используется для очищения экрана в окне командного режима

3. Какой синтаксис используется в режиме командной строки для ввода упорядоченной последовательности?

ЛР №2. Операции с передаточными функциями в программе Matlab.

1. Каковы функциональные возможности пакета Matlab Control System Toolbox?

2. Какой синтаксис используется в Matlab для ввода передаточной функции?

3. С помощью какой функции в Matlab можно задать систему управления нулями и полюсами ее передаточной функции?

ЛР №3. Структурные преобразования в пакете Control System программы Matlab

1. Назовите типовые соединения динамических звеньев системы управления.

2. Напишите формулу эквивалентной передаточной функции для последовательного соединения звеньев.

3. Какая функция используется в Matlab для определения последовательного соединения звеньев?

ЛР №4. Моделирование линейной системы автоматического регулирования в пакете Simulink.

1. Опишите назначение и основные инструменты приложения Matlab Simulink.

2. Какой сигнал моделирует блок Step?

3. Каково назначение блока Scope?

ЛР №5.Построение частотных характеристик линейных систем

1. Что такое частотная характеристика?

2. Напишите функцию для представления системы управления в форме частотных характеристик.

3. Что такое годограф? Как построить годограф Найквиста в Matlab Simulink?

ЛР №6. Исследование характеристик типовых звеньев в пакете Simulink

1. Назовите типовые звенья первого порядка.

2. Перечислите динамические типовые звенья второго порядка.

3. Напишите дифференциальное уравнение дифференцирующего звена.

ЛР №7.Исследование на устойчивость линейной системы произвольного порядка в программе Matlab

1.  Что такое устойчивость автоматической системы управления?

2. Сформулируйте прямой критерий устойчивости.

3. Как определить устойчивость системы по критерию Гурвица?

ЛР №8.Исследование линейной систем с различными законами управления.

1. Что такое автоматическая система регулирования?

2. Что такое закон регулирования?

3. Назовите основные непрерывные законы регулирования для линейной системы управления.

ЛР №9.Изучение процедуры синтеза системы в SISODesignToo

1. В чем заключается задача синтеза системы автоматического управления?

2. По каким критериям проводится выбор элементов АСУ и их настройка?

3. Как провести синтез системы с помощью инструмента SISODesignToo?

ЛР №10.Оптимизация линейной системы регулирования с помощью блока NCD.

1. Назовите основные показатели качества переходного процесса

2. Что такое закон регулирования?

3. Перечислите основные типы регуляторов.

ЛР №11.Синтез линейной оптимальной системы с помощью метода корневого годографа

1. Напишите общий вид уравнения системы управления в пространстве состояний?

2. Какая функция используется для преобразования передаточной функции системы управления в модель в пространстве состояний?

3. Какая система управления называется наблюдаемой?

№12. Моделирование линейной системы с регулятором Смита

1. Что такое транспортное запаздывание?

2. Какова формула для определения критического запаздывания?

3. Как меняется вид годографа Найквиста при увеличении запаздывания?

7.2 Для промежуточной аттестации:

7.2.1 Примеры вопросов к экзамену

- Типовые законы регулирования линейных систем.

- Структурные преобразования. Передаточная функция контура с обратной связью.

- Преобразование Лапласа и его свойства.

- Интегральные оценки качества процесса регулирования.

- Временные характеристики систем управления.

- Прямые показатели качества процесса регулирования

- Понятие о частотных характеристиках звеньев и систем. АЧХ,ФЧХ,АФЧХ.

- Колебательное звено. Операторные, временные и частотные характеристики.

- Понятие об устойчивости систем управления. Необходимые и достаточные условия устойчивости

- Частотные методы оценки качества процесса регулирования

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 7

| № п/п | Наименование учебных аудиторий (лабораторий) и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аудитория №1801: - учебная лаборатория- для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; - помещение для самостоятельной работы, в том числе, научно- исследовательской, подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ (в свободное от учебных занятии и профилактических работ время). Адрес: 119071 г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1 | Аудитория №1801: - учебная лаборатория- для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; - помещение для самостоятельной работы, в том числе, научно- исследовательской, подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ (в свободное от учебных занятии и профилактических работ время). |
| 2 | Аудитория №1808: - учебная лаборатория- для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; - помещение для самостоятельной работы, в том числе, научно- исследовательской, подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ (в свободное от учебных занятии и профилактических работ время). Адрес: 119071 г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1 | Комплект учебной мебели, меловая доска, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации: экран, проектор, 12 персональных компьютеров с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду организации. |

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 8

| № п/п | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, УП, МП и др.) | Издательство |  | Год издания | Адрес сайта ЭБС или электронного ресурса (заполняется для изданий в электронном виде) |  | Количество экземпляров в библиотеке Университета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 9.1 Основная литература, в том числе электронные издания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Глазырин Г.В. | Теория автоматического регулирования | Учебник | Новосиб.:НГТУ |  | 2014 | http://znanium.com/catalog/product/558731 |  |  |
| 2 | Юревич Е.И. | Теория автоматического управления | Учебник | С-Пб.: БХВ-Петербург |  | 2007 |  |  | 1 |
| 9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шелудько А.Г., Власенко О.М. | Теория автоматического управления | Учебное пособие |  | М.: МГУДТ | 2014 |  |  | 5 |
| 2 | Румянцев Ю.Д. Тимохин А.Н. и др. | Лабораторный практикум. “Анализ, исследование и моделирование элементов и систем автоматического управления в программе Matlab” | Методические указания |  | М.:МГУДТ | 2011 |  |  | На кафедре 5 |
| 3 | Певзнер Л.Д., Дмитриева В.В. | Лабораторный практикум по дисциплине «Теория автоматического управления» | Учебное пособие |  | М.:Горная книга | 2010 | http://znanium.com/catalog/product/995323 |  |  |
| 9.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению дисциплины авторов РГУ им. А. Н. Косыгина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Румянцев Ю.Д. Тимохин А.Н. и др. | Теория автоматического управления. Сборник задач и упражнений | Учебное пособие |  | М.: МГУДТ | 2015 | В локальной сети | 5 |  |

9.4 Информационное обеспечение учебного процесса

9.4.1. Ресурсы электронной библиотеки

- ЭБС «Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» http://znanium.com/ (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, энциклопедии);

Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/  (электронные ресурсы: монографии, учебные пособия, учебно-методическими материалы, выпущенными в Университете за последние 10 лет);

- ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»);

- Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная универсальная реферативная база данных);

- Scopus https://www.scopus.com  (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных издательств);

- «SpringerNature»  http://www.springernature.com/gp/librarians  (международная издательская компания, специализирующаяся на издании академических журналов и книг по естественнонаучным направлениям);

- Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru  (крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования);

- ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений;

9.4.2. Профессиональные базы данных  и информационно-справочные системы :

- http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ -   базы данных на Едином Интернет-портале Росстата;

- http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных;

- http://elibrary.ru/defaultx.asp -   крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем отраслям наук;

- http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, информатике;

- http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС)  «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законодательству Российской Федерации;

9.4.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

Microsoft® Windows® XP Professional Russian Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level, артикул Е85-00638; № лицензия  18582213 от 30.12.2004 (бессрочная корпоративная академическая лицензия);

Kaspersky Endpoint Secunty для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year Educational Renewal License; лицензия №17EO-171228-092222-983-1666 от 28.12.2017;

Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое).

MatLab Simulink MathWorks, unlimited №DVD10B