- Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина»

(Технологии. Дизайн. Искусство)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

________________________С.Г. Дембицкий

«____» _____________ 20____ г.

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Методы и средства измерений и контроля

- Уровень освоения основной

- профессиональной

образовательной программы     академический бакалавриат

- Направление подготовки:          27.03.01 Стандартизация и метрология

- Профиль                                        Стандартизация и сертификация в текстильной и легкой

- промышленности

- Форма обучения                           очная

- Нормативный срок

- освоения ОПОП                           4 года

- Институт (факультет)                Текстильный институт им. А.Н. Косыгина

- Кафедра                                         Материаловедения и товарной экспертизы

Начальник учебно-методического 				Е.Б. Никитаева

управления

- Москва, 20__ г.

При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены:

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от «06» марта 2015 г.,        № 168.

2. Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология для профиля Стандартизация и сертификация в текстильной и легкой промышленности, утвержденная Ученым советом университета «___» ___________ 20___ г., протокол № ____.

- Разработчик(и):

Доцент                                                                       		Н.А. Макарова

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры Материаловедения и товарной экспертизы

«____» ___________ 2018 г., протокол № ______.

Руководитель ОПОП 		________________		(И.Н. Жагрина)

Заведующий кафедрой		________________		(Ю.С. Шустов)

Директор института                      ________________                (К.Э. Разумеев)

«____»______________20____г.

- 1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Методы и средства измерений и контроля» включена в базовую часть Блока 1.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 1

| Компетенции | Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО |
| --- | --- |
| обладать: |  |
| ОПК-1 | способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
| ПК-3 | способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством |
| ПК-4 | способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений |
| ПК-19 | способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования |
| ПК-20 | способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций |

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения

Таблица 2.1

| Структура и объем дисциплины |  | Объем дисциплины по семестрам | Общая трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | семестр № 8 |  |
| Объем дисциплины в зачетных единицах |  | 4 | 4 |
| Объем дисциплины в часах |  | 144 | 144 |
| Аудиторные занятия (всего) |  |  |  |
| в том числе в часах: | Лекции (Л) | 35 | 35 |
|  | Практические занятия (ПЗ) | 28 | 28 |
|  | Семинарские занятия (С) |  |  |
|  | Лабораторные работы (ЛР) |  |  |
|  | Индивидуальные занятия (ИЗ) |  |  |
| Самостоятельная работа студента в семестре, час |  | 54 | 54 |
| Самостоятельная работа студента в период промежуточной аттестации, час |  | 27 | 27 |
| Форма промежуточной аттестации |  |  |  |
|  | Зачет (зач.) |  |  |
|  | Дифференцированный зачет (диф. зач.) |  |  |
|  | Экзамен (экз.) | Экзамен |  |

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Содержание разделов учебной дисциплины для очной формы обучения

- Таблица 3.1

| Наименование раздела учебной дисциплины | Лекции |  | Наименование практических занятий |  | Итого по учебному плану | Форма текущего и промежуточного контроля успеваемости (оценочные средства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тематика лекции | Трудоемкость, час. | Тематика практического занятия | Трудоемкость, час. |  |  |
| семестр № 8 |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения об измерениях | 1. Основы теории измерений. Виды измерений. Методы измерений. Погрешности измерений. | 4 | 1. Изучение методов математической обработки результатов измерений. | 2 | 6 | Собеседование |
| Методы, средства измерений и контроля основных геометрических величин | 2. Методы, средства измерений и контроля геометрических параметров и величин. | 4 | 2. Изучение методов и средств измерений геометрических параметров и величин. | 2 | 6 | Собеседование |
| Методы, средства измерений и контроля механических характеристик материалов | 3. Методы, средства измерений и контроля деформаций. | 8 | 3. Изучение методов и средств измерений деформаций. | 6 | 14 | Собеседование |
|  | 4. Методы, средства измерений и контроля жесткости. | 4 | 4. Изучение методов и средств измерения жесткости. | 4 | 8 | Собеседование |
|  | 5. Методы, средства измерений и контроля показателей фрикционных свойств. | 4 | 5. Изучение методов и средств измерения износа. | 4 | 8 | Собеседование |
|  | 6. Методы, средства измерений и контроля адгезии. | 4 | 6. Изучение методов и средств определения адгезии. | 4 | 8 | Собеседование |
| Методы, средства измерений и контроля физических параметров материалов | 7. Методы, средства измерений и контроля содержания влаги. | 7 | 7. Изучение методов и средств измерения содержания влаги. | 6 | 13 | Собеседование, контрольная работа |
| Всего: |  | 35 | Всего: | 28 | 63 | Экзамен |
| Общая трудоемкость в часах |  |  |  |  | 63 |  |

- 5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Самостоятельная работа обучающихся очной формы

- Таблица 4

| № п/п | Наименование раздела учебной дисциплины | Содержание самостоятельной работы | Трудоемкость в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| семестр № 8 |  |  |  |
| 1. | Общие сведения об измерениях | Работа с лекционным материалом, учебной литературой, подготовка к практическому занятию № 1. | 8 |
| 2. | Методы, средства измерений и контроля основных геометрических величин | Работа с лекционным материалом, учебной литературой, подготовка к практическому занятию № 2 | 8 |
| 3. | Методы, средства измерений и контроля механических характеристик материалов | Работа с лекционным материалом, учебной литературой, подготовка к практическим занятиям № 3, № 4, № 5, № 6 | 30 |
| 4. | Методы, средства измерений и контроля физических параметров материалов | Работа с лекционным материалом, учебной литературой, подготовка к практическому занятию № 7 | 8 |
| Всего часов в семестре по учебному плану |  |  | 54 |
| Подготовка к экзамену |  |  | 27 |
| Общий объем самостоятельной работы обучающегося |  |  | 81 |

- 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 6.1. Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины

- Таблица 5

| Код компетенции | Уровни сформированности заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины | Шкалы оценивания компетенций |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1 | Пороговый: Знать содержание и требования простых профессиональных задач, основы информационной и библиографической культуры. Уметь выполнять простые профессиональные задачи в рамках изучаемой дисциплины. Владеть навыками выполнения требований к информационной безопасности, методами и инструментами выполнения простых профессиональных задач. | оценка 3 |
|  | Повышенный: Знать основные принципы и требования информационной безопасности, содержание и требования стандартных профессиональных задач. Уметь использовать принципы информационной и библиографической культуры для выполнения профессиональных функций в рамках изучаемой дисциплины, применять на практике требования информационной и библиографической культуры. Владеть навыками решения стандартных профессиональных задач. | оценка 4 |
|  | Высокий: Знать методы работы с различными источниками профессиональной информации, оценки современных научных достижений при решении исследовательских задач. Уметь выявлять научные проблемы, необходимость и актуальность конкретной задачи с учетом общего направления исследований, предполагаемых затрат и имеющихся ресурсов. Владеть навыками решения профессиональных задач и оценки ожидаемых результатов исследований. | оценка 5 |
| ПК-3 | Пороговый: Знать требования нормативных документов, систему единиц физических величин, основные сведения о методах измерений, испытаний, способах оценки точности измерений и достоверности контроля. Уметь самостоятельно находить необходимую информацию, сопоставлять различные варианты ведения испытаний с целью выбора наиболее оптимального, работать с базами данных. Владеть терминами, основными понятиями в области методов и средств измерений, испытаний и достоверности контроля. | оценка 3 |
|  | Повышенный: Знать методы и методики проведения научных исследований, методы обработки информации и достоверности контроля. Уметь выбирать средства измерений для проведения испытаний, контроля качества продукции, иметь представление о проведение поверки, калибровки, юстировки средств измерений. Владеть способностью самостоятельно анализировать и обрабатывать данные результатов измерений, оценивать качество продукции. | оценка 4 |
|  | Высокий: Знать методы и методики проведения научных исследований, методы обработки информации и достоверности контроля, способы оценки точности измерений и испытаний, методы и средства контроля показателей качества продукции. Уметь выбирать и применять средства измерений для проведения испытаний, измерений и контроля, оценки качества продукции, проводить поверку калибровку, ремонт и юстировку средств измерений. Владеть навыками работы на испытательном оборудовании, навыками обработки экспериментальных данных, оценки точности измерений, испытаний и достоверности контроля. | оценка 5 |
| ПК-4 | Пороговый: Знать основные требования, предъявляемые к продукции и технологическим процессам. Уметь выбирать показатели, применять средства измерений для оценки и контроля качества продукции. Владеть навыками поиска, обработки, анализа информации. | оценка 3 |
|  | Повышенный: Знать методы и методики определения номенклатуры показателей качества продукции, выбора оптимальных средств измерений и испытаний. Уметь определять единичные и комплексные показатели качества продукции, устанавливать нормы точности испытаний, измерений и контроля, оптимизировать данные, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений. Владеть методиками анализа и обобщения информации. | оценка 4 |
|  | Высокий: Знать основные технические характеристики продукции, технологические процессы, принципы нормирования точности, достоверности измерений и оценки качества продукции, метрологическое обеспечение, правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методики выполнения измерений. Уметь определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров, применять средства измерений для проведения испытаний, измерений и контроля качества продукции, анализировать процесс измерений с целью выбора наиболее рациональных схем проведения испытаний, устанавливать нормы точности испытаний, измерений и контроля. Владеть навыками работы со средствами измерений, обработки экспериментальных данных, оценки точности измерений, навыками оформления результатов испытаний и принятия соответствующих решений. | оценка 5 |
| ПК-19 | Пороговый: Знать систему воспроизведения физических величин, передачи размера средствам измерений. Уметь выполнять работы, обеспечивающие единство измерений, выбирать средства измерений. Владеть навыками использования стандартных пакетов и средств автоматического проектирования для обработки результатов испытаний и измерений, оценки погрешностей измерений. | оценка 3 |
|  | Повышенный: Знать основные понятия моделирования, виды моделей и их краткую характеристику. Уметь определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров, разрабатывать программы проведения измерений, испытаний и контроля качества продукции. Владеть навыками использования стандартных пакетов и средств автоматического проектирования для обработки результатов испытаний и измерений, оценки погрешностей измерений, навыками моделирования процессов и средств измерений, испытаний и контроля. | оценка 4 |
|  | Высокий: Знать порядок проведения экспериментов по заданным методикам, правила и порядок составления описаний исследований, подготовки данных, методы и средства автоматического контроля измеряемых параметров, определяющих качество продукции. Уметь определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров, проводить экспертизу и нормоконтроль технической документации, разрабатывать программы и методики проведения измерений, испытаний и контроля качества продукции, устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений, испытаний и контроля. Владеть навыками использования стандартных пакетов и средств автоматического проектирования для обработки результатов испытаний и измерений, оценки погрешностей измерений, навыками моделирования процессов и средств измерений, испытаний и контроля, правилами поверки и аттестации испытательного оборудования. | оценка 5 |
| ПК-20 | Пороговый: Знать требования методов и методик для проведения теоретических и экспериментальных исследований. Уметь анализировать данные и результаты проводимых испытаний. Владеть навыками составления и описания проводимых исследований. | оценка 3 |
|  | Повышенный: Знать основные методы и методики для проведения теоретических и экспериментальных исследований. Уметь анализировать полученные данные, систематизировать и обобщать информацию. Владеть навыками составления отчетов, научных обзоров и публикаций. | оценка 4 |
|  | Высокий: Знать методы и средства контроля параметров, определяющих качество продукции, правила проведения испытаний, методики проведения эксперимента. Уметь анализировать процесс измерений с целью выбора наиболее рациональных средств измерений, методик проведения испытаний. Владеть навыками обработки экспериментальных данных, оценки точности измерений, испытаний и достоверности контроля. | оценка 5 |
| Результирующая оценка |  |  |

- 6.2. Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья

- Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

- Таблица 6

| Категории студентов | Виды оценочных средств | Форма контроля | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| С нарушением слуха | Тесты, рефераты, контрольные вопросы. | Преимущественно письменная проверка. | В соответствии со шкалой оценивания, указанной в таблице 5 |
| С нарушением зрения | Контрольные вопросы. | Преимущественно устная проверка (индивидуально). |  |
| С нарушением опорно-двигательного аппарата | Решение тестов, контрольные вопросы – дистанционно. | Письменная проверка, организация контроля с использованием информационно-коммуникационных технологий. |  |

- 7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- Семестр № 8

- 7.1. Для текущей аттестации

- 7.1.1. Примерные вопросы для контрольной работы:

- 1. Шкалы измерений.

- 2. Погрешности средств измерений.

- 3. Метрологические характеристики средств измерений.

- 7.2. Для промежуточной аттестации

- 7.2.1. Перечень вопросов к письменному экзамену:

- 1. Классы точности, регулировка и градуировка средств измерений.

- 2. Классификация средств измерений.

- 3. Микрометрические инструменты. Назначение и типы микрометрических инструментов.

- 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Таблица 7

| № п/п | Наименование учебных аудиторий (лабораторий) и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д 33, стр. 1 |  |  |
| 1. | Аудитория № 310 - лаборатория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, специализированное оборудование: барабан с вмонтированными иголками для испытания устойчивости к зацепкам, барабан с заменяемыми корковыми пластинами и 4 полиуретановыми трубками для образцов, диафрагмы для комплекта из колпака и зажимного кольца, комплект из колпака и зажимного конца, иголки для зацепок, комплект фотостандартов для оценки степени пиллингуемости, корковые вставки, прибор для определения высоты сгибания, жесткости при сгибании и модуля сгибания ткани с помощью простых процедур и расчета, прибор для простого и экономичного определения растяжения и восстановления текстильных материалов, как трикотажных так и тканных. |
| 2. | Аудитория № 324 -лаборатория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, специализированное оборудование: анализатор влажности, аппарат для испытаний на изгиб, весы, весы лабораторные, микроскоп биологический, микроскоп цифровой, приборы для испытания тканей, универсальный прибор для определения устойчивости к пиллингуемости и зацепкам на ткани за время, соответствующее обычной носке, разрывные машины, специальное устройство для подготовки образцов, твердомер по Шору, толщиномер механический |

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Таблица 8

| № п/п | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, УП, МП и др.) | Издательство | Год издания | Адрес сайта ЭБС или электронного ресурса | Количество экземпляров в библиотеке Университета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9.1. Основная литература, в том числе электронные издания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Любомудров С.А., Смирнов А.А., Тарасов С.Б. | Метрология, стандартизация и сертификация: нормирование точности. | учебник | М.: ИНФРА-М | 2017 | http://znanium.com/ catalog/product/ 900842 |  |
| 2. | Афанасьев А.А., Погонин А.А. | Физические основы измерений и эталоны. | учебное пособие | М.: ИНФРА-М | 2018 | http://znanium.com/ catalog/product/ 882396 |  |
| 3. | Демина Л.Н. | Методы и средства измерений, испытаний и контроля. | учебное пособие | М.: НИЯУ МИФИ | 2010 | http://znanium.com/ catalog/product/ 560558 |  |
| 9.2. Дополнительная литература, в том числе электронные издания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. | Методы и средства измерений. | учебник | М.: Академия | 2003 |  | 5 |
| 2. | Петров В.В. | Общие вопросы стандартизации, метрологии и сертификации в текстильном машиностроении. | учебное пособие | М.: ГОУ ВПО «МГТУ им. А.Н. Косыгина» | 2008 |  | 500 |
| 3. | Тартаковский Д.Ф. | Метрология, стандартизация и технические средства измерений. | учебник | М.: Высшая школа | 2002 |  | 8 |
| 9.3. Методические материалы (указания, рекомендации по освоению дисциплины авторов РГУ им. А.Н. Косыгина) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жагрина И.Н. | Характеристики механических свойств материалов для изделий легкой промышленности. | задачник | М.: ИИЦ МГУДТ | 2010 | Рассмотрен на заседании кафедры от 12.11.2018, протокол № 4 |  |
| 2. | Бессонова Н.Г. | Определение характеристик физических свойств материалов. | задачник | М.: ИИЦ МГУДТ | 2008 | Рассмотрен на заседании кафедры от 12.11.2018, протокол № 4 |  |

9.4. Информационное обеспечение учебного процесса

9.4.1. Ресурсы электронной библиотеки

- ЭБС Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» http://znanium.com/(учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, энциклопедии);

- Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/(электронные ресурсы: монографии, учебные пособия, учебно-методическими материалы, выпущенными в Университете за последние 10 лет);

9.4.2. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».

2. http://www.znanium.com// - научно-издательский центр «Инфра-М».

3. http://www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование».

4. http://www.elibrary.ru/ - Научно электронная библиотека eLIBRARY.RU.

5. http://www.garant.ru/.

6. http://www.wikipedia.org

9.4.3. Лицензионное программное обеспечение

1. 	Microsoft® Windows® XP ProfessionalRussianUpgrade/SoftwareAssurancePackAcademic OPEN NoLevel, артикул Е85-00638; № лицензия 18582213 от 30.12.2004 (бессрочная корпоративная академическая лицензия);

2.	 Microsoft® Office Professional Win 32 Russian License/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level, артикул 269-05620; лицензия  №18582213 от 30.12.2004;

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year Educational Renewal License  лицензия №17ЕО-171228-092222-983-1666 от 28.12.2017;

4. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level, артикул 79Р-00039; лицензия №43021137 от 15.11.2007;

5. Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade, Software Assurance Pack Academic Open No Level, лицензия № 44892219 от 08.12.2008, справка Microsoft «Условия использования лицензии»;

6. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic Open No Level, лицензия 49413779, справка Microsoft «Условия использования лицензии»;

7. Dr. Web Desktop Security Suite, Антивирус + Центр управления на 12 мес., артикул LBWAC-12M-200-B1, договор с АО «СофтЛайнТрейд»  № 219/17-КСот 13.12 2017.