Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина»

(Технологии. Дизайн. Искусство.)

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Проректор по учебно-методической работе _____________________ С.Г.Дембицкий |
|  | «____» _________________ 20____г. |

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# Метрологическая поверка измерительных приборов

# Уровень освоения основной

# профессиональной

# образовательной программы          академический бакалавриат

Направление подготовки                 27.03.01 Стандартизация и метрология

Профиль                                         Стандартизация и сертификация в текстильной и легкой

промышленности

Формы обучения                           очная

Нормативный срок

освоения  ОПОП                           4 года

Институт (факультет)                  Текстильный институт им. А.Н. Косыгина

Кафедра                                           Материаловедения  и товарной экспертизы

Начальник учебно-методического

управления                                            _________________           Е.Б. Никитаева

Москва,  20 ___ г.

При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу

положены:

- ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология,

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ

«6» марта 2015 г.,  № 168;

- Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология

для  профиля Стандартизация и сертификация в текстильной и легкой                                                промышленности,

утвержденная Ученым советом университета _______20____г., протокол № _____

Разработчики:

| Зав. кафедрой М и ТЭ |  |  |  |  |  | Ю.С. Шустов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  Материаловедения  и товарной экспертизы

____________20____г.,  протокол № _____

Руководитель ОПОП             ______________               (И.Н. Жагрина)

Заведующий кафедрой           ______________               (Ю.С. Шустов)

Директор института                		_                      (К.Э. Разумеев)

____________20_____г.

1.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина  Метрологическая поверка измерительных приборов

включена в вариативную часть Блока 1.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ  ИЗУЧАЕМОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 1

| Код компетенции | Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО |
| --- | --- |
| ПК-3 | Способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством |
| ПК-4 | Способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений |
| ПК-8 | Способность участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации |
| ПК-20 | Способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций |

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Структура учебной дисциплины  для обучающихся очной  формы обучения

Таблица 2.1

| Структура и объем дисциплины | Объем дисциплины по семестрам | Общая трудоемкость |
| --- | --- | --- |
|  | № 5 сем | № сем… | № сем… | № сем… |  |
| Объем дисциплины в зачетных единицах | 6 |  |  |  | 6 |
| Объем дисциплины в часах | 216 |  |  |  | 216 |
| Аудиторные занятия (всего) | 102 |  |  |  | 102 |
| в том числе в часах: | Лекции (Л) | 34 |  |  |  | 34 |
|  | Практические занятия (ПЗ) | 34 |  |  |  | 34 |
|  | Семинарские занятия (С) |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (ЛР) | 34 |  |  |  | 34 |
|  | Индивидуальные занятия (ИЗ) |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа студента в семестре , час | 69 |  |  |  | 69 |
| Самостоятельная работа студента в период промежуточной аттестации , час | 45 |  |  |  | 45 |
| Форма промежуточной аттестации |
|  | Зачет (зач.) |  |  |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет ( диф.зач.) |  |  |  |  |  |
|  | Экзамен (экз.) | Экзамен |  |  |  | Экзамен |

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3

| Наименование раздела учебной дисциплины | Лекции | Наименование практических (семинарских) занятий | Наименование лабораторных работ | Итого по учебному плану | Форма текущего и промежуточного контроля успеваемости (оценочные средства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тематика лекции | Трудоемкость, час | Тематика практического занятия | Трудоемкость, час | Тематика лабораторной работы | Трудоемкость, час |  |  |
| Семестр № 5 | Текущий контроль успеваемости: Эссе (Э), защита лабораторных работ (ЗЛР), Промежуточная аттестация: экзамен (Экз) |
| Основы метрологической поверки | Общие сведения поверочных схем | 4 | Основные метрологические характеристики измерительных приборов | 4 | Порядок проведения метрологической поверки | 4 | 12 |  |
| Поверка средств механических приборов | Поверочные схемы для средств измерения линейных величин | 4 | Классификация и определение различных видов погрешности | 4 | Поверка квадрантных весов | 4 | 12 |  |
|  | Поверочные схемы для средств измерения линейных величин | 4 | Определение случайных погрешностей с помощью функций распределения | 4 | Поверка торсионных весов | 4 | 12 |  |
| Поверка средств теплофизических приборов | Поверочные схемы для средств измерения тепловых величин (калориметры) | 4 | Поверка нормального распределения результатов наблюдений | 4 | Поверка бикалориметра | 4 | 12 |  |
|  | Поверочные схемы для средств измерения тепловых величин (термометров) | 4 | Классификация систематических погрешностей | 4 | Поверка термометров | 4 | 12 |  |
| Поверка средств электрических приборов | Поверочные схемы для средств измерения электрических величин (вольтметры) | 4 | Нормирование погрешностей средств измерений | 4 | Поверка вольтметра | 4 | 12 |  |
|  | Поверочные схемы для средств измерения электрических величин (амперметры | 4 | Классы точности средств измерений | 4 | Поверка амперметра | 4 | 12 |  |
|  | Поверочные схемы для средств измерения линейных величин (омметры) | 4 | Калибровка и регулировка средств измерений | 4 | Поверка омметра | 4 | 12 |  |
| Правовые основы метрологичес-кой поверки | Нормативная база метрологии | 2 | Аккредитация метрологических служб | 2 | Подготовка аккредитационных документов | 2 | 6 |  |
| Всего: | 34 | Всего: | 34 | Всего: | 34 | 102 |  |
| Общая трудоемкость в часах | 102 |  |

5.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 4

| № п/п | Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) | Содержание самостоятельной работы | Трудоемкость в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Семестр № 5 |
| 1 | Основы метрологической поверки | Подготовка к лекциям и лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы | 14 |
| 2 | Поверка средств механических приборов | Подготовка к лекциям и лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы | 14 |
| 3 | Поверка средств теплофизических приборов | Обработка результатов измерений, графиков, диаграмм | 14 |
| 4 | Поверка средств электрических приборов | Конспект первоисточника; подготовка информационного сообщения, | 14 |
| 5 | Правовые основы метрологической поверки | Подготовка к лекциям и лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы | 13 |
| Всего часов в семестре по учебному плану | 69 |
| Подготовка к экзамену | 45 |
| Общий объем самостоятельной работы обучающегося | 114 |

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1 Связь  результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины

Таблица 5

| Код компетенции | Уровни сформированности заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины | Шкалы оценивания компетенций |
| --- | --- | --- |
| ПК-3 | Пороговый Знать метрологические основы и методы контроля измерительной аппаратуры Уметь определить номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров Владеть навыками определения метрологических характеристик приборов и схемами поверки | оценка 3 |
|  | Повышенный Знать методы определения номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров Уметь устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля Владеть навыками выбора средств измерений и контроля | оценка 4 |
|  | Высокий Знать способы выбора средств измерений и контроля в соответствии с поставленной задачей Уметь разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку Владеть навыками проведения поверки, калибровки и ремонта средств измерения | оценка 5 |
| ПК- 4 | Пороговый Знать особенности технологического процесса исходя из вида получаемой продукции Уметь определить условия появления брака исходя из технологического процесса Владеть навыками определения уровня брака продукции | оценка 3 |
|  | Повышенный Знать методы проведения анализа по оценке качества получаемой продукции Уметь использовать различные методы оценки уровня брака и причины его возникновения Владеть методами устранения брака исходя из условий технологического процесса | оценка 4 |
|  | Высокий Знать причины образования брака и способы их устранения Уметь разрабатывать предложения по устранению брака на основании полученных данных Владеть современными методами и приборами позволяющими определить и устранить возникающий брак | оценка 5 |
| ПК-8 | Пороговый Знать основы измерений и работу основного технологического оборудования Уметь производить снятие и измерение основных параметров технологического оборудования Владеть навыками контроля за эксплуатацией оборудования и других тестовых инструментов | оценка 3 |
|  | Повышенный Знать планы, программы и методики выполнения измерений Уметь снимать показания и подготовкой оборудования и других тестовых инструментов Владеть навыками составления конструкторской и технологической документации | оценка 4 |
|  | Высокий Знать программы и методики входящие в состав в состав конструкторской документации Уметь составлять отчеты по конструкторской и технологической документации Владеть уметь разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию | оценка 5 |
| ПК-20 | Пороговый Знать методику проведения экспериментов в соответствии с заданием Уметь обрабатывать полученные данные с целью их обобщения Владеть современными методами математической обработки полученных данных с использованием ЭВМ | оценка 3 |
|  | Повышенный Знать методики обработки полученных при исследовании данных Уметь оценить полученные данные с целью выявления наиболее благоприятных условий Владеть навыками анализа результатов экспериментов и обобщения их | оценка 4 |
|  | Высокий Знать методы описания и подготовки полученных результатов для составления отчетов Уметь представлять полученные результаты в виде законченной работы Владеть навыками составления научных обзоров и публикаций | оценка 5 |
| Результирующая оценка |  |

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для  лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Таблица 6

| Категории студентов | Виды оценочных средств | Форма контроля | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| С нарушением слуха | Тесты, рефераты, контрольные вопросы | Преимущественно письменная проверка | В соответ-ствии со шкалой оценивания, указанной в Таблице 5 |
| С нарушением зрения | Контрольные вопросы | Преимущественно устная проверка (индивидуально) |  |
| С нарушением опорно- двигательного аппарата | Решение тестов, контрольные вопросы дистанционно. | Письменная проверка, организация контроля с использование информационно-коммуникационных технологий. |  |

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ  УРОВНЯ  СФОРМИРОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  В  РАМКАХ  ИЗУЧАЕМОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ), ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Семестр  № 5.

7.1. Для текущей аттестации:

7.1.1. Перечень тем докладов по разделам дисциплины или по всей дисциплине:

Международная система единиц и ее отличие от  ранее существующих систем

Методы снятия  показаний со средств измерений

Международные организации законодательной метрологии

7.1.2. Вопросы  ( задачи) для контрольных работ:

Определение вида закона распределения

Оценка соответствия нормальному распределению с помощью критерия Пирсона

Оценка соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро и Уилки

Оценка соответствия нормальному распределению с помощью критерия Колмогорова

7.1.3. Вопросы для подготовки к лабораторной работе:

Основы техники безопасности при проведении лабораторных работ

Изучение принципов работы приборов

Методы снятия показаний с приборов

7.2 Для промежуточной аттестации:

7.2.1  Перечень вопросов к  экзамену:

Нормативная база метрологии

Характеристики видов государственного метрологического контроля

Основные процессы поверки измерительных приборов

Классификация измерений. Виды измерений.

Классификация средств измерений.

Виды погрешностей.

Классификация погрешностей.

Рабочие средства измерений.

Классификация средств измерений.

Точность и чувствительность измерительных приборов.

Основные характеристики измерительных приборов.

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 7

| № п/п | Наименование учебных аудиторий (лабораторий) и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1 |
| 1 | Аудитория №1520 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, доска меловая, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации: экран, проектор. Специализированное оборудование: приводы зашторивания. Переносной нотбук Toshiba A-100. Переносной мультимедиа- проектор Mitsubishi Electrik XD-280U. Комплект учебной мебели |
| 2 | Аудитория №1508 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, доска меловая. Специализированное оборудование: аппарат сушильный, весы технические, круткомер, приборы для истирания тканей, приборы для определения водопроводности, прибор дневного света, электровлагомер, люминограф, ВПТМ прибор, для определения электрического сопротивления, прибор УТШ, дождевальная установка |
| 3 | Аудитория №1509 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, доска меловая. Специализированное оборудование: круткомер, машины разрывные, прибор для определения пороков пряжи, прибор ФМ-04. |
| 4 | Аудитория №1510 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Комплект учебной мебели, доска меловая. Специализированное оборудование: весы технические, машины разрывные. |
| 5 | Аудитория №1511 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, доска меловая. Специализированное оборудование: микроскопы, термостат, влагомер, лаборатория для текстильных материалов, СТП прибор, устер, спектрофотометр, машина стиральная. |
| 6 | Аудитория №1154 - читальный зал библиотеки: помещение для самостоятельной работы, в том числе, научно-исследовательской, подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ. | Шкафы и стеллажи для книг и выставок, комплект учебной мебели, 1 рабочее место сотрудника и 3 рабочих места для студентов, оснащенные персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду организации. |

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 8

| № п/п | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, УП, МП и др.) | Издательство | Год издания | Адрес сайта ЭБС или электронного ресурса (заполняется для изданий в электронном виде) | Количество экземпляров в библиотеке Университета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9.1 Основная литература, в том числе электронные издания |  |  |
| 1 | Шустов Ю.С. | Метрология | Учебник | М., МГТУ им. А.Н.Косыгина | 2012 |  | 10 |
| 2 | Шустов Ю.С. Плеханова С.В. | Основы метрологии и измерительные приборы в текстильной промышленности | Учебное пособие | М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина | 2005 |  | 20 |
| 3 | Кирсанова Е.А., Шустов Ю.С. | Материаловедение (дизайн костюма) | Учебник | М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М | 2013 |  | 10 |
|  | Давыдов А.Ф. Шустов Ю.С. | Аккредитация органов по сертификации продукции | Учебное пособие | М. : РГУ им. А.Н.Косыгина | 2017 |  | 5 |
| 9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания |  |  |
| 1 | Кирюхин С.М., Шустов Ю.С. | Текстильное материаловедение | Учебник | М.: Вузовский учебник: КолосС | 2011 |  | 5 |
| 2 | Шустов Ю.С., др | Текстильное материаловедение. Лабораторный практикум | Учебное пособие | М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М | 2016 |  | 10 |
| 9.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению дисциплины (модуля) авторов РГУ им. А. Н. Косыгина) |
| 1 | Шустов Ю.С. | Метрология. Лабораторный практикум | Методические указания | М. : РГУ им. А.Н.Косы-гина | 2018 |  | 5 |
| 2 | Шустов Ю.С. | Метрология. Сборник задач | Методические указания | М. : РГУ им. А.Н.Косы-гина | 2018 |  | 5 |

9.4 Информационное обеспечение учебного процесса

9.4.1. Ресурсы электронной библиотеки

- ЭБС Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» http://znanium.com/ (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, энциклопедии);

Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/  (электронные ресурсы: монографии, учебные пособия, учебно-методическими материалы, выпущенными в Университете за последние 10 лет);

- Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная универсальная реферативная база данных);

- Scopus https://www.scopus.com  (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных издательств);

- «Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru  (крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования);

9.4.2 Профессиональные базы данных  и информационно-справочные системы :

- http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ -   базы данных на Едином Интернет-портале Росстата;

- http://elibrary.ru/defaultx.asp -   крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем отраслям наук;

- http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС)  «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законодательству Российской Федерации;

и т.д.

9.4.3 Лицензионное программное обеспечение

«Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» http://znanium.com/      Договор №3363 эбс от 30. 10. 2018 г.

Действует до 06.11.2019 г.

Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/Дополнительное соглашение №1 к договору  № 3363 эбс от 30.10.2018 г.	Действует до 06.11.2019 г.

«ЭБС ЮРАЙТ»  www.biblio-online.ru Договор №242/18-КС от 15. 10. 2018 г.	Действует до 14.10.2019 г.

ООО «ИВИС» http://dlib.eastview. com/   Договор № 222-П от 14.11.2018 г. Действует до 31.12.2019 г.

.