Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина»

(Технологии. Дизайн. Искусство.)

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Проректор по учебно-методической работе _____________________ С.Г.Дембицкий |
|  | «____» _________________ 20____г. |

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Метрология

- Уровень освоения основной

- профессиональной

- образовательной программы          академический бакалавриат

Направление подготовки                 27.03.01 Стандартизация и метрология

Профиль                                         Стандартизация и сертификация в текстильной и легкой

промышленности

Формы обучения                           очная

Нормативный срок

освоения  ОПОП                            4 года

Институт (факультет)                  Текстильный институт им. А.Н. Косыгина

Кафедра                                           Материаловедения  и товарной экспертизы

Начальник учебно-методического

управления                                            _________________           Е.Б. Никитаева

Москва,  20 ___ г.

При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу

положены:

- ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология,

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ

«6» марта 2015 г.,  № 168;

- Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология

для  профиля Стандартизация и сертификация в текстильной и легкой                                                промышленности,

утвержденная Ученым советом университета _______20____г., протокол № _____

Разработчики:

| Зав. кафедрой М и ТЭ |  |  |  |  |  | Ю.С. Шустов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  Материаловедения  и товарной экспертизы

____________20____г.,  протокол № _____

Руководитель ОПОП             ______________               (И.Н. Жагрина)

Заведующий кафедрой           ______________               (Ю.С. Шустов)

Директор института                		_                       (К.Э. Разумеев)

____________20_____г.

1.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина  Метрология    включена в базовую часть Блока 1.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ  ИЗУЧАЕМОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 1

| Код компетенции | Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО |
| --- | --- |
| ОПК- 1-1о | Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
| ПК-3 | Способность выполнять работу по метрологическому обеспечению и техническому контролю, использовать современные методы измерений, контроле, испытаний и управления качеством |
| ПК-4 | Способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений |
| ПК-8 | Способность участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации |
| ПК-20 | Способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций |
| ПК-21 | Способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, технического регулирования и управления качеством |

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Структура учебной дисциплины  для обучающихся очной  формы обучения

Таблица 2.1

| Структура и объем дисциплины |  | Объем дисциплины по семестрам |  |  |  | Общая трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 4 сем | № сем… | № сем… | № сем… |  |
| Объем дисциплины в зачетных единицах |  | 3 |  |  |  | 3 |
| Объем дисциплины в часах |  | 108 |  |  |  | 108 |
| Аудиторные занятия (всего) |  | 54 |  |  |  | 54 |
| в том числе в часах: | Лекции (Л) | 36 |  |  |  | 36 |
|  | Практические занятия (ПЗ) |  |  |  |  |  |
|  | Семинарские занятия (С) |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (ЛР) | 18 |  |  |  | 18 |
|  | Индивидуальные занятия (ИЗ) |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа студента в семестре , час |  | 27 |  |  |  | 27 |
| Самостоятельная работа студента в период промежуточной аттестации , час |  | 27 |  |  |  | 27 |
| Форма промежуточной аттестации |  |  |  |  |  |  |
|  | Зачет (зач.) |  |  |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет ( диф.зач.) |  |  |  |  |  |
|  | Экзамен (экз.) | Экзамен |  |  |  | Экзамен |

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3

| Наименование раздела учебной дисциплины | Лекции |  | Наименование практических (семинарских) занятий |  | Наименование лабораторных работ |  | Итого по учебному плану | Форма текущего и промежуточного контроля успеваемости (оценочные средства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тематика лекции | Трудоемкость, час | Тематика практического занятия | Трудоемкость, час | Тематика лабораторной работы | Трудоемкость, час |  |  |
| Семестр № 4 |  |  |  |  |  |  |  | Текущий контроль успеваемости: собеседование (СБ), тестирование письменное (ТСп), защита лабораторных работ (ЗЛР), внеаудиторное чтение (ВЧ), Промежуточная аттестация: Экзамен (Экз) |
| Введение в метрологию | Возникновение и развитие метрологии | 2 |  |  | Международная система единиц СИ | 2 |  |  |
| Система единиц измерения | Система единиц измерений | 2 |  |  | Снятие показаний со средств измерений | 2 |  |  |
|  | Классификация эталонов | 2 |  |  | Определение сводных выборочных характеристик | 2 |  |  |
| Обработка результатов измерений | Обработка результатов измерений | 6 |  |  | Доверительные интервалы и доверительные вероятности | 2 |  |  |
|  | Оценка соответствия фактического распределения результатов испытаний нормальному закону | 6 |  |  | Оценка соответствия фактического распределения результатов испытаний нормальному закону | 4 |  |  |
| Общие сведения об электрических измерениях | Общие сведения об электрических измерениях | 4 |  |  | Основные метрологические характеристики измерительных приборов | 6 |  |  |
|  | Аналоговые электрические измерительные приборы | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрические измерительные приборы для регистрации измерительных величин | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Правовые основы метрологической деятельности | Правовые основы метрологии | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 36 | Всего: |  | Всего: | 18 |  |  |
| Общая трудоемкость в часах |  |  |  |  |  |  | 54 |  |

5.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 4

| № п/п | Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) | Содержание самостоятельной работы | Трудоемкость в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Семестр № 4 |  |  |  |
| 1 | Введение в метрологию | Подготовка к лекциям и лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы | 6 |
| 2 | Система единиц измерения | Подготовка к лекциям и лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы | 8 |
| 3 | Обработка результатов измерений | Обработка результатов измерений, графиков, диаграмм | 16 |
| 4 | Общие сведения об электрических измерениях | Конспект первоисточника; подготовка информационного сообщения, | 16 |
| 5 | Правовые основы метрологической деятельности | Подготовка к лекциям и лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы | 8 |
| Всего часов в семестре по учебному плану |  |  | 54 |
| Подготовка к экзамену |  |  | 27 |
| Общий объем самостоятельной работы обучающегося |  |  | 81 |

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1 Связь  результатов освоения дисциплины (модуля) с уровнем сформированности заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины

Таблица 5

| Код компетенции | Уровни сформированности заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины | Шкалы оценивания компетенций |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1 | Пороговый Знать основы информационного обеспечения с учетом специфики работы Уметь представить результаты исследований с применением информационно-коммуникационных технологий Владеть навыками пользователя при решении стандартных программ | оценка 3 |
|  | Повышенный Знать особенности применения информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры Владеть навыками участия в обеспечении информационной безопасности | оценка 4 |
|  | Высокий Знать достижения отечественной и зарубежной науки, техники в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу информационных технологий Уметь решать не стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий Владеть способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний с применением информационно-коммуникационных технологий | оценка 5 |
| ПК-3 | Пороговый Знать основы в области стандартизации и сертификации текстильных изделий Уметь определять номенклатуру показателей качества текстильных изделий Владеть навыками использования нормативной документации | оценка 3 |
|  | Повышенный Знать методы определения номенк-латуры измеряемых и контролируемых параметров Уметь использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации текстильных изделий Владеть навыками применения нормативной документации в практической деятельности | оценка 4 |
|  | Высокий Знать способы использовать нормативные документы при проведении научных исследований Уметь принимать участие в разработке нормативных документов Владеть навыками составления нормативных документов по стандартизации и сертификации текстильных изделий | оценка 5 |
| ПК- 4 | Пороговый Знать особенности технологического процесса исходя из вида получаемой продукции Уметь определить условия появления брака исходя из технологического процесса Владеть навыками определения уровня брака продукции | оценка 3 |
|  | Повышенный Знать методы проведения анализа по оценке качества получаемой продукции Уметь использовать различные методы оценки уровня брака и причины его возникновения Владеть методами устранения брака исходя из условий технологического процесса | оценка 4 |
|  | Высокий Знать причины образования брака и способы их устранения Уметь разрабатывать предложения по устранению брака на основании полученных данных Владеть современными методами и приборами позволяющими определить и устранить возникающий брак | оценка 5 |
| ПК-8 | Пороговый Знать основы измерений и работу основного технологического оборудования Уметь производить снятие и измерение основных параметров технологического оборудования Владеть навыками контроля за эксплуатацией оборудования и других тестовых инструментов | оценка 3 |
|  | Повышенный Знать планы, программы и методики выполнения измерений Уметь снимать показания и подготовкой оборудования и других тестовых инструментов Владеть навыками составления конструкторской и технологической документации | оценка 4 |
|  | Высокий Знать программы и методики входящие в состав в состав конструкторской документации Уметь составлять отчеты по конструкторской и технологической документации Владеть уметь разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию | оценка 5 |
| ПК-20 | Пороговый Знать методику проведения экспериментов в соответствии с заданием Уметь обрабатывать полученные данные с целью их обобщения Владеть современными методами математической обработки полученных данных с использованием ЭВМ | оценка 3 |
|  | Повышенный Знать методики обработки полученных при исследовании данных Уметь оценить полученные данные с целью выявления наиболее благоприятных условий Владеть навыками анализа результатов экспериментов и обобщения их | оценка 4 |
|  | Высокий Знать методы описания и подготовки полученных результатов для составления отчетов Уметь представлять полученные результаты в виде законченной работы Владеть навыками составления научных обзоров и публикаций | оценка 5 |
| ПК-21 | Пороговый Знать методы составления научных отчетов по выполненному заданию Уметь анализировать полученные данные для составления научных отчетов Владеть методикой исследований с целью получения итоговых результатов и разработок | оценка 3 |
|  | Повышенный Знать порядок написания научных отчетов по выполненному заданию Уметь систематизировать полученные результаты для составления отчетов Владеть методикой составления и внедрения научных отчетов в промышленность | оценка 4 |
|  | Высокий Знать этапы внедрения результатов исследований и разработок в области метрологии, технического регулирования и управления качеством Уметь представлять полученные результаты в виде разработок в области метрологии, технического регулирования и управления Владеть навыками представления итогового отчета разработок в области метрологии, технического регулирования и управления качеством | оценка 5 |
| Результирующая оценка |  |  |

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для  лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Таблица 6

| Категории студентов | Виды оценочных средств | Форма контроля | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| С нарушением слуха | Тесты, рефераты, контрольные вопросы | Преимущественно письменная проверка | В соответ-ствии со шкалой оценивания, указанной в Таблице 5 |
| С нарушением зрения | Контрольные вопросы | Преимущественно устная проверка (индивидуально) |  |
| С нарушением опорно- двигательного аппарата | Решение тестов, контрольные вопросы дистанционно. | Письменная проверка, организация контроля с использование информационно-коммуникационных технологий. |  |

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ  УРОВНЯ  СФОРМИРОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  В  РАМКАХ  ИЗУЧАЕМОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ,

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Семестр  № 4.

7.1 Для текущей аттестации:

7.1.1Перечень тем докладов по разделам дисциплины или по всей дисциплине:

Международная система единиц и ее отличие от  ранее существующих систем

Методы снятия  показаний со средств измерений

Международные организации законодательной метрологии

7.1.2.Вопросы  ( задачи) для контрольных работ:

Определение вида закона распределения

Оценка соответствия нормальному распределению с помощью критерия Пирсона

Оценка соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро и Уилки

Оценка соответствия нормальному распределению с помощью критерия Колмогорова

7.1.3Вопросы для подготовки к лабораторной работе:

Основы техники безопасности при проведении лабораторных работ

Изучение принципов работы приборов

Методы снятия показаний с приборов

7.2. Для промежуточной аттестации:

7.2.1  Перечень вопросов к  экзамену

- Задачи метрологии. Измерения, единицы измерений.

- Возникновение и развитие метрологической службы в России

- Системы единиц измерений. Система СИ. Основные единицы измерений.

- Виды и методы измерений. Средства измерений. Измерительные приборы.

- Виды эталонов. Классификация эталонов.

- Основные метрологические характеристики измерительных приборов.

- Основные виды погрешности измерительных приборов. Точность измерительных приборов.

- Классификация измерительных приборов. Чувствительность измерительных приборов.

- Сводные выборочные характеристики.

- Общие сведения о механизмах. Структурная схема измерительного прибора.

- Измерение неэлектрических величин электрическими методами. Проволочные тензопреобразователи.

- Измерение неэлектрических величин электрическими методами. Емкостные преобразователи.

- Измерение неэлектрических величин электрическими методами. Фотоэлектрические преобразователи.

- Аналоговые электрические измерительные приборы Магнитоэлектрические измерительные механизмы.

- Аналоговые электрические измерительные приборы. Электродинамические измерительные механизмы.

- Аналоговые электрические измерительные приборы. Масштабные измерительные преобразователи.

- Электрические измерительные приборы для регистрации измеряемых величин.

- Светолучевые осциллографы.

- Электронно-лучевые осциллографы.

- Измерение электрических величин методами сравнения. Измерительные мостовые схемы.

- Основные процессы эксплуатации средств измерений (техническое обслуживание, периодичность поверок).

- Правовые основы метрологической деятельности.

- Государственный метрологический контроль за средствами измерений.

- Калибровка и поверка средств измерений.

- Международные метрологические организации.

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 7

| № п/п | Наименование учебных аудиторий (лабораторий) и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1 |  |  |
| 1 | Аудитория №1520 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, доска меловая, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации: экран, проектор. Специализированное оборудование: приводы зашторивания. Переносной нотбук Toshiba A-100. Переносной мультимедиа- проектор Mitsubishi Electrik XD-280U. Комплект учебной мебели |
| 2 | Аудитория №1508 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, доска меловая. Специализированное оборудование: аппарат сушильный, весы технические, круткомер, приборы для истирания тканей, приборы для определения водопроводности, прибор дневного света, электровлагомер, люминограф, ВПТМ прибор, для определения электрического сопротивления, прибор УТШ, дождевальная установка |
| 3 | Аудитория №1509 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, доска меловая. Специализированное оборудование: круткомер, машины разрывные, прибор для определения пороков пряжи, прибор ФМ-04. |
| 4 | Аудитория №1510 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Комплект учебной мебели, доска меловая. Специализированное оборудование: весы технические, машины разрывные. |
| 5 | Аудитория №1511 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, доска меловая. Специализированное оборудование: микроскопы, термостат, влагомер, лаборатория для текстильных материалов, СТП прибор, устер, спектрофотометр, машина стиральная. |
| 6 | Аудитория №1154 - читальный зал библиотеки: помещение для самостоятельной работы, в том числе, научно-исследовательской, подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ. | Шкафы и стеллажи для книг и выставок, комплект учебной мебели, 1 рабочее место сотрудника и 3 рабочих места для студентов, оснащенные персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду организации. |

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 8

| № п/п | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, УП, МП и др.) | Издательство |  | Год издания | Адрес сайта ЭБС или электронного ресурса (заполняется для изданий в электронном виде) |  | Количество экземпляров в библиотеке Университета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 9.1 Основная литература, в том числе электронные издания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шустов Ю.С. | Метрология | Учебник | М., МГТУ им. А.Н.Косыгина |  | 2012 |  |  | 10 |
| 2 | Шустов Ю.С. Плеханова С.В. | Основы метрологии и измерительные приборы в текстильной промышленности | Учебное пособие | М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина |  | 2005 |  |  | 20 |
| 3 | Кирсанова Е.А., Шустов Ю.С. | Материаловедение (дизайн костюма) | Учебник | М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М |  | 2013 |  |  | 10 |
|  | Давыдов А.Ф. Шустов Ю.С. | Аккредитация органов по сертификации продукции | Учебное пособие | М. : РГУ им. А.Н.Косыгина |  | 2017 |  |  | 5 |
| 9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кирюхин С.М., Шустов Ю.С. | Текстильное материаловедение | Учебник |  | М.: Вузовский учебник: КолосС | 2011 |  |  | 5 |
| 2 | Шустов Ю.С., др | Текстильное материаловедение. Лабораторный практикум | Учебное пособие |  | М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М | 2016 |  |  | 10 |
| 9.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению дисциплины авторов РГУ им. А. Н. Косыгина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шустов Ю.С. | Метрология. Лабораторный практикум | Методические указания |  | М. : РГУ им. А.Н.Косы-гина | 2018 |  | 5 |  |
| 2 | Шустов Ю.С. | Метрология. Сборник задач | Методические указания |  | М. : РГУ им. А.Н.Косы-гина | 2018 |  | 5 |  |

9.4 Информационное обеспечение учебного процесса

9.4.1. Ресурсы электронной библиотеки

- ЭБС Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» http://znanium.com/ (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, энциклопедии);

Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/  (электронные ресурсы: монографии, учебные пособия, учебно-методическими материалы, выпущенными в Университете за последние 10 лет);

- Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная универсальная реферативная база данных);

- Scopus https://www.scopus.com  (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных издательств);

- «Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru  (крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования);

9.4.2 Профессиональные базы данных  и информационно-справочные системы :

- http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ -   базы данных на Едином Интернет-портале Росстата;

- http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных;

- http://elibrary.ru/defaultx.asp -   крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем отраслям наук;

- http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС)  «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законодательству Российской Федерации;

и т.д.

9.4.3 Лицензионное программное обеспечение

«Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М»http://znanium.com/      Договор №3363 эбс от 30. 10. 2018 г.

Действует до 06.11.2019 г.

Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/

Дополнительное соглашение №1 к договору  № 3363 эбс от 30.10.2018 г.	Действует до 06.11.2019 г.

«ЭБС ЮРАЙТ»  www.biblio-online.ru Договор №242/18-КС от 15. 10. 2018 г. Действует до 14.10.2019 г.

ООО «ИВИС» http://dlib.eastview. com/   Договор № 222-П от 14.11.2018 г. Действует до 31.12.2019 г.

.