|  |
| --- |
| Министерство науки и высшего образования Российской Федерации |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение |
| высшего образования |
| «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина |
| (Технологии. Дизайн. Искусство)» |
|  |
| Институт | Мехатроники и информационных технологий |
| Кафедра  | Автоматики и промышленной электроники |

|  |
| --- |
| **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА*****УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ*** |
| ***Метрология и измерительная техника*** |  |
| Уровень образования  | бакалавриат |
| Направление подготовки/Специальность | 27.03.04  | Управление в технических системах |
| Направленность (профиль)/Специализация | Информационные технологии в проектировании встраиваемых систем управления технологическими процессами |
| Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения | 4 года |
| Форма обучения | очная |

|  |
| --- |
| Рабочая программа **Метрология и измерительная техника** основной профессиональной образовательной программы высшего образования рассмотрена и одобрена на заседании кафедры, протокол № 1 от 24 августа 2021 г. |
| Разработчик(и) рабочей программы учебной дисциплины: |
|  | доцент | С.Н. Виниченко  |
|  |  |  |
| Заведующий кафедрой: | Д.В Масанов  |

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

* + - 1. Учебная дисциплина «Метрология и измерительная техника» изучается в третьем и в четвертом семестре второго курса.
			2. Курсовая работа– предусмотрена в четвертом семестре

## Форма промежуточной аттестации

экзамен в 3 и 4 семестрах

## Место *учебной дисциплины* в структуре ОПОП

* + - 1. Учебная дисциплина «Метрология и измерительная техника» относится к базовой части программы.
			2. Основой для освоения дисциплины являются результаты обучения по предшествующим дисциплинам и практикам:
		- Введение в профессию;
		- Автоматизированные измерительные системы.
			1. Результаты обучения по учебной дисциплине «Метрология и измерительная техника»используются при изучении следующих дисциплин и прохождения практик:
		- Технические средства автоматизации и управления;
		- Проектирование систем автоматизации;
		- Производственная практика. Преддипломная практика.

# ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Целью учебной дисциплины «Метрология и измерительная техника» является:

* приобретение знаний, умений и навыков в оценке точности измерений и достоверности контроля;
* понимание роли влияния качества измерений на качество конечных результатов;
* формирование понятия о необходимости правильного выбора комплекса технических средств контроля при разработке автоматических и автоматизированных систем;
* понимание сути и возможностей современных технических средств контроля технологических процессов;
* приобретение знаний, умений и навыков при выборе методов и средств измерения для контроля параметров технологических процессов;
* формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательной программой в соответствии с ФГОС ВО по данной дисциплине.

Результатом обучения по учебной «Метрология и измерительная техника» является овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками, цифровыми инструментами и опытом деятельности, характеризующими процесс формирования компетенций и обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения учебной дисциплины.

## 2.1 Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

| **Код и наименование компетенции** | **Код и наименование индикатора****достижения компетенции** | **Планируемые результаты обучения** **по *дисциплине*** |
| --- | --- | --- |
| ОПК-7. Способен производить необходимые расчёты отдельных блоков и устройств систем контроля, автоматизации и управления, выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники при проектировании систем автоматизации и управления | ИД-ОПК-7.2 Выбор современных средств автоматики, измерительной и вычислительной техники при проектировании систем автоматизации и управления | Знание современной измерительной техники, ее классификацию и разновидности технических средств неразрушающего контроля параметров технологических процессов.Умение осуществлять выбор метода и средств измерения при оценке технологических параметров. |
| ОПК-8. Способен выполнять наладку измерительных и управляющих средств и комплексов, осуществлять их регламентное обслуживание | ИД-ОПК-8.1 Применение современных технологий для проведения наладки измерительных и управляющих средств и комплексов, осуществления их регламентного обслуживания | Знание основных метрологических характеристик средств измерения, погрешности и типовые законы их распределений.Знание методов оформления метрологической и нормативной документации Применение технических средств при поверке средств измерения технологического процесса |
| ИД-ОПК-8.3 Определение показателей работоспособности оборудования, средств и систем автоматизации технологического процесса, оформление сопутствующей документации |
| ОПК-9. Способен выполнять эксперименты по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств | ИД-ОПК-9.2 Выбор методов проведения экспериментов, обработки и анализа данных, оформление необходимой документации для представления результатов исследований | Применение методов и средств измерения для точной оценки технологических параметров. Применение навыков обработки измерительных данных и оценки точности измерений. |
| ОПК-10. Способен разрабатывать (на основе действующих стандартов) техническую документацию (в том числе в электронном виде) для регламентного обслуживания систем и средств контроля, автоматизации и управления | ИД-ОПК-10.3 Знание современных средств и методов регламентного обслуживания систем контроля, автоматизации и управления | Знание методов поверки и калибровки технических средств измерения.Умение осуществлять стандартную поверку средств измерения. |
| ПК-7. Способен разрабатывать методики проведения экспериментов и проводить экспериментальные исследования на различных математических моделях, действующих макетах и образцах автоматизированных систем, обрабатывать полученные экспериментальные данные | ИД-ПК-7.3 Разработка и исследование методов оценки качества продукции; моделирование средств и систем автоматизированного контроля, измерения и испытаний показателей качества продукции | Применение методов оценки систематических и случайных погрешностей измерений оценки качества продукции.Применение методов оценки показателей качества параметров технологических процессов. |

# СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

* + - 1. Общая трудоёмкость учебной дисциплины/модуля по учебному плану составляет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по очной форме обучения –  | 6 | **з.е.** | 216 | **час.** |

## Структура учебной дисциплины для обучающихся по видам занятий *(очная форма обучения)*

|  |
| --- |
| **Структура и объем дисциплины** |
| **Объем дисциплины по семестрам** | **форма промежуточной аттестации** | **всего, час** | **Контактная аудиторная работа, час** | **Самостоятельная работа обучающегося, час** |
| **лекции, час** | **практические занятия, час** | **лабораторные занятия, час** | **практическая подготовка, час** | ***курсовая работа/******курсовой проект*** | **самостоятельная работа обучающегося, час** | **промежуточная аттестация, час** |
| 3 семестр | экзамен | 108 | 17 |  | 34 |  |  | 30 | 27 |
| 4 семестр | экзамен | 108 | 36 |  | 36 |  |  | 9 | 27 |
| **Всего:** |  | **216** | **53** |  | **70** |  |  | **39** | **54** |

## Структура учебной дисциплины для обучающихся по разделам и темам дисциплины: (очная форма обучения)

| **нируемые (контролируемые) результаты освоения:** **код(ы) формируемой(ых) компетенции(й) и индикаторов достижения компетенций** | **Наименование разделов, тем;****форма(ы) промежуточной аттестации** | **Виды учебной работы** | **Самостоятельная работа, час** | **Виды и формы контрольных мероприятий, обеспечивающие по совокупности текущий контроль успеваемости****формы промежуточного контроля успеваемости** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контактная работа** |
| **Лекции, час** | **Практические занятия, час** | ***Лабораторные работы/ индивидуальные занятия, час*** | **Практическая подготовка, час** |
|  | ***третий* семестр** |
| ОПК-8ИД-ОПК-8.1ИД-ОПК-8.3 ОПК-9ИД-ОПК-9.2 ОПК-10ИД-ОПК-10.3 ПК-7ИД-ПК-7.3 | **Раздел 1.**  **Основы метрологии.** | **7** |  | **14** |  | **14** | **Формы текущего контроля** **по разделу 1:**защита лабораторных работ, контрольная работа 1,  |
| Тема 1.1 Основные метрологические понятия; | 1 |  |  |  | 1 |
| Тема 1.2 Методы и средства измерения; | 2 |  |  |  | 1 |
| Тема 1.3 Классификация погрешностей | 2 |  |  |  | 1 |
| Тема 1.4 Классы точности СИ | 2 |  |  |  | 2 |
| Лабораторная работа № 1.1 Измерение параметров электрических цепей приборами сравнения |  |  | 4 |  | 2 |
| Лабораторная работа № 1.2 Электронные осциллографы |  |  | 4 |  | 2 |
| Лабораторная работа № 1.3 Оценка погрешностей методов и средств измерения. |  |  | 6 |  | 5 |
| ОПК-8ИД-ОПК-8.1ИД-ОПК-8.3 ОПК-9ИД-ОПК-9.2 ОПК-10ИД-ОПК-10.3 ПК-7ИД-ПК-7.3 | **Раздел 2.**  **Обработка результатов измерений** | **10** |  | **20** |  | **16** | **Формы текущего контроля** **по разделу 2:**защита лабораторных работ, контрольная работа 2 |
| Тема 2.1 Основы метрологического обеспечения. Поверка средств измерений | 2 |  |  |  | 1 |
| Тема 2.2 Оценка случайных погрешностей. | 2 |  |  |  | 1 |
| Тема 2.3 Оценка систематических погрешностей | 2 |  |  |  | 1 |
| Тема 2.4 Обработка результатов многократных измерений | 2 |  |  |  | 1 |
| Тема 2.5 Обработка результатов прямых и косвенных измерений | 2 |  |  |  | 2 |
| Лабораторная работа № 2.1 Оценка результатов измерений |  |  | 8 |  | 6 |
| Лабораторная работа № 2.2 Электроизмерительные показывающие приборы прямого действия |  |  | 6 |  | 2 |
| Лабораторная работа № 2.3 Поверка щитовых приборов с помощью потенциометра  |  |  | 6 |  | 2 |
|  | *экзамен* | 17 |  | 34 | 27 | 30 |
|  | **ИТОГО за *третий* семестр**  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***четвертый* семестр** |
| ОПК-7ИД-ОПК-7.2ОПК-8ИД-ОПК-8.1ИД-ОПК-8.3 ОПК-9ИД-ОПК-9.2 ОПК-10ИД-ОПК-10.3 ПК-7ИД-ПК-7.3 | **Раздел 1.**  **Средства измерения температуры.** | **10** |  |  |  |  | **Формы текущего контроля** **по разделу 1:**контроль посещаемости;защита лабораторных работ,  |
| Тема 1.1 Общие понятия. Классификация средств измерения | 2 |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Основные понятия о температуре и простейших устройствах для измерения температуры; | 2 |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Термоэлектрические преобразователи; | 2 |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Термопреобразователи сопротивления | 2 |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Пирометры излучения | 2 |  |  |  |  |
| Лабораторная работа № 1.1 Исследования метрологических характеристик датчиков температуры |  |  | 8 |  |  |
| Лабораторная работа № 1.2. Построение градуированных характеристик |  |  | 7 |  |  |
| ОПК-7ИД-ОПК-7.2ОПК-10ИД-ОПК-10.3 ПК-7ИД-ПК-7.3 | **Раздел 2.**  **Средства измерения давления** | **6** |  |  |  |  | **Формы текущего контроля** **по разделу 2:**контроль посещаемости;контрольная работа, |
| Тема 2.1 Общие сведения. Классификация приборов измерения давления | 2 |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Поршневые и деформационные приборы давления. | 2 |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Электрические манометры | 2 |  |  |  |  |
| ОПК-7ИД-ОПК-7.2ОПК-8ИД-ОПК-8.1ИД-ОПК-8.3 ОПК-9ИД-ОПК-9.2 ОПК-10ИД-ОПК-10.3 ПК-7ИД-ПК-7.3 | **Раздел 3. Методы и средства измерения влажности газов и материалов** | **6** |  |  |  |  | **Формы текущего контроля** **по разделу 3:**контроль посещаемости;защита лабораторных работ,  |
| Тема 3.1 Метод и средства измерения влажности | 2 |  |  |  |  |
| Тема 3.2 Кондуктометрический и емкостной методы измерения влажности | 2 |  |  |  |  |
| Тема 3.3 Современные средства измерения влажности материалов  | 2 |  |  |  |  |
| Лабораторная работа № 3.1 Измерение физических величин с помощью цифровых средств измерений |  |  | 7 |  |  |
| ОПК-7ИД-ОПК-7.2ОПК-8ИД-ОПК-8.1ИД-ОПК-8.3 ОПК-9ИД-ОПК-9.2 ОПК-10ИД-ОПК-10.3 ПК-7ИД-ПК-7.3 | **Раздел 4. Средства измерения расхода и уровня** | **6** |  |  |  |  | **Формы текущего контроля** **по разделу 3:**контроль посещаемости;защита лабораторных работ,  |
| Тема 4.1 Методы и средства измерения расхода жидкостей, газов и паров | 4 |  |  |  |  |
| Тема 4.2 Средства измерения уровня. | 2 |  |  |  |  |
| Лабораторная работа № 4.1 Исследование принципа действия сельсинов |  |  | 7 |  |  |
| ОПК-7ИД-ОПК-7.2ОПК-8ИД-ОПК-8.1ИД-ОПК-8.3 ОПК-9ИД-ОПК-9.2 ОПК-10ИД-ОПК-10.3 ПК-7ИД-ПК-7.3 | **Раздел 5. Методы и средства измерения механических величин** | **8** |  |  |  |  | **Формы текущего контроля** **по разделу 3:**контроль посещаемости;защита лабораторных работ, |
| Тема 5.1 Измерение длины и скорости текстильных материалов. Контроль натяжения | 2 |  |  |  |  |
| Тема 5.2 Измерительные преобразователи частоты вращения. | 2 |  |  |  |  |
| Тема 5.3 Цифровые средства измерения механических величин | 4 |  |  |  |  |
| Лабораторная работа № 5.1 Исследование работы фото- и строботахометров |  |  | 7 |  |  |
|  | *экзамен* |  |  |  | 27 |  |
|  | Курсовая работа |  |  |  |  | 9 |  |
|  | **ИТОГО за *четвертый* семестр**  | 36 |  | 36 | 27 | **9** |  |
|  | **ИТОГО за весь период** | **53** |  | **70** | **54** | **39** |  |

## Краткое содержание учебной дисциплины

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование раздела и темы дисциплины** | **Содержание раздела (темы)** |
| ***третий* семестр** |
| **Раздел I** | **Основы метрологии** |
| Тема 1.1 | Основные метрологические понятия; | Основные понятия и определения метрологии. Единицы системы СИ. Классификация измерений. |
| Тема 1.2 | Методы и средства измерения; | Принципы и методы измерений. Шкалы измерений Общие сведения о средствах измерений |
|  Тема 1.3 | Метрологические характеристики средств измерений | Номинальные метрологические характеристики. Статическая характеристика. Динамические характеристики средств измерения. Характеристики погрешностей средств измерения. Неинформативные параметры выходного сигнала средств измерения Классификация погрешностей |
| Тема 1.4 | Классы точности СИ | Обозначения класса точности СИ. Форма выражения погрешности. Пределы допускаемой основной погрешности |
| Тема 1.5 | Основы метрологического обеспечения. Поверка средств измерений | Поверка (калибровка) средств измерений. Государственные и локальные поверочные схемы. Виды поверок. Калибровка средств измерений. |
| **Раздел II** | **Обработка результатов измерений** |
| Тема 2.1 | Оценка случайных погрешностей. | Зависимость между числовым значением случайной величины и вероятностью. Нормальный закон распределения. Образование композиции законов распределения вероятностей случайных величин. |
| Тема 2.2 | Оценка систематических погрешностей | Разделение систематических погрешностей. Исключение систематической погрешности. Метод компенсации погрешности п знаку. Исключение систематической погрешности изменяющейся по линейному закону. |
| Тема 2.3 | Оценка результатов многократных измерений | Числовые характеристики законов распределения – моменты. Определение границы доверительного интервала.  |
| Тема 2.4 | Оценка результатов прямых и косвенных измерений | Оценка однократных и технических измерений. Обработка результатов косвенных измерений с учетом случайной и систематической погрешности. |
| ***четвертый* семестр** |
| **Раздел 1** | **Средства измерения температуры** |
| Тема 1.1 | Общие понятия. Классификация средств измерения | Основные понятия и определения средств измерения, их классификация и области применения. Классы точности средств измерения. Форма выражения погрешности средств измерения. |
| Тема 1.2 | Основные понятия о температуре и простейших устройствах для измерения температуры; | Классификация средств измерения температуры. Контактные и бесконтактные средства измерения температуры |
| Тема 1.3 | Термоэлектрические преобразователи; | Принцип действия термоэлектрических преобразователей, управление преобразования, классификация термопар, области применения |
| Тема 1.4 | Термопреобразователи сопротивления | Принцип действия термопреобразователя сопротивления. Классы точности термосопротивлений, области применения |
| Тема 1.5 | Пирометры излучения | Теоретические основы измерения температуры по излучению. Квазимонохроматические и радиационные пирометры. Принцип действия и области применения |
| **Раздел 2** | **Средства измерения давления** |
| Тема 2.1  | Общие сведения. Классификация приборов измерения давления | Определения. Системы единиц давления. Классификация приборов измерения давления. Принцип действия жидкостных манометров и области применения |
| Тема 2.2  | Поршневые и деформационные приборы давления. | Поршневые манометры. Деформационные манометры. Основные типы упругих чувствительных элементов. Принцип действия, управление преобразования, классы точности, области применения. |
| Тема 2.3  | Электрические манометры | Преобразование давления в электрический измерительный сигнал. Индуктивный преобразователь давления. Электростатический преобразователь. Преобразователи электрического сопротивления. Принцип действия, управление преобразования, классы точности, области применения. |
| **Раздел 3** | **Методы и средства измерения влажности газов и материалов** |
| Тема 3.1  | Метод и средства измерения влажности | Общие сведения о методах измерения влажности. Классификация методов, их характеристики и область применения |
| Тема 3.2  | Кондуктометрический и емкостной методы измерения влажности | Кондуктометрические методы оценки влажности. Емкостной метод и средства измерения влажности Принцип действия, их характеристики, классы точности и области применения |
| Тема 3.3  | Современные средства измерения влажности материалов | Сверхвысокочастотный (СВЧ) метод. Измерение влажности текстильных материалов, методами инфракрасной спектрометрии. Резистивные датчики влажности |
| **Раздел 4.**  | **Средства измерения расхода и уровня** |
| Тема 4.1  | Методы и средства измерения расхода жидкостей, газов и паров | Классификация расходомеров Расходомеры переменного перепада давления**.** Расходомеры обтекания**.** Тахометрические расходомеры**.** Электромагнитные расходомеры**.** Ультразвуковые расходомеры**.** Оптические расходомеры**.** Принцип действия, области применения. |
| Тема 4.2  | Средства измерения уровня. | Механические уровнемеры. Акустические уровнемеры. Принцип действия электрических уровнемеров. Оптические уровнемеры. |
| **Раздел 5.**  | **Методы и средства измерения механических величин** |
| Тема 5.1  | Измерение длины и скорости текстильных материалов. Контроль натяжения | Особенности измерение длины и скорости текстильных материалов. Измерение длины материала контактным и бесконтактным способом. Принцип действия, конструкция, схемы включения. Динамометрические первичные измерительные преобразователи |
| Тема 5.2  | Измерительные преобразователи частоты вращения. | Измерительные преобразователи вращения двигателей. Принцип действия, конструкция, их характеристики  |
| Тема 5.3  | Цифровые средства измерения механических величин | Энкодеры, Принципы действия, виды, конструкция. Абсолютный энкодер. Инкрементный (импульсный) энкодер  |
|  |  |  |

## Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студента – обязательная часть образовательного процесса, направленная на развитие готовности к профессиональному и личностному самообразованию, на проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине организована как совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение дисциплины.

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине выполняется на учебных занятиях под руководством преподавателя и по его заданию*.* Аудиторная самостоятельная работа обучающихся входит в общий объем времени, отведенного учебным планом на аудиторную работу, и регламентируется расписанием учебных занятий.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, научно-исследовательская, практическая работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, расписанием учебных занятий не регламентируется.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся включает в себя:

подготовку к лекциям, лабораторным и экзамену;

подготовка к защите лабораторных работ;

подготовка к контрольным работам;

выполнение курсовой работы;

подготовка к промежуточной аттестации в течение семестра.

Самостоятельная работа обучающихся с участием преподавателя в форме иной контактной работы предусматривает групповую и (или) индивидуальную работу с обучающимися и включает в себя: не предусматривается

Самостоятельное изучение тем не предусмотрено.

## Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

При реализации программы учебной дисциплины возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Реализация программы учебной дисциплины с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий регламентируется действующими локальными актами университета.

Применяются следующий вариант реализации программы с использованием ЭО и ДОТ

В электронную образовательную среду, по необходимости, могут быть перенесены отдельные виды учебной деятельности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **использование****ЭО и ДОТ** | **использование ЭО и ДОТ** | **объем, час** | **включение в учебный процесс** |
| смешанное обучение | Лекции | 53 | в соответствии с расписанием учебных занятий  |
| Лабораторные работы | 70 |

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО *ДИСЦИПЛИНЕ*, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, СИСТЕМА И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

## Соотнесение планируемых результатов обучения с уровнями сформированности компетенции(й).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Уровни сформированности компетенции(-й)** | **Итоговое количество баллов****в 100-балльной системе****по результатам текущей и промежуточной аттестации** | **Оценка в пятибалльной системе****по результатам текущей и промежуточной аттестации** | **Показатели уровня сформированности**  |
| **универсальной(-ых)** **компетенции(-й)** | **общепрофессиональной(-ых) компетенций** | **профессиональной(-ых)****компетенции(-й)** |
|  | **ОПК-7****ИД-ОПК-7.2****ОПК-8****ИД-ОПК-8.1****ИД-ОПК-8.3** **ОПК-9****ИД-ОПК-9.2** **ОПК-10****ИД-ОПК-10.3**  | **ПК-7****ИД-ПК-7.3** |
| высокий |  | отлично/зачтено (отлично)/зачтено |  | Обучающийся- показывает высокие теоретические знания методов и средств неразрушающего контроля параметров технологических процессов;- может грамотно объяснить выбор метода и средства измерения при оценке технологических параметров;- знает и четко объясняет способы нормирования метрологических характеристик средств измерения;- знает и грамотно излагает классификацию погрешностей;- может осуществить и дать оценку действиям при обработке результатов прямых и косвенных измерений; - может осуществить оценку многократных измерений и экспериментальных данных;- знает особенности методов и средств поверки приборов контроля и измерений;- может осуществить стандартную поверку средств измерения. | Обучающийся- показывает широкие теоретические знания о числовых характеристиках случайных погрешностей; - применяет методы оценки систематической и случайной погрешностей измерений при оценке качества продукции;- может объяснить методы исключения систематической погрешности; - применяет и грамотно обосновывает методы оценки показателей качества параметров технологических процессов. |
| повышенный |  | хорошо/зачтено (хорошо)/зачтено |  | Обучающийся- показывает хорошие теоретические знания методов и средств неразрушающего контроля параметров технологических процессов;- может осуществить выбор метода и средства измерения при оценке технологических параметров;- знает нормирования метрологических характеристик средств измерения;- знает классификацию погрешностей;- может осуществить с небольшими неточностями обработку результатов прямых и косвенных измерений; - может с небольшими неточностями осуществить оценку многократных измерений и экспериментальных данных;- знает особенности методов и средств поверки приборов контроля и измерений;- может осуществить стандартную поверку средств измерения. | Обучающийся- показывает хорошие теоретические знания о числовых характеристиках случайных погрешностей;- применяет с небольшими неточностями методы оценки систематической и случайной погрешностей измерений;- применяет методы оценки показателей качества параметров технологических процессов. |
| базовый |  | удовлетворительно/зачтено (удовлетворительно)/зачтено |  | Обучающийся- показывает достаточные теоретические знания методов и средств неразрушающего контроля параметров технологических процессов;- может осуществить с ошибками выбор метода и средства измерения при оценке технологических параметров;- знает классификацию погрешностей;- осуществляет с ошибками обработку результатов прямых и косвенных измерений; - с ошибками осуществляет оценку многократных измерений и экспериментальных данных;- знает некоторые особенности методов и средств поверки приборов контроля и измерений; | Обучающийся- показывает достаточные теоретические знания о числовых характеристиках случайных погрешностей;- применяет с ошибками методы оценки систематической и случайной погрешностей измерений;- применяет с ошибками методы оценки показателей качества параметров технологических процессов. |
| низкий |  | неудовлетворительно/не зачтено | Обучающийся:* демонстрирует фрагментарные знания теоретического и практического материала, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации;
* испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами;
* выполняет задания только по образцу и под руководством преподавателя;
* ответ отражает отсутствие знаний на базовом уровне теоретического и практического материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы.
 |

# ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

* + - 1. При проведении контроля самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Метрология и измерительная техника» проверяется уровень сформированности у обучающихся компетенций и запланированных результатов обучения по дисциплине*,* указанных в разделе 2 настоящей программы.

## Формы текущего контроля успеваемости, примеры типовых заданий:

| **№ пп** | **Формы текущего контроля** | * + - 1. **Примеры типовых заданий**
 |
| --- | --- | --- |
| ***третий семестр*** |
| *1* | *Контрольная работа 1**по теме:**«Оценка погрешностей методов и средств измерения»* | *Вариант 1.*Вольтметром М1106, имеющим верхний предел измерения 150 В и ток полного отключения I = 3 мА, измеряют падение напряжения на резисторе с R1 = 5 кОм (см. рис.), U = 120 В, R2 = 10 кОм. Чему равны показания прибора и относительная погрешность метода измерения напряжения? Погрешностями прибора пренебречь. Внутренне сопротивление источника равно 0.*Вариант 2.*В схему, изображенную на рис., для измерения тока I включается микроамперметр типа М95 класса точности 1,5, имеющий верхний предел измерения 1 мкА и Rа = 7300 Ом. Определите относительную погрешность результата измерения при U = 15 В и R = 10000 Ом. |
| *2* | *Контрольная работа 2**по теме:**«Оценка результатов измерений»* | *Вариант №1* 1. Что такое класс точности прибора?
2. Имеется амперметр класса точности 2,0 с верхним пределом измерения 100 мА. Определите значение всех видов наибольших допускаемых погрешностей при определении тока Х = 30 мА.
3. При многократном измерении силы F получены значения в Н: 403, 408, 410, 405, 406, 398, 406, 404. Укажите доверительные границы истинного значения силы с вероятностью Р=0,95 (tp=2,365).
4. При измерении силы тока и напряжения получены значения U=100+1 B, I=2+0,1 А. Определить доверительные границы истинного значения сопротивления

*Вариант №2* 1. По шкале средствами измерений можно определить …
2. Если при поверке вольтметра с пределом измерения 500 В в точках 100, 200, 300, 400, 500 В получили соответственно следующие показания образцового прибора: 99,4; 200,7; 301,5; 400,8; 499,95, то класс точности вольтметра равен.
3. В ванну со сторонами, а=1,2±0,01 м и b=1,0±0,01 м заливается заданный объем раствора с помощью системы автоматического регулирования уровня. Заданное значение уровня L= 1.0±0,01 м. Определить абсолютную погрешность объема ΔV.
4. При многократном измерении постоянного напряжения *U* получены значения в В: 14,1; 13,7; 13,9; 14,7; 13,8; 14,0; 14,4; 14,2. Укажите доверительные границы истинного значения напряжения с вероятностью Р=0,99 (tp =3,499).
 |
| *2* | *Контрольная работа 2**по теме:**«Оценка результатов измерений»* | *Вариант №1* 1. Что такое класс точности прибора?
2. Имеется амперметр класса точности 2,0 с верхним пределом измерения 100 мА. Определите значение всех видов наибольших допускаемых погрешностей при определении тока Х = 30 мА.
3. При многократном измерении силы F получены значения в Н: 403, 408, 410, 405, 406, 398, 406, 404. Укажите доверительные границы истинного значения силы с вероятностью Р=0,95 (tp=2,365).
4. При измерении силы тока и напряжения получены значения U=100+1 B, I=2+0,1 А. Определить доверительные границы истинного значения сопротивления

*Вариант №2* 1. По шкале средствами измерений можно определить …
2. Если при поверке вольтметра с пределом измерения 500 В в точках 100, 200, 300, 400, 500 В получили соответственно следующие показания образцового прибора: 99,4; 200,7; 301,5; 400,8; 499,95, то класс точности вольтметра равен.
3. В ванну со сторонами, а=1,2±0,01 м и b=1,0±0,01 м заливается заданный объем раствора с помощью системы автоматического регулирования уровня. Заданное значение уровня L= 1.0±0,01 м. Определить абсолютную погрешность объема ΔV.
4. При многократном измерении постоянного напряжения *U* получены значения в В: 14,1; 13,7; 13,9; 14,7; 13,8; 14,0; 14,4; 14,2. Укажите доверительные границы истинного значения напряжения с вероятностью Р=0,99 (tp =3,499).
 |
| ***четвертый семестр*** |
|  | *Контрольная работа:**1 и 2 разделы* | Вариант № 11 Средства измерения давления2 Имеется прибор с диапазоном [0-400] оС, кл. точности 1.5Какова допускаемая максимальная абсолютная погрешность Δд оС этого прибора?3 Определить класс точности магнитоэлектрического миллиамперметра с конечным значением шкалы Iк = 1 мА для измерения тока I = 0,1 … 0,5 мА с относительной погрешностью измерения тока δI, не превышающей 1%4 Температура в объекте измеряется датчиком с обозначением «ТХК»Какой тип датчика применен?Вариант № 21 Термометры расширения и манометрические термометры.2 Имеется прибор с диапазоном [0-600] оС, кл. точности 0.5Какова допускаемая максимальная абсолютная погрешность Δд оС этого прибора?3 При проверке амперметра с верхним пределом измерения 5 А в точках шкалы: 1; 2; 3; 4; 5 А получены соответственно следующие показания образцового прибора: 0.95; 2.07; 3.045; 4.075; 4.95 А. Определить к какому классу точности можно отнести амперметр по результатам проверки.4 Температура в объекте измеряется датчиком с обозначением «ТСП»Какой тип датчика применен? |

## Критерии, шкалы оценивания текущего контроля успеваемости:

| **Наименование оценочного средства (контрольно-оценочного мероприятия)** | **Критерии оценивания** | **Шкалы оценивания** |
| --- | --- | --- |
| **100-балльная система** | **Пятибалльная система** |
| Контрольная работа | Правильно отразил в решении задания область знаний. Владеет методикой выполнения поставленной в задании задачи. |  | 5 |
| Незначительные пробелы в знаниях. Допустил ошибки при использовании основных методов анализа поставленной задачи. |  | 4 |
| Демонстрирует значительные пробелы в знаниях и грубые ошибки в решении. Делает некорректные выводы по результатам проведенного анализа. |  | 3 |
| Обучающийся не выполнил задания |  | 2 |
| Защита лабораторных работ | Обучающийся представил аккуратно оформленный, согласно требованиям, полный отчет. Правильно отразил в задании область знаний ипродемонстрировал применение технических приемов: построение схем, графиков и написание алгоритма программы. Владеет методикой выполнения поставленной в задании задачи. |  | 5 |
| Незначительно отклонился от требований в части наполнения задания в результате незначительных пробелов в знаниях. Допустил ошибки при использовании основных методов анализа. |  | 4 |
| Обучающийся представил оформленный отчет с задержкой больше чем на месяц. Грубо нарушил требования по оформлению задания. Демонстрирует значительные пробелы в знаниях и грубые ошибки в решении. Делает некорректные выводы по результатам проведенного анализа. |  | 3 |
| Обучающийся не выполнил задания |  | 2 |

## Промежуточная аттестация:

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма промежуточной аттестации** | **Типовые контрольные задания и иные материалы****для проведения промежуточной аттестации:** |
| *экзамен за 3 семестр:*в устной форме по билетам | *Билет №1***Вопрос** 1Государственная схема поверки СИ.**Вопрос** 2. Обработка результатов прямых (многократных) измерений.**Задание** 3. Определить аддитивную составляющую погрешности прибора (Δа) класса точности 0.1/0.05, если верхний предел измерения Хв=5 В.*Билет №2***Вопрос** 1Функция преобразования и чувствительность средств измерений.**Вопрос** 2. Закон равномерной плотности распределения погрешности.**Задание** 3. Оценка мощности рассеивания в резисторе, проводится по формуле P=U2/R. Значения полученного напряжения U=760±10 мВ и сопротивления R=6±0,02 кОм. Найти предельную погрешность измерения мощности. |
| *экзамен за 4 семестр:*в устной форме по билетам | *Билет №1*1. Акустические уровнемеры.2. Если при измерении мощности 170 Вт ваттметром с пределом измерения 300 Вт получили показания образцового прибора 171,21, то класс точности ваттметра равен*Билет №2*Методы и средства измерения влажности. Конструкция, принцип действия, метрологические характеристики кондуктометрического влагомера 3. Определить класс точности магнитоэлектрического миллиамперметра с конечным значением шкалы Iк = 30 мА для измерения тока I = 10 … 15 мА с относительной погрешностью измерения тока δI, не превышающей 1,5%. |

## Критерии, шкалы оценивания промежуточной аттестации учебной дисциплины

| **Форма промежуточной аттестации** | **Критерии оценивания** | **Шкалы оценивания** |
| --- | --- | --- |
| **Наименование оценочного средства** | **100-балльная система** | **Пятибалльная система** |
| Экзамен в устной форме по билетам | Обучающийся:* демонстрирует знания отличающиеся глубиной и содержательностью, дает полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные;
* свободно владеет научными понятиями, ведет диалог и вступает в научную дискуссию;
* способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по вопросу билета;
* логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;
* свободно выполняет практические задания повышенной сложности, предусмотренные программой, демонстрирует системную работу с основной и дополнительной литературой.

Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, уверенностью суждений, иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики. |  | *5* |
| Обучающийся:* показывает достаточное знание учебного материала, но допускает несущественные фактические ошибки, которые способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу;
* недостаточно раскрыта проблема по заданию билета;
* недостаточно логично построено изложение вопроса;
* успешно выполняет предусмотренные в программе практические задания средней сложности, активно работает с основной литературой,
* демонстрирует, в целом, системный подход к решению практических задач, к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

В ответе раскрыто, в основном, содержание билета, имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы. |  | *4* |
| Обучающийся:* показывает знания фрагментарного характера, которые отличаются поверхностностью и малой содержательностью, допускает фактические грубые ошибки;
* не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты, нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала, представления о межпредметных связях слабые;
* справляется с выполнением практических заданий, предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой, допускает погрешности и ошибки при теоретических ответах и в ходе практической работы.

Содержание билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе на основные и дополнительные вопросы билета, ответ носит репродуктивный характер. Неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. |  | *3* |
| Обучающийся, обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических заданий. На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. |  | *2* |

## Примерные темы курсовой работы:

• Измеритель объема жидкости поплавкового типа с реостатным преобразователем угла поворота (расчет по вариантам).

• Измерительный механизм дифференциально-трансформаторного датчика (расчет по вариантам).

## Критерии, шкалы оценивания курсовой работы

| **Форма промежуточной аттестации** | **Критерии оценивания** | **Шкалы оценивания** |
| --- | --- | --- |
| **100-балльная система** | **Пятибалльная система** |
| защита курсовой работы | * работа выполнена полностью, самостоятельно, освещены все вопросы исследования и все расчеты произведены верно, возможно содержание элементов научной новизны;
* собран, обобщен и проанализирован достаточный объем литературных источников;
* работа правильно оформлена и своевременно представлена на проверку, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению курсовых работ;
* на защите в процессе собеседования были даны исчерпывающие, профессионально грамотные ответы на вопросы,
* при написании и защите работы продемонстрированы: высокий уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, теоретические знания и наличие практических навыков;
* возможно наличие одной неточности или описки.
* Обучающийся показал полный объем знаний, умений в освоении пройденных тем и применение их на практике, свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.
 |  | 5 |
| * работа выполнена полностью, все расчеты произведены верно, есть неточности при освещении отдельных вопросов темы;
* собран, обобщен и проанализирован необходимый объем профессиональной литературы, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы практические рекомендации;
* при написании и защите работы продемонстрирован: средний уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практических навыков;
* работа своевременно представлена на проверку, есть отдельные недостатки в ее оформлении;
* в процессе защиты обучающийся грамотно и по существу, но неполно отвечает на вопросы, приводит основные понятия; достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе работы.
 |  | 4 |
|  | * тема работы раскрыта частично, но все расчеты произведены правильно, допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы;
* в работе недостаточно полно была использована профессиональная литература, выводы и практические рекомендации не отражают в достаточной степени содержание работы;
* при написании и защите работы продемонстрирован удовлетворительный уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, поверхностный уровень теоретических знаний и практических навыков;
* работа не своевременно представлена на проверку,
* работа представлена не в полном объеме по содержанию и оформлена с ошибками;
* в процессе защиты обучающийся показал слабое владение материалом, в рассуждениях не демонстрирует логику ответа, плохо владеет профессиональной терминологией, недостаточно полно изложены основные положения работы, ответы на вопросы даны неполные; ответ отражает знания на базовом уровне.
 |  | 3 |
|  | * расчеты произведены не верно, информация изложена бессистемно и поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и рекомендации не имеют обоснования;
* работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме;
* при написании и защите работы продемонстрирован неудовлетворительный уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
* работа несвоевременно представлена на проверку, не в полном объеме по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям;
* на защите показаны поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, даны неверные ответы на вопросы.
 |  | 2 |

## Система оценивания результатов текущего контроля и промежуточной аттестации

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Форма контроля** | **100-балльная система**  | **Пятибалльная система** |
| **3 семестр** |
| Текущий контроль:  |  |  |
|  *- защита лабораторных работ* |  | *2 – 5*  |
|  *- контрольная работа (темы 1)* |  | *2 – 5* |
|  *- контрольная работа (темы 2)* |  | *2 – 5* |
| Промежуточная аттестация:*экзамен* |  | отличнохорошоудовлетворительнонеудовлетворительно |
| **Итого за** *3 семестр**экзамен* |  |
| **4 семестр** |
| Текущий контроль:  |  |  |
| *Курсовая работа* |  | *2 – 5* |
|  *- защита лабораторных работ (1-5)* |  | *2 – 5*  |
|  *- контрольная работа (разделы 1-2)* |  | *2 – 5* |
| Промежуточная аттестация:*экзамен* |  | отличнохорошоудовлетворительнонеудовлетворительно |
| **Итого за** *4 семестр**экзамен* |  |

* + - 1. Полученный совокупный результат конвертируется в пятибалльную систему оценок в соответствии с таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| **100-балльная система** | **пятибалльная система** |
| **зачет с оценкой/экзамен** | **зачет** |
| 85 – 100 баллов | отличнозачтено (отлично) |  |
| 65 – 84 баллов | хорошозачтено (хорошо) |
| 41 – 64 баллов | удовлетворительнозачтено (удовлетворительно) |
| 0 – 40 баллов | неудовлетворительно |  |

# ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

* + - 1. Реализация программы предусматривает использование в процессе обучения следующих образовательных технологий:
		- *групповых дискуссий;*
		- *поиск и обработка информации с использованием сети Интернет;*
		- *обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);*
		- *деловая игра.*

# ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

* + - 1. Практическая подготовка в рамках *учебной дисциплины* реализуется при проведении *практических занятий и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ*, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

# ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

* + - 1. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидовиспользуются подходы, способствующие созданию безбарьерной образовательной среды: технологии дифференциации и индивидуального обучения, применение соответствующих методик по работе с инвалидами, использование средств дистанционного общения, проведение дополнительных индивидуальных консультаций по изучаемым теоретическим вопросам и практическим занятиям, оказание помощи при подготовке к промежуточной аттестации.
			2. При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения.
			3. Учебные и контрольно-измерительные материалы представляются в формах, доступных для изучения студентами с особыми образовательными потребностями с учетом нозологических групп инвалидов.
			4. Для подготовки к ответу на практическом занятии студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается по сравнению со средним временем подготовки обычного студента.
			5. Для студентов с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущей и промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
			6. Промежуточная аттестация по дисциплине может проводиться в несколько этапов в форме рубежного контроля по завершению изучения отдельных тем дисциплины. При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
			7. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся создаются, при необходимости, фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

# МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

* + - 1. *Характеристика материально-технического обеспечения дисциплины составляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО.*
			2. Материально-техническое обеспечение *дисциплины* при обучении с использованием традиционных технологий обучения.

| **Наименование учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортзалов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.** | **Оснащенность учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортивных залов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.** |
| --- | --- |
| ***119071, г. Москва, Малая Калужская, дом 1*** |
| Аудитория №1803:- учебная лаборатория- для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; | * технические средства обучения, служащие для представления учебной информации: экран,

проектор. |
| Аудитория №1804 - учебная лаборатория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | * Комплект учебной мебели, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации: 1 персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду организации. Специализированное оборудование: фото тахометр, строб тахометр, частотомер, анализатор, потенциометры, измерительные мостовые схемы, низкочастотный генератор сигналов, стенд для снятия характеристик датчиков температуры, воздушный компрессор, сельсины, генератор сигналов, индуктивный датчик, измеритель универсальный, генератор сигналов низкочастотный, частотомер, осциллографы.
 |
| **Помещения для самостоятельной работы обучающихся** | **Оснащенность помещений для самостоятельной работы обучающихся** |
| читальный зал библиотеки: | * компьютерная техника;подключение к сети «Интернет»
 |

* + - 1. Материально-техническое обеспечение *учебной* *дисциплины* при обучении с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Необходимое оборудование** | **Параметры** | **Технические требования** |
| Персональный компьютер/ ноутбук/планшет,камера,микрофон, динамики, доступ в сеть Интернет | Веб-браузер | Версия программного обеспечения не ниже: Chrome 72, Opera 59, Firefox 66, Edge 79, Яндекс.Браузер 19.3 |
| Операционная система | Версия программного обеспечения не ниже: Windows 7, macOS 10.12 «Sierra», Linux |
| Веб-камера | 640х480, 15 кадров/с |
| Микрофон | любой |
| Динамики (колонки или наушники) | любые |
| Сеть (интернет) | Постоянная скорость не менее 192 кБит/с |

Технологическое обеспечение реализации программы осуществляется с использованием элементов электронной информационно-образовательной среды университета.

# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Автор(ы)** | **Наименование издания** | **Вид издания (учебник, УП, МП и др.)** | **Издательство** | **Год****издания** | **Адрес сайта ЭБС****или электронного ресурса *(заполняется для изданий в электронном виде)*** | **Количество экземпляров в библиотеке Университета** |
| 10.1 Основная литература, в том числе электронные издания |
| 1 | В. И. Колчков | Метрология, стандартизация и сертификация | учебник | М.: Форум ; М.: Инфра-М  | 2013 | <http://znanium.com/catalog/product/418765>  |  |
| 2 | Аристов А.И., Приходько В.М., Сергеев И.Д.  | Метрология, стандартизация, сертификация | учебное пособие | НИЦ ИНФРА-М | 2014 | <http://znanium.com/bookread2.php?book=424613>  |  |
| 3 | Пелевин В. Ф. | Метрология и средства измерений | учебное пособие | "Научно-издательский центр ИНФРА-М" | 2017 | <http://znanium.com/bookread2.php?book=774201>  |  |
| 10.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания  |
| 1 | А. С. Васильев | Основы метрологии и технические измерения | учебник | М.: Машиностроение | 1988 |  | 2 |
| 2 | Жмудь В.А. | Измерительные элементы автоматики | учебное пособие | -Новосиб.: НГТУ  | 2012 | <http://znanium.com/catalog/product/546376>  |  |
| 3 | Тартаковский Д.Ф. Ястребов А.С. | Метрология, стандартизация и технические средства измерений | учебное пособие | Высшая школа | 2001 |  | 2 |
| 10.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению дисциплины авторов РГУ им. А. Н. Косыгина) |
| 1 | С. Н. Виниченко | Метрология и технические измерения | МП | РГУ им. А.Н. Косыгина  | 2017 |  | 5 (на кафедре 20) |
| 2. | С. Н. Виниченко | Технические средства измерений | МП | РГУ им. А.Н. Косыгина  | 2018  | ЭИОС |  |

# ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

## Ресурсы электронной библиотеки, информационно-справочные системы и профессиональные базы данных:

* + - 1. Информация об используемых ресурсах составляется в соответствии с Приложением 3 к ОПОП ВО.

|  |  |
| --- | --- |
| **№ пп** | **Электронные учебные издания, электронные образовательные ресурсы** |
|  | ЭБС «Лань» <http://www.e.lanbook.com/> |
|  | «Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М»<http://znanium.com/>  |
|  | Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» <http://znanium.com/> |
|  | … |
|  | **Профессиональные базы данных, информационные справочные системы** |
|  | Яндекс.Диск …<https://disk.yandex.ru/> |
|  | Nitro Reader 5.5…<https://nitro-pdf.ru.uptodown.com/windows> |
|  | PDF-XChange Viewer <https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer>… |
|  | Foxit Reader<https://www.foxitsoftware.com/ru/> |

## Перечень программного обеспечения

* + - 1. Перечень используемого программного обеспечения с реквизитами подтверждающих документов составляется в соответствии с Приложением № 2 к ОПОП ВО.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Программное обеспечение** | **Реквизиты подтверждающего документа/ Свободно распространяемое** |
|  | Windows 10 Pro, MS Office 2019  | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | PrototypingSketchUp: 3D modeling for everyone | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | V-Ray для 3Ds Max  | контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 |
|  | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека |  – Режимдоступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный |
|  | Менеджер образования [Электронный ресурс]: портал информационной поддержкируководителей образовательных учреждений | портал информационной поддержкируководителей образовательных учреждений. – Режим доступа: https://www.menobr.ru/, |
|  |  Статистика российского образования [Электронный ресурс  | Режим доступа: http://stat.edu.ru/, свободный |
|  | Центр оценки качества образования ИСМО РАО [Электронный ресурс] | Режим доступа:http://www.centeroko.ru/,свободный |

**ЛИСТ УЧЕТА ОБНОВЛЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ**

В рабочую программу учебной дисциплины внесены изменения/обновления и утверждены на заседании кафедры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **год обновления РПД** | **характер изменений/обновлений** **с указанием раздела** | **номер протокола и дата заседания** **кафедры** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |